Федеральная служба

по экологическому, технологическому и атомному надзору

Сахалинское управление  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

# Годовой отчет

о деятельности Сахалинского управления  Ростехнадзора

за 2011 год

г. Южно-Сахалинск

2012 г.

В подготовке принимали участие:

| И. о. руководителя Управления | А. Н. Сапегин |
| --- | --- |
| Начальники отделов: | В. В. Караваев |
|  | А. В. Малых |
|  | А. М. Абачиков |
|  | А. Г. Кофанов |
|  | Цой Им Кван П. В.Сергеев |
|  | Е. Ю. Горшкова |
|  | Л.В.Тимохова |
| И. о. начальника отдела | Е. И. Иванова |
| Зам. Начальника отдела | Пак Ден Дя |
| Главные государственные инспекторы: | Ц. Д. Дамбаева |
|  | Л. Б. Вострецова |
|  | В. М. Тарасов О. В. Еремеева |
| Старшие государственные инспекторы: | О. В. Шевякина |
|  | И. В. Козак |
|  | А.И.Солдаткин |
| Государственные инспекторы: | А.И. Озеров |
|  | С. Г. Мухаметдинов |
|  | В. Ф. Еремко |
|  | Д. О. Кречетов |
|  | М. Ю. Рыжов |
|  | О. М. Федотова |
| Ведущие специалисты-эксперты | Н. Б. Полупан |
|  | О. Н. Валейко |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие итоги деятельности Сахалинского управления Ростехнадзора за 2011 год | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика состояния промышленной безопасности | 9 |
| 2.1. | Объекты угольной промышленности | 9 |
| 2.2 | Объекты горной и нерудной промышленности | 13 |
| 2.3. 2.4. | Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта Маркшейдерские работы и безопасность недропользования | 15 17 |
| 2.5. | Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 28 |
| 2.6. | Объекты газораспределения и газопотребления | 31 |
| 2.6. | Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии | 32 |
| 2.7. | Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования | 35 |
| 2.9. | Транспортирование опасных веществ | 37 |
| 2.10. | Взрывоопасные объекты хранения и переработки растительного сырья | 39 |
| 2.11. | Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115оС | 41 |
| 2.12. | Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения | 42 |
| 3. | Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей | 44 |
| 4. | Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики | 46 |
| 5. | Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства | 49 |
| 6. | Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации | 50 |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) территориального органа Работа с кадрами Финансовое обеспечение деятельности Информационное обеспечение деятельности и технические средства Общие выводы и предложения Приложение (формы отчетных документов) | 52 54 55 58 59 59 60 |

1. Общие итоги деятельности Сахалинского Управления Ростехнадзора за 2011 год

Деятельность Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  (далее - Управление) в течение 2011 года  осуществлялась в соответствии с требованиями Федеральных законов, постановлениями Правительства РФ, нормативно-технической документации, «Плана проведения плановых проверок Сахалинского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2011 год» и была направлена на реализацию государственной политики в области промышленной, энергетической безопасности, предупреждение аварий и несчастных случаев на производстве, а также на выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов.

Сахалинское Управление Ростехнадзора осуществляло взаимодействие  с Главным федеральным инспектором  в Сахалинской области аппарата полномочного представителя  Президента РФ  в Дальневосточном Федеральном округе,  с органами исполнительной власти  Сахалинской области. Работа велась посредством участия представителей Управления в работе межведомственных комиссий, своевременного представления в аппарат полномочного представителя информационных материалов о состоянии промышленной и энергетической безопасности на производственных объектах, в том числе   «О ходе прохождения отопительного периода 2010/2011г.г. и задачах по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к прохождению осенне-зимнего периода 2011/2012г.г.»,», отчеты о выполнении  «Плана мероприятий Управлений по реализации  «Послания Президента  РФ Федеральному  Собранию РФ», «О контрольно-надзорных функциях, а также реализующих разрешительные процедуры на наличие коррупционных связей», другие информационные  материалы.

В отчетном периоде представители Управления приняли участие в совместных проверках с органами прокурорского надзора и другими контролирующими органами по вопросам, входящим  в компетенцию деятельности Управления.

На основании обращений прокуратур в Сахалинское управление Ростехнадзора за 2011 год:

1. Внесено дополнение в план работы Управления,  по проверке ООО «Восточная жемчужина», с. Быков; ООО «Тепловик», г. Долинск; ООО «Ремстройсервис», с. Быков. (Долинская городская прокуратура  от 13.01.2011 №10-522в-2010);

2. По запросу Южно-Сахалинской 318 военной прокуратурой гарнизона  принято участие в работе комиссий по обследованию котельных КЭЧ с выдачей замечаний;

3. Согласно постановлений Тымовской городской прокуратуры возбуждены административные дела и вынесены постановления в отношении юридического и должностного лица с привлечением к административной ответственности в виде штрафа по Статье 9.11  - нарушение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (снижение нормативного запаса);

4. В связи с проверкой областной и районной прокуратурой деятельности предприятия ООО «Курильская Коммунальная Служба», г. Курильск, объект  Океанской «ГеоТЭС»,  предоставлена информация по запросу о деятельности  и разрешительных документах предприятия;

5.  В связи с проверкой Министерством внутренних дел  Российской Федерации (Главное управление по Дальневосточному федеральному округу) ООО «Дальмостострой» (Сахалинский мостостроительный отряд) предоставлена информация по запросу.

На основании писем № 10-556в-2010 от 31.01.2011 Долинской прокуратуры, № 14-1207в-2010 от 02.02.2011 Холмской прокуратуры, № 19-8-11 от 07.02.2011 Поронайской прокуратуры, № 10-13491-2011 от 08.02.2011 Южно-Сахалинской прокуратуры, инспекторы принимали участие в проведении 12 проверок на предмет исполнения законодательства, обеспечивающего права граждан в сфере безопасности эксплуатации лифтов.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации        от 16 марта 2011 года № П9-9595 в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением внешнего электроснабжения критически важных объектов инфраструктуры аэропортов Российской Федерации и во исполнение приказа федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 мая 2011года №233 Сахалинским управлением Ростехнадзора было проведено восемь внеплановых проверок аэропортов Сахалинской области. По результатам проверки за нарушения Правил эксплуатации привлечены к административной ответственности 5 юридических лиц и 7 должностных лиц на общую сумму 57 тыс. рублей.

Инспекторский состав Управления принял участие в 18 проверках, проводимых  прокуратурой Сахалинской области в связи с произошедшем несчастным случаем  в ООО «Сахалинуголь-2»(письмо Прокуратуры Сахалинской области от 28.01.2011 №7-13-2011). Результаты проверок были направлены в адреса горрайпрокуроров для принятия мер.

В 2011 году  на подконтрольных Управлению  предприятиях произошла 1 авария  на объектах, использующих подъемные сооружения (ПС) – 1  (2010-0).

В результате проведенного технического расследования было выяснено, что причиной стала работа краном с неисправным ограничителем грузоподъемности. Ущерб составил 2 014 250 рублей. Пострадавших не было.

За неудовлетворительный уровень организации промышленной безопасности на предприятии был привлечен к административной ответственности в виде штрафа его главный инженер. В центральную аттестационную комиссию для внеочередной аттестации были направлены главный инженер и ИТР, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. Предписано  внести ряд организационных изменений в процесс производства работ грузоподъемными кранами для предотвращения повторения аварийных ситуаций на предприятии. Предписание выполнено.

За отчетный период на объектах энергетики произошло 4 аварии. (2010г-1)

5 мая 2011г. в 13-21 из-за повреждения ввода фазы «В» ВМ-С55 на ПС «Ногликская» произошло отключение системоообразующей ВЛ-110 кВ С55 с разделением энергосистемы и выделением НГЭС с нагрузкой 15 МВт. В 13-21 на НГЭС отключились ГТУ-1, 2, 3 от превышения оборотов с посадкой станции на «0» с потерей собственных нужд.   Расследование причин аварий проводилось комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора, созданным приказом от 06.05.2011 № 165-п.

14.05.2011г. в 9-22 из-за отключения ВЛ-220 (Д5-Д7) ПС «Ильинская-ПС «Южно-Сахалинская» от действия защиты ТЗНП 1 ст. произошло разделение энергосистемы,  СГРЭС-НГЭС на северную часть острова с нагрузкой 80 МВт и Южно-Сахалинская ТЭЦ 1 – на южную часть остова с нагрузкой 190 МВт. Расследование причин аварий проводилось комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора, созданным приказом от 14.05.2011 № 179-п.

09.08.11г.  в  16-34ч.  на СГРЭС отключился Т-2-200-220кВ от дифференциальной  защиты (из-за повреждения шлейфа на шинном разъединителе), в результате чего произошло разделение энергосистемы.  Согласно приказа от 10.08.2011г. №331-П о расследовании причин аварии в энергосистеме ОАО «Сахалинэнерго» было проведено расследование и оформлен акт № 29.

28.09.2011 года в 11-50 (04-50 мск) при опробовании  автоматической системы пожаротушения на Сахалинской ГРЭС сработала защита. Сахалинская ГРЭС снизила нагрузку со 115 МВТ до нуля без потери собственных нужд. Издан приказ № 420-п от 28.09.2011г. о расследовании причин аварии комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора.

Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

За отчетный период на поднадзорных Управлению предприятиях произошло 3 несчастных случая на объектах угольной промышленности, погибло 3 человека (У) (2010г-0).  В то же время на объектах нефтедобычи несчастных случаев со смертельным исходом допущено не было. (НД) ( 2010-1).

27 января 2011г. в 16.00. час. В ООО «Сахалинуголь-2» ООО «УК Сахалинуголь» на участке недр «Южный» в результате  сползания горелых пород по почве погибли:

- машинист экскаватора ООО «Сахалинуголь-2» Маркин Валентин Михайлович, 4 августа  1955 года рождения

- водитель автомобиля КамАЗ Минаматов Сиражидин Халмаматович, 24 декабря 1984 года рождения, работавший в аренде ООО «Сахалинуголь-2» от ИП «Антаков К.С.»

Причина  несчастного случая:

1.Нарушение технологии ведения горных работ.

2. Непринятие работодателем мер по предотвращению аварийной ситуации. Руководители разреза, предупреждённые главным маркшейдером предприятия об опасности обрушения горных пород, угрожавшей жизни рабочим,  не остановили ведение горных работ и не вывели людей из опасной зоны

3. Ослабление производственной дисциплины на предприятии

Мероприятия по устранению причин несчастного случая предложенные комиссией, выполнены в полном объёме. (Уведомление № 385 от 05.04. 2011г. «О выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая произошедшего в ООО «Сахалинуголь-2» 27.01. 2011г.»).

20 декабря 2011года в 14.00 час.  в ООО «Сахалинуголь-6» при разгрузке угля с поверхностного склада в результате падения на ленточный конвейер погиб горнорабочий подземного участка конвейерного транспорта и технологического комплекса Дорохин Юрий Владимирович, 1968 года рождения.

Причина  несчастного случая:

1.Нарушение работником (Дорохиным Ю.В.) трудовой и производственной дисциплины.

2.Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места.

Отчет о выполнение мероприятий  по устранению причин несчастного случая,  предложенных комиссией, будет направлен в Службу по истечению установленных сроков.

15.09.2011 г. произошел групповой несчастный случай на  объектах котлонадзора.  В 07 час 45 мин (время МСК) на площадке главного корпуса ТЭЦ ООО «Тепловик-1»  г. Долинск при опрессовке парового котла №6 произошел разрыв циркуляционной трубы, что повлекло гибель двух человек. Расследование ведет комиссия Сахалинского управления Ростехнадзора.

Запланированные технические мероприятия о недопущении подобных нарушений, срок исполнения которых истек, выполнены.

На подконтрольных Управлению электро- и теплоснабжающих организациях, предприятиях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки и сети случаев травматизма со смертельным исходом не было (2010г-0).

За отчетный период Управлением проведено в области промышленной безопасности 448 проверок и 642 проверки  при осуществлении государственного энергетического надзора. Наложено административных штрафов -365 (д. л.-239, ю. л.-132); сумма наложенных штрафов – 12589,2 тыс. рублей (д.л.-2027,2 тыс. рублей, ю.л.-10562 тыс. рублей); взысканных -9580,2 тыс. рублей (д.л.- 1908,2 тыс. рублей, ю.л. -7772 тыс. рублей).

За   2011  год Управлением предоставлено 52 лицензии, из них продлено действие 8 лицензий, переоформлено 6 лицензий, отказано в предоставлении 6  соискателям лицензии. Причинами отказов в предоставлении лицензий явились наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации. Приостановок действия лицензий не было.

Управлением рассмотрено 666 заключений экспертиз промышленной безопасности, из них утверждено 622, в утверждении отказано по 44 заключениям. Характерными замечаниями для отказа явились:  отсутствие квалифицированных и аттестованных экспертов по направлениям проводимых работ,  несоответствие требованиям к оформлению заключения экспертизы.

Предоставлено 48 разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах.

Выдано  74 разрешений и свидетельств на производство, приобретение, хранение и применение ВМ.

2. Характеристика состояния промышленной безопасности

2.1. Объекты угольной промышленности

В государственном реестре опасных производственных объектов заре-гистрированы 22 организации (41 опасный объект), осуществляющих дея-тельность в угольной промышленности. Сведения представлены в таблице 1

табл. 1

| № | Наименование | Всего | 2 тип | 3 тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасный производственный объект | 41 | 40 | 1 |
| 2 | Разрез | 31 | 31 | - |
| 3 | Шахта | 2 | 2 | - |
| 4 | Обогатительная фабрика | 2 | 2 |  |
| 5 | Площадка обогащения угля | 2 | 2 | - |
| 6 | Участок обогатительный угольный | 1 | - | 1 |
| 7 | Участок по добыче торфа | 3 | 3 |  |

Надзорная деятельность осуществляется в соответствии с годовым и месячными планами работы отдела, утвержденными руководителем Управ-ления.

За  2011 год в сравнении с аналогичным периодом 2010 года (2011/2010) проведено 108/135 обследований, выявлено 588/797 нарушений требований промышленной безопасности, к административной ответст-венности привлечено 42/37 юридических и должностных лиц, сумма взыскан-ных штрафов составила 3 640 500/830 000 рублей.

Структура отдела ГН и МК

| № | Должность | По штату | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник отдела | 1 | 1 |
| 2 | Главный гос. инспектор | 3 | 3 |
| 3 | Государственный инспектор | 5 | 5 |

За   2011 год отделом проведено 2 комплексных и 23 целевых проверки.

Целевые проверки проводились по следующим направлениям:

- проверка состояния проветривания и пылегазового режима на шахте;

- проверка противоаварийной защиты шахты;

- проверка состояния противопожарной защиты ленточных конвейеров;

На поднадзорных предприятиях разработаны ПЛА, которые наряду с характерными аварийными ситуациями, предусматривают такие стихийные бедствия как оползни, наводнения, паводки. Работники организаций проходят соответствующее обучение  по локализации и ликвидации данных стихийных бедствий.

Для борьбы с наводнениями, паводками  ежегодно разрабатываются и утверждаются техническим руководителем организации мероприятия по обеспечению безопасности работ.

С органами МЧС совместные мероприятия, в том числе семинары, кон-ференции, технические совещания по вопросам обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов, учебно-тренировочные занятия, учения, действий в реальных аварийных ситуациях не проводились.

С Региональной комиссией по ЧС по вопросам организационных и тех-нических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надеж-ности инженерно-технических систем и сооружений на горных предприятиях, обеспечению устойчивости и безопасности функционирования поднадзорных объектов чрезвычайных ситуаций не взаимодействовали

В ООО «УК Сахалинуголь» созданы материальные и финансовые ресу-рсы для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций на, входящих в их состав, предприятиях.

В других организациях таких ресурсов нет.

На предприятиях профессиональные и нештатные аварийно-спасатель-ные формирования (НАСФ) не созданы.

Члены ВГС шахты прошли обучение на ведение горноспасательных работ и у них приняты экзамены комиссией при участии представителей ВГСЧ.

В угольной промышленности 7 организаций (ООО «Сахалинуголь-6» ООО «Сахалинуголь-4», ООО «Сахалинуголь-2», ООО «Сахалинуголь-7» ООО «Бошняковский угольный разрез», ООО «Сахнедра», ООО «Обогатительная фабрика» заключили договор с ВГСЧ;

Пять организаций заключили договор с ООО «Айленд Дженерал Сервисес»: ООО «Запад-Уголь», ООО «Углегорскуголь». ООО «Горняк-1», ООО «Восточная Жемчужина», ООО «Шахтёрск-Уголь»;

8 организаций: ООО «Звезда»., ООО «Сахалинтранссервис», (ООО «Разрезуголь», ООО «Северуголь», ООО «Терра-Торф», ООО «Деметра», ООО «Сбытуголь», ООО «Центральная угольная компания» -- с МЧС. Учитывая большую отдаленность организаций от АСФ время прибытия на объект составляет  до 8 часов.

Шахта ООО «Восточная Жемчужина» не имеют договоров с АСФ. Горные работы на этом предприятии в настоящее время не ведутся.

В организациях нет тренажеров аварийных ситуаций, и программно-технических комплексов по моделированию развития аварийных ситуаций, инструкций, методик. Члены ВГС шахты ООО «Сахалинуголь-6» проходят учебно-тренировочные занятия на базе ВГСЧ.

На всех предприятиях имеются средства оповещения об авариях (теле-фоны, мобильная сотовая связь).

На всех предприятиях подконтрольных отделу горного надзора и марк-шейдерского контроля (отдел ГН и МК) изданы приказы «О защите потенци-ально опасных производств от возможных террористических актов», с опре-делением ответственных лиц. С работниками предприятий проводятся учеб-но-тренировочные занятия по планам ликвидации аварий с проработкой сце-нариев возможных террористических актов на опасных участках производст-ва;

Определен порядок взаимодействия с органами ФСБ, МВД, ГО и ЧС.

На предприятиях, подконтрольных Отделу, в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, изданы приказы, разра-ботаны и осуществляются мероприятия по физической защищенности и по-вышению функционирования антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов на 2011 год.

Мероприятиями определен порядок действия персонала предприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций и попыток не санкционирован-ного проникновения на ОПО. Аварийные ситуации на шахтах, разрезах, пло-щадках обогащения угля ликвидируются силами ВГСЧ и ВГС шахты, ава-рийно-спасательными формированиями МЧС.

Руководители и специалисты шахт, разрезов,  и площадок обогащения угля аттестованы на знание промышленной безопасности в объеме требований должностных обязанностей при выполнении планов ликвидации аварий. Члены ВГС шахты прошли обучение на ведение горноспасательных работ и у них приняты экзамены комиссией при участии представителей Ростехнадзора. Состав членов ВГС на шахте ООО «Сахалинуголь-6» составляет 21 чел. Работники организаций обучены способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Начальниками участков, цехов, служб шахт, разрезов, площадок обогащения угля проведена разъяснительная работа среди трудящихся на предмет повышения бдительности  по недопущению посторонних лиц на рабочие места и территорию предприятия.

Взрывные работы на поднадзорных Отделу предприятиях  в 2011 году проводились на ООО «Бошняковском угольном разрезе», на ООО «Сахалин-уголь-2», на ООО «Сахалинуголь-7», на ООО «Сахалинуголь-4» подрядной организацией ООО «Взрывпром». Случаев хищения, утери ВВ не зарегистри-ровано.

В праздничные и выходные дни на предприятиях взрывные работы не производятся.

На ООО «Восточная Жемчужина» действует пропускной режим в административно-бытовом здании. Осуществлена круглосуточная охрана объектов поверхностного комплекса шахты охранным агентством ООО ЧОП «Виктория». Охрана территории площадка обогащения угля ООО «Обогатительная фабрика» производится частным охранным предприятием «Алекс». Охрана территории ООО «Сахалинуголь-2», ООО «Бошняковский угольный разрез», ООО «Сахалинуголь-6», ООО «Сахалинуголь-7» производится работниками ООО «Охранное агентство  «Омега», ООО «Сбытуголь» производится работниками ООО ЧОП «Вихрь», ООО «Горняк-1» ОМОНом.

Охрана территории ООО «Обогатительная фабрика» производится работниками сторожевой службы предприятия

На подъездных путях к ООО «Углегорскуголь», ООО «Запад-Уголь», ООО «Сахнедра», ООО «Звезда», ООО «Центральная угольная компания», ООО «Северуголь»  установлены шлагбаумы с охраной из штата предприя-тий.

На подъездных путях к предприятиям установлены шлагбаумы с охра-ной.

В 2011 году произошло 3 смертельных случая, в. том числе в ООО «Саха-линуголь-2» - 2, ООО «Сахалинуголь-6» --1.

27 января 2011г. в 16 – 00 час. В ООО «Сахалинуголь-2» ООО «УК Сахалинуголь» на участке недр «Южный» северная часть в блоке №3 пл.IV в районе работы экскаватора  РС-400 №1, во время погрузки угля в автомобиль КамАЗ 65115 гос. № К 206 СМ с торцевой юго-восточной части отрабатывае-мого блока №3 (геологический блок 67В пл. пл.IV), произошло сползание го-релых пород по почве сгоревшего IV пласта на нижний горизонт. Площадь сползания по бокам, ограничивается нарушением №42 и отработанным лежа-чим бортом данного блока. Под завалом оказались:

экскаватор «KOMATSU PC-400-7» №1 с машинистом ООО «Сахалин-уголь-2» Маркиным Валентином Михайловичем, 4 августа  1955 года рожде-ния

автомобиль КамАЗ 65115 гос. рег. номером  К 206 СМ 65 с водителем  Минаматовым Сиражидином Халмаматовичем, 24 декабря 1984 года рожде-ния, работавший в аренде ООО «Сахалинуголь-2» от ИП «Антаков К.С.»

27 января 2011 г. в 19 час. 02 мин. в ходе спасательных работ в дефор-мированной кабине  экскаватора   «KOMATSU PC-400-7» № 1  было обнару-жено тело машиниста экскаватора Маркина В.М. без признаков жизни.

Тело водителя Минаматова С.Х. было обнаружено 04  февраля 2011 г. в 20 час. 53 мин.  в кабине автосамосвала КамАЗ без признаков жизни.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая, предло-женные комиссией, выполнены в полном объёме. (Уведомление № 385 от 05.04.2011г. «О выполнении мероприятий по устранению причин н. случая произошедшего в ООО «Сахалинуголь-2» 27.01.2011г.)

В ООО «Сахалинуголь-6» - 1. Расследование несчастного случая произошедшего в ООО «Сахалинуголь-6» 20.12. 2011г. на данный момент не закончено.

Аварий на поднадзорных предприятиях за отчётный период не произо-

шло.

За  2011 год своевременно и в полном объеме проводились мероприятия, направленные на выполнение постановлений, приказов и распоряжений Федеральной службы, Управления по надзору в угольной промышленности. Подготовлены и отправлены квартальные и полугодовой  отчёты за 2011 год, годовой отчёт за 2010 год.

1. Организовано исполнение распоряжений о предоставлении еженеде-льной отчётной информации Отделом в Федеральную службу Ростехнадзора (представлено 94 справки), в т. ч:

- Еженедельная информация о контрольно-надзорной деятельности Отдела в Федеральную Службу Ростехнадзора (30 справок);

- Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическо-му и атомному надзору от 19.07.2010 года № 00-03-10/1308 Б.А. Красных – 32 справки;

- Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическо-му и атомному надзору от 04.10.2010 года № 00-07-12/4842 А.В. Ферапонтова – 32 справки;

2.2. Объекты горнорудной и нерудной промышленности

Отделом горного надзора и маркшейдерского надзора осуществляется надзор за деятельностью 52 организаций эксплуатирующие  117 ОПО, из них 104 карьера, 12 дробильно-сортировочных комплексов, 1 прииск по добыче золота.

Таблица 1. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев за  2011 год в сравнении с 2010 годом.

| период | аварии, несчастные случаи. |
| --- | --- |
| 2011 год | Нет |
| 2010 год | Нет |

За истекший период в поднадзорных организациях аварий и несчастных случаев не произошло как и в  2010 году.

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» во всех организациях осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на  опасном производственном объекте. Численность занятых на опасном производственном объекте в организациях менее 150 человек, поэтому функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля возлагаются на одного из заместителей руководителя предприятия. В 52 организации разработаны и согласованы с Управлением положения о производственном контроле.

Согласно ст.15. ФЗ «Промышленной безопасности опасных производственных объектов» 114 объектов имеют страховые полисы ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Три объекта не эксплуатируются, организации находятся в стадии банкротства.

Основными проблемами, отрицательно влияющими на состояние промышленной безопасности, являются:

- Высокий износ горно-транспортного оборудования и его медленное обновление;

- Отсутствие нормативной документации по определению остаточного срока эксплуатации технических устройств (экскаваторы с ёмкостью ковша меньше 5 м.куб, дробильно-сортировочные комплексы, буровые станки);

- Отсутствие  обобщенной информации о разрешениях выданных Ростехнадзором  России на применение технических  устройств зарубежного производства (бульдозеры, экскаваторы, буровые станки, дробильно-сортировочные комплексы и тд.);

- Неритмичная, сезонная работа большинства организаций горнорудной и нерудной промышленности, эксплуатирующие опасные производственные объекты;

-  Низкая укомплектованность организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты, специалистами, имеющие горнотехническое образование.

В системе горнорудной и нерудной промышленности Сахалинской области  профессиональные аварийно-спасательные формирования и службы не созданы, предприятия заключили договора

на обслуживание с аварийно-спасательными  формированиями, пожарными частями МЧС, расположенных в непосредственной близости от ОПО.

За отчетный период проведено 23 обследования ОПО, из них:

- 23 - оперативных;

- 0 – целевых;

- 0 – комплексных.

Выявлено 120 нарушений правил и норм при эксплуатации ОПО.

| Штрафы тыс.руб. | Физ. лица Кол / т.руб | Д. лица Кол / т.руб | Юр. лица Кол /т. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| наложено | 0 | 1/20 | 1/200 |
| взыскано | 0 | 1/20 | 1/200 |

2.3. Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

Надзорная работа по безопасному ведению работ на объектах нефтегазодобывающего комплекса  проводилась  в соответствии с полугодовым и месячными планами, составленными с учетом Комплексного плана работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2011 год.

Количество поднадзорных  организаций, осуществляющих деятельность в  области  промышленной  безопасности, составляет  20  организаций, в том числе эксплуатирующих ОПО – 9 организаций.

За 12 месяцев  2011 г. проведено 18 обследований, из них  на долю плановых пришлось 9 проверок, на внеплановые – 9 проверок. В результате проверок выявлено и предписано  к  устранению в установленные сроки 337 нарушений требований  промышленной  безопасности, возбуждено 18 административных производств как в отношении должностных, так в отношении и юридических лиц. 18 административных дел рассмотрено. Из них в 16 случаях назначено наказание в виде административного штрафа в общей сумме 2245 тыс. рублей, 2 административных производства прекращено. Одно в связи с незначительностью административного правонарушения, одно из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности (по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ).  Из 2245 тыс. рублей на отчетную дату уплачено 1795 тыс. рублей. Следует отметить, что за 2011 год пять вынесенных постановлений были обжалованы как должностными лицами, так и юридическими. По трем делам, после прохождения серии судебных процессов, суды вынесли решения в пользу надзорного органа, по двум оставшимся дела находятся в производстве  Арбитражного суда Сахалинской области.

В  период с 09  по 31 марта 2011 г. в   соответствии  с  приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.02.2011г. № 77 «Об  организации  проведения  внеплановых   проверок  нефтегазодобывающих  объектов  на  континентальном  шельфе»  Федеральной службой с привлечением Сахалинского управления Ростехнадзора была проведена проверка  наличия безопасных технологий и оборудования для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций компаний «Сахалин Энерджи  Инвестмент  Компани  Лтд», «Эксон Нефтегаз Лимитед»  по проектам «Сахалин-1» и  «Сахалин-2» применительно к объектам, расположенным на континентальном шельфе (морские нефтегазодобывающие платформы Орлан, ПА-Б, ПА-А, ЛУН-А).

Результаты  проверок  (акты, предписания и др.)  оформлены Сахалинским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому  и  атомному  надзору.   В  ходе  проведения данной проверки выявлено 48 нарушений требований промышленной безопасности. Юридические лица привлечены к административной ответственности. Эксон на 220 тыс. руб, СЭИК на 250 тыс. рублей. Штрафы уплачены в доход государства.

В сентябре 2011 года Федеральной службой с привлечением Сахалинского управления Ростехнадзора были проведены плановые проверки опасных производственных объектов по проектам Сахалин 1 и 2. В результате проверок были выявлены нарушения (37 и 51 соответственно), составлены Акты, выданы предписания. Компании Эксон Нефтегаз Лимитед и Сахалинская Энергия были привлечены к административной ответственности на 250 и 280 тыс. рублей соответственно. Штрафы уплачены.

Организовано исполнение распоряжения руководителя  Службы «О подготовке Плана проведения плановых проверок Федеральной Службы по экологическому, технологическому  и  атомному надзору на 2012 год».

Контроль по надзору за объектами нефтегазодобывающего комплекса осуществлялся  Управлением в  2011году по проекту Сахалин - 3 на площадях Киринского газоконденсатного месторождения шельфа о. Сахалин и на Камчатском шельфе.

Компанией «Газфлот» проводились подготовительные работы для проведения  поисково-разведочного и эксплуатационного   бурения 4-х скважин №№ 1, 2, Р-4, Р-5 на Мынгинской, Южно-Киринской, Киринской и Первоочередной  площадях. В рамках этих работ, в соответствии с требованиями Правил, был организован выезд представителей Сахалинского управления Ростехнадзора на ППБУ  «DOO SUNG» и «SONGA MERCUR», «КОЛЬСКАЯ» которые прибыли на точки бурения на восточном шельфе острова Сахалин. Следует отметить, что в соответствии с Правилами, представители территориального органа в данном случае являлись членами комиссий, состоящими из более 10 человек, по приемке этих установок для бурения намеченных скважин. С выводами комиссий, о том, что установки готовы к работе, инспекторы не согласились, представив особое мнение по всем трем установкам. В настоящее время ООО «Газфлот» заканчил бурение этих скважин.

По требованию органов прокуратуры были проведены три внеплановые проверки компаний осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности в сфере нефтегазодобывающего комплекса. Это ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ОГУП «Сахалинская нефтяная компания», ООО «Сахалин Текникал Сервисез Нетворк». Во всех трех случаях выявлены нарушения. В двух случаях постановления о наложениях штрафа на юридических лиц оспариваются в судах. В одном случае дело только возбуждено (проверка окончилась 30 декабря 2011г.).

При проверке ОГУП «Сахалинская нефтяная компания» были обнаружены бесхозные скважины, состояние ликвидации/консервации которых вызывает тревогу. Материалы проверок были истребованы инициаторами их проведения. При проверке проектной организации ООО «Сахалин Текникал Сервисез Нетворк» установлены факты отсутствия разрешительных документов на выполняемые виды работ в области промышленной безопасности. При проверке ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» было выявлено 111 нарушений, включающих в себя эксплуатацию незарегистрированных объектов, ненадлежащий контроль за ликвидированными и законсервированными скважинами, допуск к работам на ОПО персонала не обладающего соответствующими квалификационными характеристиками и множество других.

Служащими отдела неоднократно принималось участие в проверках, организованных по линии государственного строительного надзора. При этом проверялось правильность соответствия монтируемого оборудования (технических устройств) на опасных производственных объектах: наличие сертификатов соответствия требованиям безопасности, разрешений Ростехнадзора на их применение. Выявлялись нарушения, выдавались предписания.

За отчетный период рассмотрено 60 заключений экспертиз промышленной безопасности, из них   отказано в утверждении -31.

Все предприятия, эксплуатирующие ОПО, имеют договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровья или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.

2.4. Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

Государственный горный надзор в течение 2011 г осуществлялся в соответствии с Положением о государственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.02.2010 г. №39; Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 января 2011 г. N 6), рег. в Минюсте РФ 13 апреля 2011 г., рег. N 20484 и другими действующими нормативными правовыми и техническими документами, во взаимодействии с  иными контрольными органами.

Осуществление государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, контроль выполнения маркшейдерских и геологических работ в отчетном периоде проводилась  в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок Сахалинского управления Ростехнадзора, планом работы на месяц отдела Горного надзора и маркшейдерского контроля, месячными планами работы, составляемыми государственными инспекторами с учетом их должностных обязанностей.

В период  2011 года  в целях исполнения государственной функции на поднадзорных предприятиях осуществлялся контроль и надзор по следующим вопросам:

- соблюдение юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации и утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами

- соблюдение требований по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, при реализации технических проектов, ежегодных программ горных работ, а также иной документации на осуществление работ, связанных с пользованием недрами;

- за соблюдением правил проведения маркшейдерских и геологических работ при разработке месторождений полезных ископаемых;

за безопасностью производства работ в опасных зонах,  своевременностью и правильностью установления границ безопасного ведения горных работ;

- соблюдение правильности пространственных измерений и определения параметров горных разработок, границ горных отводов, границ ведения горных работ, опасных зон;

- за соответствием годовых планов развития горных работ требованиям промышленной безопасности, уточнением границ и оформлением горных отводов при проектировании и разработке месторождений полезных ископаемых;

- соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- проведение маркшейдерских наблюдений, необходимых для обеспечения нормального технологического цикла и достоверного учета объёмов горных работ и прогнозирования опасных ситуаций, соблюдению установленных требований по ведению маркшейдерской документации при пользовании недрами;

- соблюдение на опасных производственных объектах, связанных с пользованием недрами, требований по обеспечению аттестации работников в области промышленной безопасности и охраны недр;

- соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ.

Мероприятия по контролю при осуществлении государственного горного надзора проводились  в плановом и внеплановом порядке в форме выездных проверок в соответствии с п. 4-10 ст. 16.  Федерального  закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями от 1, 18, 19 июля, 28, 30 ноября  2011 г.).

Внеплановые проверки проводились по основаниям проведения внеплановых проверок: в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки, по обращению УФСБ РФ по Сахалинской области и обращению и заявлению граждан, по иным основаниям, установленным  законодательством РФ.

Общие показатели надзорной работы за 2011 год в сравнении с аналогичным периодом 2010 года выглядят следующим образом (2011 г. /2010 г.):

1. Количество поднадзорных организаций   -  86/89;

2. Общее количество поднадзорных объектов – 207/154;

3. Проведено обследований – 36/40;

4.  Выявлено нарушений  –  56/158, в том числе лицензионных требований и условий  – 3 /2;

5. Привлечено к административной ответственности  всего – 19/42;

7. Подвержены штрафным санкциям: 5/23 юридических лиц и 14/19 должностных лиц.

Общая сумма штрафов 1495,5/823,5 тыс. руб.;

8. Передано материалов в правоохранительные органы на нарушителей требований промышленной безопасности  0/0;

9. Выдано указаний (предписаний) о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью работников – 1/3.

За отчетный  период выдано 4/2 лицензий на производство маркшейдерских работ. Проведены 6 проверок возможности выполнения лицензионных требований и условий при лицензировании производства маркшейдерских работ  в т.ч. 2 по поручению  Управления горного надзора ФС Ростехнадзора.

Проведенный анализ состояния геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ на подконтрольных предприятиях за отчетный период можно считать удовлетворительным.

Одним из основных условий по организации работ и  осуществления мероприятий по промышленной безопасности на горнодобывающих предприятиях является наличие маркшейдерской и геологической служб (далее - Служба).

Все горнодобывающие предприятия  выполняют комплекс геолого-маркшейдерских работ, обеспечивается полнота и точность измерений и расчетов достаточная для безопасного ведения горных работ. Деятельность служб главного маркшейдера и главного геолога  осуществляется на основании «Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр» и в соответствии с условиями лицензий на производство маркшейдерских работ.

Маркшейдерское обслуживание осуществляется специализированными организациями, заключен 61 договор с предприятиями по добыче общераспространенных полезных ископаемых и предприятиями нефтегазодобывающего комплекса.

Десять угольных предприятий  имеют лицензии на производство маркшейдерских работ, геолого-маркшейдерские службы, остальные обслуживаются по договорам с предприятиями, которые имеют соответствующие службы и лицензии на данный вид деятельности.

Службы обеспечены инструментами, современной оргтехникой. На используемые при маркшейдерских съемках приборы и инструменты имеются  свидетельства о проведенной метрологической поверке.  Приборы инструменты, исчерпавшие нормативный срок службы, а также пришедшие в негодность в результате исключающих возможность или целесообразность их восстановления, подлежат списанию.

В ходе обследований предприятий проверялся  комплекс вопросов по маркшейдерскому и геологическому обеспечению горных работ, в том числе соответствие требованиям НТД съемочных, камеральных и графических работ, выполнение работ по учету запасов полезных ископаемых, своевременной определение и нанесение на горно-графическую документацию опасных зон и других объектов находящиеся на горном отводе предприятия.

Проверки показывают, что  Службами  ослаблен контроль за соблюдением качества ведения горных работ и их соответствием ежегодной программе и проектным решениям.

Не всегда в книге указаний маркшейдерской службы ИТР делаются отметки о выполнении указаний.

Типичными нарушениями являются: несвоевременное определение и нанесение на горно-графическую документацию опасных зон, несвоевременное выполнение контрольных маркшейдерских съемок, инструментальных  наблюдений за уступами и несвоевременное пополнение  горно-графической документации, отступление по ведению горных работ от ежегодной программы и проекта.

Маркшейдерским службам горнодобывающих предприятий указано о необходимости активизировать работу, предусмотрев при этом усиление роли и степени ответственности каждого должностного лица   в реализации ежегодных программ и проектов.

На основании информации № 28/541 от 23.05.2011 г., полученной от начальника отделения УФСБ РФ по Сахалинской области в г. Углегорске 31.05.2011 года проведена внеплановая совместная выездная проверка ООО «Бошняковский угольный разрез».

В ходе проверки, факты, отраженные в информации отделения УФСБ РФ по Сахалинской области в г. Углегорске подтвердились. Выявлены нарушения законодательства по промышленной безопасности, связанных с пользованием недр в части: при вскрытии и отработке пласта III (в районе геологических блоков 9С1 и 10С1) участка  недр «Солдатский-1» на горизонте +160 метров со стороны почвы пласта возникла опасная зона, обусловленная геологическими и горнотехническими факторами, высота уступа в отдельных местах более 25 метров, что не соответствует условиям ежегодной программы, на откосе уступа имелись нависи, трещины, возможно обрушение уступа.

Погоризонтная разноска лежачего борта  выполнялась с отставанием от ежегодной программы.

Автосамосвал под погрузку становился в непосредственной близости у нижней бровки откоса уступа. Продольный уклон технологической дороги (съезд на рабочую площадку горизонта + 160 метров) не соответствовал нормам, требованиям ПБ.

Должностное лицо Сахалинского управления Ростехнадзора проводивший проверку дал указание о выводе из забоя (опасной зоны) горнотранспортной техники и людей.

По результатам проверки приняты предусмотренные законодательством Российской Федерации меры, составлен протокол об административном правонарушении № 04-391/1-71 от 31.05.11 г., в отношении должностного лица, исполнительного директора ООО «Бошняковский угольный разрез» Никулина А.К., ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 9.1 КОАП РФ, и вынесено постановление № 04-391/1-71 от 31.05.11 г.  о назначении административного штрафа в размере 25000 рублей.

Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица  ООО «Бошняковский угольный разрез» № 04-391-71 от 31.05.11г., вынесено постановление № 04-391-71 от 31.05.11г., о назначении административного наказания в отношении ООО «Бошняковский угольный разрез», признанного виновным в совершении правонарушения ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 9.1 КОАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250000 рублей.

В отчетном периоде проведено  расследование несчастного случая со смертельным исходом на ООО «Сахалинуголь-2».

В отчетном периоде проводилось расследование несчастного случая, со смертельным исходом произошедшего 27.01.2011 г. в 1600 с машинистом экскаватора  на участке недр «Южный» ООО «Сахалинуголь-2».  Причины несчастного случая:

- Нарушение технологии ведения горных работ. Не произведена в полном объеме  разноска нерабочего борта в соответствии с программой горных работ на 2011 год.  Нарушена технология работ по разноске лежачего борта, в ходе которой была допущена подрезка массива слабосцементированных выгоревших пород «горельников», приведшая к обрушению;

- Непринятие работодателем мер по предотвращению аварийной ситуации. Руководители разреза, предупрежденные главным маркшейдером предприятия об опасности обрушения горных пород, угрожавшей жизни рабочим, не остановили ведение горных работ и не вывели людей из опасной зоны;

- Ослабление производственной дисциплины на предприятии, приведшее к невыполнению руководителями и инженерно-техническими работниками должностных обязанностей по организации производства горных работ в соответствии с программой развития на 2011 год, к неудовлетворительной разработке оперативной технической документации и контролю за её исполнением, к невыполнению утвержденного Положения по организации производственного контроля за промышленной безопасностью;

- Не укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями, повлекшая ослабление надзора за ведением горных работ;

- Не эффективность работы производственного контроля.

Тем самым  ООО «Сахалинуголь-2» грубо нарушило требования промышленной безопасности опасных производственных объектов,  приведшее к смерти человека.

Типичными нарушениями являются несвоевременное выполнение контрольных маркшейдерских съемок, инструментальных наблюдений за уступами и несвоевременное пополнение горно-графической документации.

Результаты контрольной и надзорной деятельности показали, что основные нарушения связаны с ведением горных работ с отступлением от ежегодной программы и проекта. По всем выявленным нарушениям составлены предписания и вынесены штрафные санкции.

Организация рассмотрения и согласования годовых планов развития горных работ осуществляется в соответствии с требованиями  нормативной документации:

- Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 января 2011 г. N 6) рег. в Минюсте РФ 13 апреля 2011 г.  Рег.N 20484

- Инструкция по согласованию годовых планов развития горных работ утверждена Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 ноября 1999 г. N 85, рег. в Минюсте РФ 10 декабря 1999 г. Рег. N 2000

При рассмотрении и согласовании годовых планов  осуществляется  контроль:

- обеспечения рационального и безопасного ведения горных работ, соблюдения законодательных и нормативных требований, условий лицензий на пользование недрами;

- соблюдения требований по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, при реализации технических проектов, планов (программ) и схем развития горных работ, а также иной документации на осуществление работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение правильности пространственных измерений и определения параметров горных разработок и подземных сооружений, положений участков строительства и эксплуатации подземных сооружений, границ горных отводов, границ ведения горных и взрывных работ, опасных зон, зон охраны от вредного влияния горных разработок и сдвижения горных пород, контуров предохранительных целиков, границ разноса бортов карьеров и разрезов;

- проведение маркшейдерских наблюдений, необходимых для обеспечения нормального технологического цикла и достоверного учета объемов горных работ и прогнозирования опасных ситуаций, соблюдению установленных требований по ведению маркшейдерской документации при пользовании недрами и обеспечению ее сохранности;

Рассмотрение годовых планов горных работ осуществляется по графику в период  с 1 ноября,  года, предшествующего планируемому. В течение года идет рассмотрение и согласование Программ по предприятиям с сезонным характером работ, осуществляющими  добычу песчано-гравийной смеси и строительного камня и дополнений и изменений к  ранее согласованным программам и согласование программ при перерегистрации юридического лица.

Годовой план рассматривается в присутствии представителей недропользователя, включая одного из руководителей организации, главного маркшейдера.

При рассмотрении годовых планов  проверяется  разрешительная и иная документация, необходимая при осуществлении недропользователями деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов, разрезов, карьеров, технических устройств, наличие лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, в т.ч.:

- свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов и сведения из этого реестра;

- разрешение на ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта;

- проектная  документация на пользование участками недр и изменения к ней, планы и схемы развития горных работ  на предыдущий год и иная документация на осуществление работ, связанных с пользованием недрами;

- лицензии на право пользования недрами с приложениями;

- договоры подряда (договоры оказания операторских услуг) на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, в случаях, если к выполнению отдельных работ привлекаются иные организации;

- заключения экспертизы промышленной безопасности;

- договоры страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- документы по проведению подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам государственного горного надзора;

- маркшейдерская  и геологическая  документация;

- материалы по организации и проведению мероприятий по охране горных выработок, зданий, сооружений, природных и иных объектов от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;

- документы по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- эксплуатационная  документация, сертификаты или декларации соответствия, разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах, в том числе приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

- документы по предотвращению проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц;

- распоряжения и предписания должностных лиц Ростехнадзора, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями, и документы по их выполнению;

- мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- документы на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями или об аттестации собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников;

Результаты рассмотрения годового плана оформляются протоколом, в который включаются решения, а также условия согласования и рекомендации.

Согласованию не подлежат годовые планы в случаях выявления в них существенных нарушений законодательных и нормативных требований.

В случаях выявления несущественных нарушений установленных требований согласование допускается при условиях, обеспечивающих безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами, промышленную безопасность. Указанные условия включаются в протокол рассмотрения годового плана.

Сахалинскому  управлению подконтрольны 79 предприятий (юридических лица) осуществляющих добычу полезных ископаемых, 74 зарегистрированы в территориальном разделе государственного реестра опасных производственных объектов.

Годовые программы работ  на 2011 год, согласованы по всем предприятиям,  осуществляющим добычу полезных  ископаемых. В течение 2011 года рассмотрено 130 и согласовано   124 программы развития горных работ на 2011 г. и 2012 г.

Типичные нарушения, выявленные при рассмотрении программ: отступление по ведению горных работ от ежегодной программы и проекта,  выражается в ведении горных работ в неустановленном месте, добыча полезного ископаемого с превышением согласованных объемов установленных проектом  и согласованной Программой.

В процессе рассмотрения и согласования применяются  предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений требований нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также меры административного воздействия. Так, при рассмотрении годовой программы работ на 2012 год и отчета о выполнении за  2011 г. установлено, что  ООО «Сахалинуголь -7» осуществляло ведение горных работ  с нарушением требований проектной документации, годовой программы работ и лицензионных соглашений лицензий на пользование недрами. ООО «Сахалинуголь – 7» привлечено к административной ответственности  по ст.7.3. ч.2, как юридическое лицо. Сумма штрафа:– 300 тыс. руб.

В течение 2011 года рассмотрено 53 проекта горного отвода и выданы горноотводные акты в уточненных границах. Все предприятия имеют горноотводные акты. Управлением осуществляется контроль ведения горных работ в пределах установленных границ.

Ликвидация и консервация  объектов, стоящих на балансе горнодобывающих предприятий не осуществлялась.

Следует отметить, что  многие существующие нормативные правовые документы не скорректированы под существующее законодательство.

В соответствии с Методикой осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 19 августа 2011 г. N 694) и  п. 28 Плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2012 год (утв. распоряжением Правительства РФ от 19 августа 2011 г. N 1471-р)   проведен анализ и оценка практики применения нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по безопасному ведению горных работ (в том числе в пределах действия Закона Российской Федерации "О недрах", Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").

При осуществлении мониторинга использована практика деятельности Ростехнадзора:

Приказом  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 июля 2011 г. N 435 утвержден Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П-01-01-2011

В соответствии с п. 2.2.6 действующим нормативно-правовым актом является Инструкция о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета предприятий по добыче полезных ископаемых (РД 07-203-98) утв.  Постановлением Госгортехнадзора России от 17.09.1997 N 28, МПР России от 18.07.1997 N 121-1

Инструкция устанавливает порядок списания запасов полезных ископаемых с государственного баланса запасов полезных ископаемых при добыче полезных ископаемых при участии органов Ростехнадзора. Так например:

Пункт 14. Запасы полезных ископаемых, утративших промышленное значение, списываются по следующим основаниям:

в) оставленные в предохранительных целиках под промышленными сооружениями, жилыми и общественными зданиями, памятниками истории и культуры, водоемами и другими природными объектами согласно разрешениям органов государственного горного надзора на застройку площадей залегания полезных ископаемых или в силу сложившегося развития региона списываются в соответствии с условиями разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, выданных органами Госгортехнадзора России и Министерства природных ресурсов Российской Федерации или в соответствии с мерами охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок, согласованными с органами Госгортехнадзора России;

г) подготовленные и готовые к выемке, а также незатронутые подготовительными и очистными работами запасы полезных ископаемых на ликвидируемых из-за нерентабельности организациях по добыче полезных ископаемых списываются в соответствии с технико-экономическим обоснованием (проектом) ликвидации, прошедшим экспертизу и согласованным с органами Госгортехнадзора России;

Пункт 19. Списание запасов полезных ископаемых по причинам, указанным в п.17 производится по актам на списание запасов полезных ископаемых, согласованным с органами Госгортехнадзора России, а по причинам, указанным в пунктах 14, 15, 16, по актам на списание запасов полезных ископаемых, утвержденным органами Госгортехнадзора России (приложение 1). При этом органы Министерства природных ресурсов Российской Федерации согласовывают акты на списание запасов полезных ископаемых, утративших промышленное значение и утверждают акты на списание запасов полезных ископаемых, неподтвердившихся при последующих геологоразведочных работах и разработке месторождения.

Пункт 20. В случаях, когда разовое или суммарное количество балансовых запасов полезных ископаемых, списанных и (или) намечаемых к списанию в следствие утраты промышленного значения и неподтверждения при последующих геологоразведочных работах и разработке месторождения в границах горного отвода, превышает 20% (для нефти и газа, в том числе извлекаемых) балансовых запасов полезных ископаемых, переданных по лицензии на пользование недрами организации по добыче полезных ископаемых, по запасам в границах горного отвода осуществляется экспертиза (пересчет и переутверждение) в установленном порядке в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых МПР России. В этих случаях к представляемым организацией по добыче полезных ископаемых в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых МПР России материалам прилагается заключение органа Госгортехнадзора России.

Пункт 23. Для списания с учета организации по добыче полезных ископаемых запасов полезных ископаемых, утративших промышленное значение и неподтвердившихся при последующих геологоразведочных работах и разработке месторождения в границах горного отвода, организация по добыче полезных ископаемых представляет в органы Госгортехнадзора России в установленные пунктами 17 и 21 сроки:

а) пояснительную записку, обосновывающую намеченное списание запасов полезных ископаемых раздельно в контурах, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР России и контурах оперативного учета по данным геологической и маркшейдерской документации, опробования и пересчета запасов, а также технико-экономическое обоснование списания запасов полезных ископаемых с приложением соответствующей геолого-маркшейдерской документации;

б) заключение заинтересованных территориальных природоохранных органов (в случае списания запасов, утративших промышленное значение по экологическим причинам);

в) заключение экспертизы технико-экономического обоснования списания запасов полезных ископаемых;

г) проект акта на списание указанных запасов полезных ископаемых в 4-х экземплярах.

Пункт 25. Акт на списание запасов полезных ископаемых направляется в Государственное геологическое предприятие "Российский федеральный геологический фонд ("Росгеолфонд"), организации по добыче полезных ископаемых и органу Министерства природных ресурсов Российской Федерации, выдавшему лицензию на пользование недрами.

В случае отказа в утверждении или согласовании акта на списание запасов полезных ископаемых орган Госгортехнадзора России или орган Министерства природных ресурсов Российской Федерации в месячный срок сообщает о причинах отказа организации по добыче полезных ископаемых. При несогласии с принятым решением организация вправе обратиться в Госгортехнадзор России или Министерство природных ресурсов Российской Федерации или обжаловать решение в судебном порядке.

В соответствии с  Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401) (с изменениями от 21 января, 14 декабря 2006 г., 29 мая, 7 ноября 2008 г., 27 января, 8 августа, 1 декабря 2009 г., 20 февраля, 15 июня, 13 сентября 2010 г., 24 марта, 6 октября, 5 декабря 2011 г.),  Ростехнадзор  является  органом государственного горного надзора.

Функции по выдаче  разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, списанию запасов, согласованию проектной документации утратили силу.

В Сахалинское управление Ростехнадзора, в 2011 г.  представлялись  материалы по списанию запасов угля на участке недр «Юг» Солнцевского месторождения,  как не подтвердившихся при проведении последующих геологоразведочных или добычных работ, со ссылкой на действующую Инструкцию.

Однако  в соответствии с п. 32   «Административного регламента Федерального агентства по недропользованию исполнения государственной функции по ведению государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, осуществлению в установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списания с государственного баланса»,  утв. приказом Минприроды России от 14.06.2009 №207 (с изменениями от 19 мая 2010 г.) списание запасов полезных ископаемых, не подтвердившихся при проведении последующих геологоразведочных или добычных работ  осуществляется на основании заключений государственной экспертизы запасов полезных ископаемых.

Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию…участие органов государственного горного надзора (Ростехнадзора) при списании запасов полезных ископаемых не предусмотрено.

Таким образом органы МПР  производят списание запасов полезных ископаемых  без уведомления Сахалинского  управления. Вопросы полного, рационального извлечения полезных ископаемых предусмотрены ФЗ «О недрах» и рассматриваются при согласовании Годовых планов развития горных работ, при этом информацию о списании запасов Управление получает по факту.

Таким образом, необходимо изменение «Инструкции…» с уточнением полномочий  Ростехнадзора, с учетом Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию…,  либо ее отмена.

Кроме того, необходимо привести в соответствие с полномочиями Ростехнадзора,  практически всю нормативную документацию по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами во избежание искажения смысла при применении  в т. ч.  органами МПР.

  - Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Под надзором Управления находятся 83 организации различных форм собственности, в том числе 61 организация, эксплуатирующая  опасные производственные объекты. Организации представлены предприятиями нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады ГСМ), теплоэнергетическими предприятиями (использующие жидкое топливо для нужд котлоагрегатов) и нефтеперерабатывающим предприятием.

Номенклатура хранимых нефтепродуктов: дизельное топливо (60-75%), бензины (25-30%) и мазута (5-10%). Имеется только одно предприятие по хранению различных видов масел в основном тарного хранения (ООО «Комби-21»).Склады ГСМ предприятий различного производственного назначения представляют собой объекты нефтепродуктообеспечения проектной мощностью от 200-1250 тонн, оборудованные в основном горизонтальными стальными резервуарами, технологическими трубопроводами, топливораздаточными колонками, небольшими складами тарного хранения масел и спецжидкостей (противообледенительная в складах аэропортов). Под надзором Управления находятся 14 ОПО, идентифицируемые предприятиями как «группы резервуаров и сливо-наливных устройств» и 10 ОПО как «площадка АЗС».

За 12 месяцев 2011г. на подконтрольных Управлению предприятиях аварий и несчастных случаев допущено не было.

Для повышения промышленной безопасности на опасных производственных объектах эксплуатирующие организации проводят по мере необходимости техническое перевооружение и реконструкцию объектов. На данный момент проводится реконструкция Корсаковской нефтебазы принадлежащей ООО «РН-Востокнефтепродукт», по завершению которой планируется уменьшить объемы хранимого топлива, в связи с неудовлетворительным состоянии технологического оборудования.Контрольно-профилактическая работа за соблюдением законодательных установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях осуществлялась на основе утвержденного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на I полугодие 2011 года Сахалинского управления Ростехнадзора, утвержденного Прокуратурой Сахалинской области ежегодного плана проведения проверок, ежемесячных планов работы и графиков обследований, разработанных с учетом фактического состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях и соответствия объектов требованиям Федерального Закона «О промышленной безопасности…», действующих Правил и норм. За отчётный период  утверждено и зарегистрировано 48 заключения экспертиз промышленной безопасности по надзору в области нефтехимии. Контролируется  наличие у поднадзорных организаций действующего договора обязательного страхования ОПО. Основными проблемами, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий остаются: отсутствие квалифицированного рабочего персонала, отсутствия спроса на продукцию предприятия, что влечет за собой отсутствия финансирования на обеспечение промышленной безопасности.

Управление систематически принимает участие в работе КЧС при администрации Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска по вопросам предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защищенности ОПО от проявлений терроризма. Для каждого опасного производственного объекта разрабатывается план локализации аварийных ситуаций, производственные инструкции по предотвращению и возможности исключения возникновения аварийных ситуаций, а также действия персонала в данных ситуациях. Ежегодно проводятся обучения всего персонала предприятий по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий на опасных производственных объектах, проводятся учебные тренировки с привлечением пожарных частей в соответствии с утвержденными графиками. Предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты заключают договоры на обслуживания с профессиональными аварийно-спасательными формированиями и пожарными подразделениями МЧС, также создаются нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников предприятий, аттестованных в соответствии с установленными требованиями. Объекты поднадзорных предприятий оснащены первичными средствами пожаротушения и устройствами молниезащиты, пожарными извещателями, системами оповещения и связи. Имеются средства огнепреграждения и системы пожаротушения.

За отчетный период было проведено 47 обследований поднадзорных организаций нефтепродуктообеспечения, а также  предприятий иного производственного назначения, имеющих склады ЛВЖ, и других нефтепродуктов.  В ходе проверок выявлено 115 нарушение требований промышленной безопасности. В связи с выявленными нарушениями в ходе проведения  плановых и внеплановых проверок  13 должностных лиц  предприятий были наложены административные штрафы на сумму 260 тыс. рублей. Также, за отчетный период, по аналогичным нарушением было оштрафовано 8 юридических лиц на общую сумму  1700 тыс. рублей. За не выполнение ранее выданных предписаний возбуждено 4 дела об административном правонарушении. Материалы дел переданы на рассмотрение в суд.

За 12 месяцев 2011 года было проведено 10 предлицензионных проверок, рассмотрены лицензионные материалы выполнение лицензиатами лицензионных требований и условий. По итогам проверок выдано 9 лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. По итогам одной предлицензионной проверки, организации было отказано в получении лицензии.

За 12 месяцев  2011 г. отделом выполнены все приказы, и распоряжения Федеральной службы по осуществлению надзора за нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Управление взаимодействует с представителем Президента РФ по Сахалинской области, органами прокуратуры, органами  МВД, ГО и ЧС, ФСБ.

  - .Объекты газораспределения и газопотребления

За отчетный период 2011 года на поднадзорных предприятиях и объектах систем газораспределения (эксплуатация газовых сетей) и газопотребления (эксплуатация взрывоопасных производственных объектов) аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

Законодательно установленные процедуры регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов), в поднадзорных организациях соблюдаются,  95% предприятий имеют договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровья или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.

Надзорная деятельность на объектах газораспределения и газопотребления  осуществлялась в 82 организациях (юридических лиц),  различных организационно-правовых форм и форм собственности, эксплуатирующих 75 опасных производственных объекта на территории Охинского, Ногликского,  Анивского района и г. Южно-Сахалинска. Надзор за подконтрольными предприятиями осуществлялся на основании индивидуальных месячных и полугодового планов, которые составлялись на основании планов работы Управления, а также графика обследования организаций, с учетом фактического состояния промышленной безопасности на объектах и соответствия подконтрольных предприятий требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» правил и норм.

Осуществлялся надзор за правильностью применения газового оборудования (технических устройств) на опасных производственных объектах систем газопотребления: наличие сертификатов соответствия требованиям безопасности, разрешений Ростехнадзора на их применение.

На основании   Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на I полугодие 2011 года  Сахалинского управления Ростехнадзора, утвержденного и. о. руководителя А. Н. Сапегиным за 2011 год проведено 50 проверок. Из них на долю плановых приходится 20 проверок, на долю внеплановых 30 проверок. Внеплановые проверки выполнялись на основании заявок поднадзорных организаций для:

- выдачи разрешения на пуск газа для проведения пуско-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании;

- проверки  готовности поднадзорных предприятий к выполнению лицензионных требований и условий при осуществлении вида деятельности  «Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов» – 4 проверки.

Инспекторами по газу было принято участие в шести проверках, где головными были другие отделы Управления. По этим проверкам также были выданы предписания по соответствующему виду надзора (ГС).

В процессе всех проверок, включая участие,  выявлено 247 нарушений требований промышленной безопасности

Возбуждено семь административных производств в отношении должностных и юридических лиц. На них наложен административный штраф, сумма которого составила 510 тыс. руб. Штрафы в сумме 110 тыс. рублей уплачены в государственную казну. По постановлению в 400 тыс. рублей дело находится в производстве Арбитражного суда Сахалинской области по иску поднадзорной организации.

В течение года рассматривались материалы о перерегистрации в государственном реестре ОПО, а так же осуществлялся надзор за своевременным страхованием опасных производственных объектов. Помимо этого подготавливались проекты ответов Управления на письма поднадзорных предприятий по вопросам газового надзора.

Проводилась работа по уточнению реестра опасных производственных объектов технических устройств и использования ими количества опасных веществ.

В связи с увеличением интенсивности газификации на юге острова газом с Проекта Сахалин-2 увеличилось количество обращений граждан и юридических лиц применительно к газовому надзору, а именно: рассмотрение экспертиз промышленной безопасности по газификации объектов, по выдаче разрешения на пуск газа для производства пуско-наладочных работ, по проведению предлицензионных проверок.

Отделом, в рамках государственного строительного надзора было принято участие в промежуточных и итоговых проверках объектов капитального строительства - Газораспределительной станции Дальнее и Узлу отбора и учета газа (Проекта Сахалин-2)

  - Взрывоопасные и химически опасные производства и                                 объекты

Отдел по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности химически опасных производств. На территории Сахалинской области расположены 59 предприятий эксплуатирующие взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты. Спецификой Сахалинской области является наличие развитой рыбной отрасли и применение в технологии переработки рыбы и морепродуктов, аммиачных холодильных установок (28 предприятий) и фреоновых холодильных установок.  Большинство рыбоперерабатывающих предприятий работают сезонно (июнь - октябрь),  затем  консервируют оборудование в установленном порядке на длительный срок.  К химически опасным производственным объектам относятся установки получения продуктов разделения воздуха,  установки наполнения баллонов,  площадка установки (ацетиленовой),  углекислотные станции,  кислородный наполнительный пункт, склады и объекты использования токсичных веществ (метанол, кислоты, щелочи, этиленгликоль и др.) и  предприятия, использующие (хранящие)  для обеззараживания воды  жидкий хлор.

Объекты спецхимии на территории Сахалинской области отсутствуют.

Химически опасные производства и объекты, подлежащие декларированию, на территории Сахалинской области отсутствуют.

За  2011 год  аварий и производственного травматизма со смертельным исходом  не было.

На территории Сахалинской области отсутствуют предприятия по уничтожению и утилизации химического оружия. В связи с чем  Управление не участвовало в Федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Инспекторский состав отдела систематически принимает участие в работе КЧС при администрации Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска по вопросам предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защищенности ОПО от проявлений терроризма. За 2011 год была проведена  проверка готовности аварийно - спасательного формирования ООО «Эко Сервис Сахалин». По результату проверки ООО «Эко Сервис Сахалин» было указано на недостатки в подготовке аварийно - спасательного формирования.

Эксплуатирующие организации для повышения промышленной безопасности проводят модернизацию производства. Проводится работа по замене устаревших типов оборудования, сосудов отработавших нормативный срок службы  аммиачных холодильных установок на фреоновые холодильные установки.  Данные установки являются полностью автоматизированными комплексами комплектной поставки. Машинное оборудование, предохранительные устройства, электрооборудование и инженерные системы  установок полностью соответствуют предъявляемым требованиям законодательства и НТД в области промышленной безопасности.

Отделом контролируется соблюдения  законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности проведением плановых и внеплановых проверок участием в аттестационных комиссиях по обучению и аттестации работников в области промышленной безопасности. Рассмотрение пакетов документов на получение и продление лицензии. Рассмотрение планов ликвидации аварийных ситуаций ПЛАС, планов тренировок и тревог, результатов их проведения. Рассмотрением вопросов по производственному контролю,   материалов для регистрации, перерегистрации  и исключения ОПО. Предоставление консультаций представителям поднадзорных предприятий по вопросам промышленной безопасности. Контроль за выполнением: предписаний, планов мероприятий, графиков и планов работ. Отделом проводится планомерная работа по организации технического диагностирования сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, определению их остаточного ресурса и паспортизации. За отчётный период  утверждено и зарегистрировано 35 заключений экспертиз промышленной безопасности по химическому виду надзора. Контролируется  наличие у поднадзорных организаций действующего договора обязательного страхования ОПО. Количество застрахованных химически опасных производственных объектов по состоянию на 31.12. 2011 года составляет 96,4 %.

Основными проблемами  химического  надзора, связанными с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов являются частая смена владельцев и организационно-правовых форм собственности предприятий, резкое уменьшение инженерно-технических  работников среднего звена управления производством, и снижение квалификации рабочего персонала.

Организации, эксплуатирующие химически опасные производственные объекты заключают договора с профессиональными спасательными службами (ООО «Айленд Дженерал Сервисес», ООО «Экошельф», ООО «Эко-Спас», ВГСЧ), создают резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации, обучают работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте согласно ПЛАС, проводят совместные учения с профессиональными спасательными службами, и МЧС. Основной проблемой в работе профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия, удалённость организаций от населённых пунктов, средств коммуникаций, не развитая инфраструктура. Например: Курильский и Южно – Курильский районы области.

За отчётный период было проведено 41 проверка организаций эксплуатирующих химически опасные производственные объекты. Выявлено 77   нарушений требований промышленной безопасности. В том числе по промышленной безопасности объектов 48 нарушений, по ведению эксплуатационной, проектной, монтажной, конструкторской, ремонтной и иной технической документации 15, по техническому диагностированию 9 нарушений. По подготовке и аттестации персонала 5 нарушений. За отчётный период 75%  нарушений требований промышленной безопасности по ранее выданным предписаниям,  устранено. К административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности  привлечено 9 должностных лиц, общая сумма наложенных штрафов 162 тыс. руб. (взыскано 162 тыс. руб.).

За 12 месяцев 2011 года были проведены 10 предлицензионных проверки, рассмотрены лицензионные материалы выполнение лицензиатами лицензионных требований и условий. По итогам проверок выданы 9 лицензий на эксплуатацию химически опасных производственных объектов.

За 12 месяцев  2011 г. отделом выполнены все приказы, и распоряжения Федеральной службы по осуществлению надзора за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами. Управление взаимодействует с представителем Президента РФ по Сахалинской области, органами прокуратуры, органами  МВД, ГО и ЧС, ФСБ. Отделом осуществляется постоянный мониторинг состояния промышленной безопасности при эксплуатации взрывоопасных и химически опасных объектов поднадзорных организаций.

  - Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

Взрывные работы на территории Сахалинской области осуществлялись на предприятиях угольной, горнорудной промышленностях, в геологоразведке, на предприятиях нефтедобычи и шельфовых проектах (Сахалин-1, Сахалин-2,  Газфлот).

Под надзором Управления находятся 6 предприятий которые имеют соответствующие лицензии для осуществления деятельности в области взрывного дела. Управление контролирует 7 складов ВМ, в том числе 4 постоянных, 3 кратковременных склада, 1 стационарный пункт подготовки взрывчатых материалов, один ж/д тупик по разгрузке ВМ . Для перевозки ВМ использовались 17 автомобилей. Система инициирования зарядов производится электрическим способом при помощи детонирующего шнура, огневое взрывание не применяется.

В отчетном периоде предприятиями было израсходовано 1632,3 тн ВМ промышленного назначения, 5333 шт средств инициирования(электродетонаторов), 443500 п.м. детонирующего шура , что на 500 тн больше чем за аналогичный период прошлого года, увеличение связано с ростом объемов добычи и вскрыши на угольных предприятиях.

В  2011 года утрат и аварий, а также несчастных случаев связанных с обращением с ВМ промышленного назначения допущено не было.

Численность персонала, имеющего соответствующую квалификацию и допуск к обращению с ВМ, составляет 52 человека, в том числе 23 взрывника имеющих ЕКВ (Единую книжку взрывника).

Все поднадзорные организации имеют договора страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.

Все опасные производственные объекты зарегистрированы в государственном реестре, согласованы с Управлением «Положения о производственном контроле», приказом назначены лица ответственные за его осуществление.

Декларации промышленной безопасности имеют ОАО «Сахалиннеруд», ООО «Буровзрывная компания «ПИК», ООО «Взрывпром».

Распространением ВМ на территории Сахалинской области занимается ОАО «Сахалиннеруд» ООО «Буровзрывная компания «ПИК», ООО «Взрывпром».

Аттестовано в области взрывного дела 12 руководителей и специалистов, в том числе 6 человек - в территориальной аттестационной комиссии.

В  2011г. проведено 13 проверок состояния взрывного дела на поднадзорных предприятиях, в результате которых выявлено и предписано к устранению 28 нарушений требований промышленной безопасности.

Управлением выдано 29 разрешений на производство взрывных работ, 6 свидетельство на эксплуатацию склада ВМ и 39 свидетельств на приобретение взрывчатых материалов.

За нарушение правил хранения и учета взрывчатых материалов Южно-Сахалинское представительство компании «Шлюмберже Лоджелко Инк» было привлечено к административной ответственности как юридическое лицо с наложением штрафа в 300000 руб, зам. директора по промышленной безопасности компании был привлечен к ответственности как должностное лицо с наложением штрафа в сумме 30000 руб.

Деятельность Управления по контролю за обеспечением сохранности промышленных ВМ в рамках антитеррористической направленности проводилась в соответствии с требованиями и указаниями по вопросам антитеррористической деятельности, а также утвержденным планом работы Управления на 2011 год.

В связи с выходом ФЗ «О полиции» в функции органов внутренних дел не предусматривалась выдача разрешений на хранение, приобретение и перевозку ВМ промышленного назначения, в связи с чем работники Управления усилили контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в области взрывного дела. Совместные проверки с органами УВД и ФСБ в отчетном году не проводились.

На поднадзорных предприятиях проводится анализ состояния сохранности ВМ, в том числе выполнения приказов и указаний по предупреждению незаконного оборота. Всеми поднадзорными организациями разработаны, согласованы с Управлением Мероприятия направленные на обеспечение сохранности ВМ.

Основными проблемами, связанными с обеспечением безопасности в области взрывного дела, по мнению Управления являются:

- Низкое качество отечественных взрывчатых материалов.

- Слабая нормативная база в области ВД .

- Считаем необходимым внести изменения в  ФЗ «О полиции» позволяющий,  органам МВД выдавать разрешения на хранение, применение и транспортировку ВМ промышленного назначения.

На каждом предприятии, осуществляющим деятельность связанную со взрывным делом, изданы приказы, определяющие ответственных руководителей за организацию использования, хранения, транспортирования взрывчатых материалов и средств инициирования. Разработаны и реализовывались мероприятия по физической защищенности и повышению антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов, в которых определен порядок действия персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и попыток несанкционированного проникновения в места размещения ВВ и СИ.

На предприятиях эксплуатирующих склады ВМ, проводятся учебно-тренировочные занятия с работниками охраны по их действию в аварийных нештатных ситуациях. Поверхностные расходные склады ВМ дополнительно к телефонной связи оборудованы радиосвязью с подразделениями УВД и МЧС.

Помимо организации технической и физической защиты мест хранения ВМ и СИ предприятиями проводится постоянная разъяснительная работа с работниками, по роду деятельности связанных с ВМ, а также кадровая проверка вновь принимаемых работников с целью исключения принятия на работу антисоциальных элементов. На предприятиях своевременно проводится проверка знаний у персонала, связанного с обращением с ВМ.

Управлением определены следующие направления совершенствования надзорной деятельности в области взрывного дела:

1. Повышение требовательности к качеству проверок, проводимых службами производственного контроля на предприятиях.

2. Усиление надзора за правильностью и обязательностью маркировки, упаковки ВМ.

3. Повышение квалификации государственных инспекторов.

Совет безопасности Сахалинской области, в состав который входит представитель Управления, информируется о проделанной работе. Им признана целесообразной дальнейшая совместная деятельность контролирующих федеральных органов исполнительной власти в области взрывного дела.

  - Транспортирование опасных веществ

Контрольно-профилактическая работа по надзору за участками транспортирования опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом осуществлялась в соответствии с требованиями Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», приказами, распоряжениями, планами Федеральной Службы Ростехнадзора и Управления.

Управлением осуществлялся надзор за состоянием промышленной безопасности на 54 предприятиях различных форм собственности, эксплуатирующих 81 опасных производственных объектов.

Надзорная деятельность осуществлялась на основе годовых и ежемесячных планов работы и графиков обследований, разработанных с учетом фактического состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях и соответствия объектов требованиям Федерального Закона «О промышленной безопасности…», действующих правил и норм.

За отчетный период на подконтрольных Управлению предприятиях транспортирования опасных веществ аварий и несчастных случаев допущено не было.

Управлением проведено 31 проверка из них 10 плановых целевых проверок, 17 внеплановых проверок соблюдения лицензионных требований и условий при эксплуатации опасных производственных объектов (оформление лицензии), 3 проверки  по выполнению ранее выданных предписаний  и 1 проверка по требованию прокуратуры в результате, которых выявлено и предписано к устранению 63 нарушений требований промышленной безопасности и в отношении 7 должностных лиц и 3 юридических лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях и  вынесено 9 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 550 000 рублей. За не выполнение ранее выданного предписания, дело об административном правонарушении,  в отношении 1 юридического лица, передано на рассмотрение суд.

В ходе проведения проверок контролируется выполнение мероприятий по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, также своевременность выполнение ремонтных работ на подъездных путях (состояние шпал, стрелочных переводов…), соблюдения требований по аттестации персонала, осуществляющего погрузочно-разгрузочные работы, требований к местам погрузки-разгрузки (наличие устройств молниезащиты, заземления, технических устройств…), обеспечение безопасности при организации перевозки  и хранения опасных веществ (маршруты транспортирования опасных веществ, наличие утвержденных инструкций, нормативной документации..).

На всех поднадзорных предприятиях разработаны и согласованы с Управлением «Положения о производственном контроле», организованы соответствующие службы, назначены лица ответственные за его осуществление, имеются годовые планы мероприятий по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности и графики проведения контрольно-профилактических проверок. Информации  по основным показателям производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности представляются в Управление.

Еженедельно ведется контроль за состоянием страхования риска ответственности за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации опасных производственных объектов, количество застрахованных на 01.01.12г.  составляет  81 опасный производственный объект.

Поднадзорными организациями в целях готовности к ликвидации и локализации последствий аварий разработаны планы по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах с проведением  экспертизы промышленной безопасности.

Предприятиями, осуществляющими транспортирование нефтепродуктов, разработаны «Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на опасных производственных объектах, согласованные  МЧС, Управлением Росприроднадзор. Ежегодно приказом по предприятию создаются необходимые резервы финансовых средств и материальных ресурсов (медикаменты, СИЗ, запас первичных средств пожаротушения…) по локализации и ликвидации последствий аварий. Организовано проведение  учебных тренировок  с персоналом опасных производственных объектов с участием аварийно-спасательными формирований, МЧС и пожарных частей.

Заключены договора на оказание услуг по локализации и ликвидации последствий аварий с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, имеющими разрешение  на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций (поисково-спасательные работы, радиационный и химический контроль, ликвидация и локализация разливов нефти и нефтепродуктов, химически и других экологически опасных веществ), также созданы нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников предприятий. Выполняются требования по оснащению первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щитки, сорбенты…), средствами связи и оповещения.

Территории предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеют ограждения и охраняются круглосуточно на основании договоров с охранными агентствами или охранниками предприятий, установлены системы видеонаблюдения.   Допуск работников на территорию опасных производственных объектов организован через контрольно-пропускные пункты   по пропускам. Проезд  на территорию  осуществляется по специальным пропускам. На постах имеется система тревожной сигнализации.

По заявкам предприятий принимались участие в работе аттестационной комиссии предприятий по аттестации производственного персонала опасных производственных объектов – 73 чел. Проводились консультации представителей поднадзорных организаций по вопросам промышленной безопасности (по регистрации ОПО, лицензированию, обучению…).

В  2011году  взаимодействие с аппаратом Главного федерального инспектора по Сахалинской области не осуществлялось

Управлением проводится систематическая работа по приведению опасных производственных объектов к требованиям промышленной безопасности. Разработаны графики устранения выявленных нарушений, их исполнение постоянно контролируется Управлением.

2.10. Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

Контрольно-профилактическая работа по надзору за безопасной эксплуатацией производств и объектов по хранению, переработке и использованию растительного сырья осуществлялась в соответствии с требованиями Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», приказами, распоряжениями, планами Ростехнадзора и Управления.

Управлением осуществлялся надзор за состоянием промышленной безопасности на 4 предприятиях различных форм собственности, эксплуатирующих 5 взрывопожароопасных производственных объектов, в том числе 3 отделения растаривания, взвешивания, просеивания муки, 1 подготовительное отделение пивоваренного завода, 1 солодовенный завод.

За  2011 год аварий и несчастных случаев допущено не было.

Управлением проведена 1 внеплановая проверка (предлицензионная)  соблюдения лицензионных требований и условий при эксплуатации опасного производственного объекта, по результатам проверки выдана лицензия.

Все поднадзорные предприятия имеют лицензии и договора страхования риска ответственности за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации опасных производственных объектов. Нарушения, выявленные в ходе проверок, устраняются в установленные сроки.

Персонал, занятый на опасных производственных объектах по хранению, переработке и использованию растительного сырья аттестован в области промышленной безопасности.

На предприятиях хлебопекарного и пивоваренного производств, своевременно проводятся планово-предупредительные ремонты технологического оборудования. В 2010-2011г. ОАО « Южно-Сахалинский хлебокомбинат им. Кацева И.И.»  проведена реконструкция (замена устаревшего оборудования) отделения растаривания, просеивания муки.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварий проводится обучение персонала, разработаны мероприятия. Опасные производственные объекты оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щитки…) в соответствии с планом ликвидации и локализации аварий, для противопожарного водоснабжения предусмотрены гидранты.

Территория опасных производственных объектов имеют ограждение и охраняются, соблюдаются пропускной режим, объекты обеспечены  системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией, соблюдаются требования по электробезопасности. На пунктах охраны объектов имеются тревожная  сигнализация. Ежегодно проводится проверка технического состояния систем видеонаблюдения, сигнализации и связи.

На всех предприятиях разработаны и согласованы с Управлением «Положения о производственном контроле» и приказами назначены лица ответственные за его осуществление. Производственный контроль осуществляется согласно утвержденного плана организационно-технических мероприятий по приведению объектов требованиям промышленной безопасности.

Управлением осуществляется контроль за выполнением утвержденных предприятиями планов мероприятий по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации ОПО.

2.11. Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С

Государственный контроль в сфере промышленной безопасности в отчетном периоде осуществлялся  на 103/110 предприятиях, из них 103/98 эксплуатирующих ОПО

на которых эксплуатируются котлы – 460/440, сосуды 554/536, трубопроводы, работающих при давлении пара выше 0,07 МПа или температуры нагрева воды выше 115оС  – 24,8 /24,7 км.

Выявлено и предписано к устранению 271/108  нарушений требований промышленной безопасности.

За нарушения требований промышленной безопасности наложено (по статье 9.1) административных штрафов  9/4  на общую сумму 780/159 тыс. руб.,  были привлечены к ответственности 6/9 должностных и 3/7 юридических лица. Взыскано 780/155 тыс. рублей.

За 2011/2010 гг. отделом  согласовано в предоставлении 9/23 лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов:

продлено действие 0/0  лицензии, переоформлено–0/0 лицензии.

Отказано в предоставлении 3/4  соискателям лицензии (МУП «Тепло–водо–снабжение», Шахтерск, ООО «Брайда», ООО «ЛЭКС и Ко») на основании:

наличия в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;

несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям.

Приостановок действия лицензий не было. За отчетный период проверки соблюдения лицензионных требований и условий не проводились.

Отделом контролируется выполнение разработанных организациями графиков технического диагностирования оборудования, отработавшего нормативный срок службы, своевременность и качество проведения ремонта котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением на электростанциях и в котельных.

Согласованы 108/104 экспертиз промышленной безопасности технических устройств, 8/3 экспертизы  документации связанной с эксплуатацией оборудования опасных производственных объектов,

Эксплуатация 21/0  технических устройств, не прошедших техническое освидетельствование (диагностирование), отделом была запрещена до устранения нарушений.

Отделом контролируется выполнение разработанных организациями графиков технического диагностирования оборудования, отработавшего нормативный срок службы, своевременность и качество проведения ремонта котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением на электростанциях и в котельных.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий  - удовлетворительно.

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 ноября 2010 г. №596-п «О проверке контрольно-надзорных отделов территориальных органов Федеральной служб по экологическому, технологическому и атомному надзору» предоставляется информация по установленной форме в отдел ОЮКР ежемесячно;

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 декабря 2010 г. №636-п «Об организации работы  по осуществлению федерального статистического наблюдения по форме №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ежеквартально.

Во исполнение указания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.01.2011 г. №00-02-04/68 «О предоставлении сведений по прохождению ОЗП» в Управление государственного энергетического надзора ежемесячно по установленной форме с приложением пояснительной записки;

Во исполнение указания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.02.2011 «О повышении эффективности контроля и надзора за энергоустановками потребителей» в Управление государственного энергетического надзора информацию о поступивших за неделю заявках на допуск в эксплуатацию тепловых установок более 2 Гкал.

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 февраля 2011 г. № 47 «Об организации работы по предоставлению Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности управлению государственного энергетического надзора ежеквартально;

Информацию о деятельности отдела теплотехнического надзора связанную с приостановлением действия и аннулированием лицензий ежемесячно.

Приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о проведении целевых и тематических  проверок по ведомственному надзору  за отчетный период не поступало.

2.12. Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения

На конец 2011 года под надзором отдела находилось 390 предприятий и организаций различных форм собственности (в том числе 54 индивидуальных предпринимателя), эксплуатирующих 470 опасных производственных объектов, на которых применяются 2320 технических устройств.

За отчетный период произошла одна авария на подконтрольном объекте, где используются грузоподъемные механизмы, в ООО СК «Энергострой», г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, 3 (в 2010 году аварий не было). В результате проведенного технического расследования было выяснено, что причиной стала работа краном с неисправным ограничителем грузоподъемности. Ущерб составил 2 014 250 рублей, пострадавших не было. За неудовлетворительный уровень организации промышленной безопасности на предприятии был привлечен к административной ответственности в виде штрафа его главный инженер. В центральную аттестационную комиссию для внеочередной аттестации были направлены главный инженер и ИТР, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. Был внесён ряд организационных изменений в процесс производства работ грузоподъемными кранами для предотвращения повторения аварийных ситуаций на предприятии.

При плановой выездной проверке было проведено одно административное расследование с целью выяснения обстоятельств дела и истребования недостающих сведений (документов и материалов).

Основные показатели надзорной деятельности отдела в 2011 году в сравнении с аналогичным периодом 2010 (2011/2010) выглядят следующим образом:

- Количество поднадзорных организаций и частных предпринимателей: 390/393, в том числе эксплуатирующих ОПО – 387/374.

- Проведено оперативных обследований 55/125, из них:

Плановых – 40/119.

Внеплановых – 3/6.

Участие в проверках прокуратуры – 12/0.

- Контрольных проверок при приемке и пуске в эксплуатацию грузоподъемных механизмов – 63/121.

- Принято участие в приемочных испытаниях грузоподъемных механизмов, по поручению Федеральной службы – 5/0.

По результатам проведенных оперативных проверок:

- Выявленных и предписанных к устранению нарушений требований законодательства РФ, действующих норм и правил – 73/459.

- Наложено (взыскано) административных штрафов – 5/16 на сумму 310/62 тысяч рублей.

Сравнительный анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности отдела за аналогичный период 2010 г. по данному виду надзора показывает снижение количества проводимых проверок предприятий из-за вступления в силу 249-ФЗ, и в тоже время прослеживается тенденция к улучшению положения с промышленной безопасностью на поднадзорных отделу ОПО.

Основные проблемы, связанные с реализацией требований вновь введенного технического Регламента о безопасности лифтов, это разночтения его с вышедшими позже Государственными стандартами, отсутствие в нем раздела об организации эксплуатации лифтов, в том числе о постановке их на учет в Ростехнадзоре.

3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей

Государственный контроль в сфере энергетического надзора в 2011 году  осуществлялся на 164 организациях. Число поднадзорных  объектов 708,  в том числе 4 тепловых электростанций,  61 малых электростанций  и 19840 км. линий электропередачи.

Общее количество потребителей электроэнергии в Сахалинской области  составляет  9145 (без учета населения).

За отчетный период на объектах энергетики произошло 4 аварии. (2010г-1)

5 мая 2011г. в 13-21 из-за повреждения ввода фазы «В» ВМ-С55 на ПС «Ногликская» произошло отключение системоообразующей ВЛ-110 кВ С55 с разделением энергосистемы и выделением НГЭС с нагрузкой 15 МВт. В 13-21 на НГЭС отключились ГТУ-1, 2, 3 от превышения оборотов с посадкой станции на «0» с потерей собственных нужд.   Расследование причин аварий проводилось комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора, созданным приказом от 06.05.2011 № 165-п.

14.05.2011г. в 9-22 из-за отключения ВЛ-220 (Д5-Д7) ПС «Ильинская-ПС «Южно-Сахалинская» от действия защиты ТЗНП 1 ст. произошло разделение энергосистемы,  СГРЭС-НГЭС на северную часть острова с нагрузкой 80 МВт и Южно-Сахалинская ТЭЦ 1 – на южную часть остова с нагрузкой 190 МВт. Расследование причин аварий проводилось комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора, созданным приказом от 14.05.2011 № 179-п.

09.08.11г.  в  16-34ч.  на СГРЭС отключился Т-2-200-220кВ от дифференциальной  защиты (из-за повреждения шлейфа на шинном разъединителе), в результате чего произошло разделение энергосистемы.  Согласно приказа от 10.08.2011г. №331-П о расследовании причин аварии в энергосистеме ОАО «Сахалинэнерго» было проведено расследование и оформлен акт № 29.

28.09.2011 года в 11-50 (04-50 мск) при опробовании  автоматической системы пожаротушения на Сахалинской ГРЭС сработала защита. Сахалинская ГРЭС снизила нагрузку со 115 МВТ до нуля без потери собственных нужд. Издан приказ № 420-п от 28.09.2011г. о расследовании причин аварии комиссией Сахалинского управления Ростехнадзора.

По результатам расследования  причин аварии, за нарушения Правил технической эксплуатации по ст. 9.11 КоАП РФ  привлечены к административной ответственности юридическое лицо ОАО «Сахалинэнерго» и должностные лица:

- Главный инженер ОАО «Сахалинэнерго» - Яковлев П.Г.;

- Зам. главного инженера ОП «Сахалинская ГРЭС» - Ибраимов Ш.А.;

- Начальник котлотурбинного цеха ОП «СГРЭС» - Кузнецов С.И.;

- Начальник электроцеха ОП «СГРЭС» - Пекуля Г.В.;

Директор ОП «Сахалинская ГРЭС» Федотов М.А. прошел  внеочередную аттестацию в ЦАК Ростехнадзора.

На подконтрольных Управлению электро- и теплоснабжающих организациях, предприятиях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки и сети произошел один несчастный групповой  случай со смертельным исходом (2010г-0):  15.09.2011 г. в 07 час 45 мин (время МСК) на площадке главного корпуса ТЭЦ ООО «Тепловик-1»  г. Долинск при опрессовке парового котла № 6 произошел разрыв циркуляционной трубы, что повлекло гибель двух человек.  Расследование провела комиссия Сахалинского управления Ростехнадзора.

Запланированные технические мероприятия о недопущении подобных нарушений, срок исполнения которых истек, выполнены.

Анализ основных показателей надзорной деятельности.

За  2011г. обследованы  642/640 (в сравнении с 2010годом) организаций и предприятий  различной формы собственности, эксплуатирующих энергоустановки, из них плановых- 242/216 проверки, внеплановых- 400/424.

Проведено 133/106 обследований по контролю подготовки и прохождения ОЗП.

Выявлено и предписано нарушений 2071/2154, при чем основными были нарушения правил технической эксплуатации .

За нарушение Правил технической эксплуатации, за повреждение  электрических сетей напряжением до и выше 1000В привлечены к административной ответственности 243/114 юридических и должностных лиц, что составляет 213% в сравнении с 2010г.  Сумма наложенных штрафов   составила 1861,7 тыс. руб.  (в 2010г.- 298 тыс. руб.)   взыскано 1742,7 тыс. руб.   ( в 2010г.-  236 тыс. руб.)

Допущено в эксплуатацию  новых и реконструированных электроустановок –210 /162 ед.

Организация эксплуатации  электроустановок потребителей электрической энергии Сахалинской области за  2011г.  в целом удовлетворительная. Предписания Сахалинского управления Ростехнадзора в полном объеме выполняются. При этом отмечен низкий уровень организации эксплуатации электроустановок на муниципальных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, предприятиях Минобороны, где из-за недостаточного финансирования медленно устраняются  выявленные нарушения.

Наиболее характерными нарушениями в эксплуатации действующих электроустановок потребителей электрической энергии являются:

- Отсутствие или недостаточное количество обслуживающего персонала

- Несоблюдение сроков технического обслуживания, ремонта и профилактических испытаний

- Неукомплектованность средствами защиты ;

- Физический и моральный износ оборудования и распредсетей 0,4-6-10 кВ ;

- Несоответствие схем электроснабжения категории электроприемников,  не обеспечение надежности электроснабжения

В прокуратуру Сахалинской области были отправлены 5 заявлений на согласование для проведения внеплановых проверок  по жалобе потребителей.  Четыре   проверки были согласованы,  на один получили отказ, в связи с отсутствием прилагаемых к заявлению документов.

Организация работы с персоналом.

Курсы повышения квалификации, подготовка новых кадров, переподготовка электротехнического персонала, технологического и теплотехнического персонала и специалистов  осуществляется в учебных центрах.

На большинстве промышленных предприятий из-за отсутствия финансовых средств сокращен до минимума обслуживающий и ремонтный персонал. Практически прекращена техническая учеба, не направляется инженерно-технический персонал на курсы повышения квалификации. На предприятиях и организациях недостаточно аттестованного руководящего персонала для создания комиссии по проверке знаний и присвоению группы по электробезопасности.

4.Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

В Сахалинской области расположены два гидротехнических сооружения объектов энергетики ОАО «Сахалинэнерго» подконтрольные отделу по надзору в электроэнергетике Управления Ростехнадзора: ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС» и ГТС ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1».

В состав гидротехнических сооружений ОП «Сахалинская ГРЭС» входят сооружения, предназначенные для технического водоснабжения (ТВС) ГРЭС и сооружения, входящие в комплекс системы гидрозолоудаления (ГЗУ).

В систему ТВС входят следующие сооружения:

- водозаборный ковш с подводящим каналом;

- береговая насосная станция, совмещенная с водоприемником;

- стальные напорные и сливные циркуляционные водоводы;

- закрытые  сбросные железобетонные каналы;

- открытый отводящий канал с концевым сбросом;

- подрусловый водозабор на р. Горянка;

- стальные водоводы подачи воды от насосной станции на р. Горянка.

Комплекс системы гидрозолоудаления состоит из следующих сооружений:

- золошлакопроводы;

- золоотвал № 2 на р. Литейный.

В состав гидротехнических сооружений ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» входят сооружения, предназначенные для технического водоснабжения (ТВС) ТЭЦ и сооружения, входящие в комплекс системы гидрозолоудаления (ГЗУ).

В систему ТВС входят следующие сооружения:

- водозабор  дренажного типа  на р. Сусуя;

- артезианский водозабор «Красносельский»;

- водоводы;

- цирководы.

Система гидрозолоудаления – оборотная. В состав сооружений системы гидрозолоудалений входят следующие сооружения:

- золошлакопроводы;

- золошлакоотвал;

- бассейн осветленной воды;

- насосные станции возврата осветленной воды № 1 и № 2;

- водоводы осветленной воды.

Золоотвал ТЭЦ-1 обслуживает персонал котельного цеха в количестве 3 человек. Специального образования по гидротехническому профилю у вышеуказанного персонала нет. Инженер  по организации эксплуатации и ремонта внешнего золоудаления 1-ой категории – выпускник ДВПИ по специальности «горный инженер».

Специальное курсовое обучение в 2008 году прошел инженер по ГЗУ Цой Тэ Су в НТЦ «Промгидротехника» г. Белгород, протокол проверки знаний и удостоверение № 00-08-002-01 выдано 17.01.2008 года Центральной аттестационной комиссией Ростехнадзора г. Москва за подписью и.о. начальника управления Цапенко А.В.

Гидротехнические сооружения «Сахалинской ГРЭС» обслуживает персонал гидротехнического цеха – бригада по обслуживанию ГТС в количестве 3 человек. Специального образования по гидротехническому профилю у вышеуказанного персонала нет. Специальное курсовое обучение в 2007 году прошел мастер по обслуживанию ГТС Рябцев И.А. в «Научно-исследовательском  и проектно-экспертном центре «Промгидротехника» г. Хабаровск, протокол проверки знаний № 003(03)-2007 и удостоверение № 117 выдано 01.06.2007 года Межрегиональной аттестационной комиссией МТУ Ростехнадзора по ДФО за подписью зам. руководителя МТУ Ростехнадзора по ДФО Нагибина В.Н.

Показатели аварийности за отчетный период. Аварий на ГТС объектов энергетики в отчетном периоде не было.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования безопасности гидротехнических сооружений. К административной ответственности должностные лица, несущие ответственность за безопасность гидротехнических сооружений, не привлекались

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаврийной устойчивости поднадзорных объектов. Состояние обоих золошлакоотвалов удовлетворительное. По техническому состоянию ГТС ОП «Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» и  ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС» относятся  к пониженному уровню безопасности.

Золоотвал Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 является гидротехническим сооружеием IV класса.

Класс сооружений ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС»:

- золошлакоотвал № 2 – II;

- сооружения ТВС – III.

Анализ показателей надзорной и разрешительной деятельности. Собственником ГТС объектов энергетики является ОАО «Сахалинэнерго»: золоотвал ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» и золоотвал ОП «Сахалинская ГРЭС».

Декларация безопасности гидротехнических сооружений (4-х ярусного золоотвала) ОП  «Сахалинская ГРЭС» утверждена Федеральной службой по энергетическому, технологическому и атомному надзору (письмо № 10-05/2396 от 09.10.2008 г.), ГТС включены в раздел «2» Российского регистра гидротехнических сооружений и им присвоен регистрационный код 2 11 65 С 7 33 00 0100, выдано разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений № 506 от 10.10.2008 г. сроком действия до 09.10.2012 г. В 2009 году было завершено строительство 5-го яруса золоотвала. Декларация безопасности гидротехнических сооружений после завершения строительства 5-го яруса отправлена на утверждение в Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  исх. № С/Э-1-34-902 от 10.06.2011. Преддекларационное обследование 5-го яруса золоотвала, проведено в июне 2010 года.

Декларация безопасности гидротехнического сооружения ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» утверждена Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Дальневосточному федеральному округу  (письмо № 03-38/3/ от 04.12.2008 г.), регистрационный номер 08-08(00)0007-29-ГОР. Разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений выдано Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Дальневосточному федеральному округу на основании справки о государственной регистрации ГТС золоотвала ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в отраслевом разделе Российского регистра гидротехнических сооружений от 22.04.2009 года № 734, выданной Управлением государственного энергетического и строительного надзора Ростехнадзора. Срок действия  декларации безопасности  - до 04.12.2013 года.

5. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

По состоянию на конец года в реестре государственного строительного надзора находятся 38 объектов, в том числе:

-24 объекта капитального строительства,

-10 объектов реконструкции объектов капитального строительства,

- 4 объекта капитального ремонта объектов капитального строительства.

За 2011 год проведено 36 проверок, в том числе:

- 5 проверок по объектам энергетики;

- 3 проверки по объектам инфраструктуры морского транспорта;

- 6 проверок по объектам авиационной инфраструктуры;

-  3 проверки по объектам железнодорожного транспорта;

- 19 проверок по объектам освоения нефтегазовых месторождений компаниями ОАО «НК-«Роснефть», ОАО «Газпром», по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Основные замечания по проведенным проверкам:

- несвоевременно оформляются, в установленном порядке, отступления от проектной документации, произошедшие в процессе строительства объекта.

- при ведении исполнительной документации допускаются не соответствия требованиям РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007;

- не выполняются требования проектной документации в части организации строительной площадки, складирования строительных материалов и обустройства площадок для временного накопления строительных отходов;

- нарушение статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

За отчетный период выдано 17 заключений о соответствии, в том числе:

- 11 ЗОС по объектам нефтегазового комплекса;

- 2 ЗОС по объектам инфраструктуры морского транспорта (причальные комплексы);

- 3 ЗОС по объектам авиационной инфраструктуры (реконструкция аэропортов);

- 1 ЗОС по объекту железнодорожного транспорта (реконструкция ж/д моста).

По результатам проверок возбуждено 13 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц и 3 дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц.

В процессе рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесены решения:

- по четырем юридическим лицам вынесены постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении;

- одному юридическому лицу вынесено административное наказание в виде предупреждения;

- восьми юридическим лицам вынесены административные наказания в виде штрафа в общей сумме 320 тыс. рублей по части 1 статьи 9.4,  части 5 статьи 9.5 и части 1 статьи 9.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- двум должностным лицам вынесены административные наказания в виде штрафа в общей сумме 10 тыс. рублей по части 1 статьи 9.4,  одному должностному лицу – на сумму 20 тыс. рублей части 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте поднадзорных объектов не выявлено.

6. Организация взаимодействия с аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных управлениях

Сахалинское Управление Ростехнадзора осуществляло взаимодействие  с Главным федеральным инспектором  в Сахалинской области аппарата полномочного представителя  Президента РФ  в Дальневосточном Федеральном округе,  с органами исполнительной власти  Сахалинской области. Работа велась посредством участия представителей Управления в работе межведомственных комиссий, своевременного представления в аппарат полномочного представителя информационных материалов о состоянии промышленной и энергетической безопасности на производственных объектах, в том числе   «О ходе прохождения отопительного периода 2010/2011г.г. и задачах по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к прохождению осенне-зимнего периода 2011/2012г.г.»,», отчеты о выполнении  «Плана мероприятий Управлений по реализации  «Послания Президента  РФ Федеральному  Собранию РФ», «О контрольно-надзорных функциях, а также реализующих разрешительные процедуры на наличие коррупционных связей», другие информационные  материалы.

В отчетном периоде представители Управления приняли участие в совместных проверках с органами прокурорского надзора и другими контролирующими органами по вопросам, входящим  в компетенцию деятельности Управления.

На основании обращений прокуратур в Сахалинское управление Ростехнадзора за 2011 год:

1. Внесено дополнение в план работы Управления,  по проверке ООО «Восточная жемчужина», с. Быков; ООО «Тепловик», г. Долинск; ООО «Ремстройсервис», с. Быков. (Долинская городская прокуратура  от 13.01.2011 №10-522в-2010);

2. По запросу Южно-Сахалинской 318 военной прокуратурой гарнизона  принято участие в работе комиссий по обследованию котельных КЭЧ с выдачей замечаний;

3. Согласно постановлений Тымовской городской прокуратуры возбуждены административные дела и вынесены постановления в отношении юридического и должностного лица с привлечением к административной ответственности в виде штрафа по Статье 9.11  - нарушение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (снижение нормативного запаса);

4. В связи с проверкой областной и районной прокуратурой деятельности предприятия ООО «Курильская Коммунальная Служба», г. Курильск, объект  Океанской «ГеоТЭС»,  предоставлена информация по запросу о деятельности  и разрешительных документах предприятия;

5.  В связи с проверкой Министерством внутренних дел  Российской Федерации (Главное управление по Дальневосточному федеральному округу) ООО «Дальмостострой» (Сахалинский мостостроительный отряд) предоставлена информация по запросу.

На основании писем № 10-556в-2010 от 31.01.2011 Долинской прокуратуры, № 14-1207в-2010 от 02.02.2011 Холмской прокуратуры, № 19-8-11 от 07.02.2011 Поронайской прокуратуры, № 10-13491-2011 от 08.02.2011 Южно-Сахалинской прокуратуры, инспекторы принимали участие в проведении 12 проверок на предмет исполнения законодательства, обеспечивающего права граждан в сфере безопасности эксплуатации лифтов.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации        от 16 марта 2011 года № П9-9595 в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением внешнего электроснабжения критически важных объектов инфраструктуры аэропортов Российской Федерации и во исполнение приказа федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 мая 2011года №233 Сахалинским управлением Ростехнадзора было проведено восемь внеплановых проверок аэропортов Сахалинской области. По результатам проверки за нарушения Правил эксплуатации привлечены к административной ответственности 5 юридических лиц и 7 должностных лиц на общую сумму 57 тыс. рублей.

Инспекторский состав Управления принял участие в 18 проверках, проводимых  прокуратурой Сахалинской области в связи с произошедшем несчастным случаем  в ООО «Сахалинуголь-2»(письмо Прокуратуры Сахалинской области от 28.01.2011 №7-13-2011). Результаты проверок были направлены в адреса горрайпрокуроров для принятия мер.

7. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов

В  2011 году Сахалинское управление Ростехнадзора продолжило работу в пределах своей компетенции по предупреждению незаконного оборота ВМ промышленного назначения, повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением ВМ.

За отчетный период на подконтрольных Управлению предприятиях утрат взрывчатых материалов, аварий  и несчастных случаев, связанных с взрывными работами не было.

В связи с выходом ФЗ «О полиции» в функции органов внутренних дел не предусматривалась выдача разрешений на хранение, приобретение и перевозку ВМ промышленного назначения, в связи с чем работники Управления усилили контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при осуществлении установленных полномочий Ростехнадзора. Совместные проверки с органами УВД и ФСБ в отчетном году не проводились.

Управление контролирует ход выполнения «Мероприятий по совершенствованию взрывного дела и обеспечению сохранности применяемых ВМ» и «Положения о руководстве взрывными работами», которые распределяют обязанности и ответственность лиц, имеющих доступ к ВМ, а также меры по антитеррористической устойчивости мест хранения и применения ВМ.

Все склады в ночное время суток охраняются усиленными караулами вооруженной охраны.

Перевозка ВМ до мест производства ВР осуществляется специализированным транспортом в сопровождении вооруженной охраны, оснащенной радиосвязью.

Приняты дополнительные меры по ограничению круга лиц, имеющих доступ к информации о времени проведения массовых взрывов на земной поверхности. На поднадзорной Управлению территории полностью прекращено применения огневого способа взрывания.

Помимо организации технической и физической защиты мест хранения ВМ, предприятиями проводится постоянная разъяснительная работа с работниками, по роду деятельности связанными с ВМ и кадровая проверка вновь принимаемых работников, с целью исключения принятия на работу антисоциальных элементов.

На подконтрольных предприятиях нефтегазового комплекса (в т.ч. нефтегазопроводов, нефтепарков, складов ГСМ) проводится работа по антитеррористической устойчивости предприятий.

В иностранных и отечественных компаниях разработаны и выполняются меры по ограничению доступа посторонних лиц на опасные производственные объекты (созданы и работают службы безопасности).

Управлением проводится постоянная работа по совершенствованию взрывного дела на подконтрольных предприятия, которая направлена на:

1. Оптимизацию количества складов ВМ и организаций, ведущих взрывные работы.

2. Сокращение численности персонала, имеющего доступ к обращению с взрывчатыми веществами.

3. Улучшение организации взрывных работ и повышение эффективности производственного контроля за состоянием хранения, использования и учета ВМ.

4. Предупреждению отказов зарядов и предотвращению хищений из отказавших зарядов ВВ.

5. Оснащение складов ВМ техническими средствами охраны.

6. Соблюдение установленного порядка маркировки средств инициирования и учета нумерованных изделий из взрывчатых веществ.

Антитеррористическая защищенность поднадзорных Управлению ОПО обеспечивалась выполнением следующих требований:

- наличием на опасном производственном объекте организационно-распорядительных документов по организации защиты ОПО от возможных террористических актов и назначения ответственных лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите ОПО от террористических актов;

-  разработкой порядка взаимодействия должностных лиц ОПО, служб охраны с органами исполнительной власти;

- организацией охраны ОПО с помощью вневедомственной охраны УВД, или частных охранных предприятий;

- проведением мероприятий по усилению контрольно-пропускного режима и охраны ОПО;

- оборудованием контрольно-пропускных пунктов специальными инженерно-техническими сооружениями, препятствующими несанкционированному проезду на охраняемую территорию;

- оборудованием охраняемых периметров ОПО электронными системами дистанционного наблюдения и сигнализацией проникновения;

- оборудованием рабочих мест на контрольно-пропускном пункте тревожными кнопками;

- обеспечением личного состава службы охраны ОПО переносными средствами связи и табельным оружием;

- организацией проверки состояния противоаварийной защиты, блокировок и охранной сигнализацией помещений;

- ведением учета поступления и расходования взрывчатых веществ на ОПО;

- исключением доступа на ОПО посторонних лиц, а также к эксплуатационной документации и во внутреннюю компьютерную сеть.

О состоянии сохранности и мерах по его улучшению, Управление информирует Ростехнадзор, УВД, УФСБ, прокуратуру и Совет безопасности по Сахалинской области.

8. Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) 
территориального органа

В период с 03.05.2011 по 17.05.2011г  на основании приказа Управления от 26.04.11г  № 154-п,     проведена проверка оценки   полноты и качества исполнения государственной функции инспекторского состава по  контролю и надзору в отделах Управления.

По результатам проведенной проверки  начальникам отделов было предписано в срок до 17.06.2011года оформить  в соответствии с требованием п. 48. «Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах (далее Регламент) журналы:

-учета поднадзорных организаций, в отношении которых осуществляется контроль и надзор;

- учета мероприятий по контролю и надзору;

- учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

1.2. в срок до 01.09.2011года контрольно-наблюдательные дела привести в  соответствии с требованием п. 48.4, указав индекс, номер, наименование и количество томов.

1.3. обязать инспекторский состав вести личные дневники, в которых ежедневно должны  отражаться все работы, выполненные инспектором: обследования предприятий; их продолжительность, принятые меры по результатам проверки (предписание, приостановка, предложения о применении санкций и пр.); составление справок; выполнение анализа травматизма, аварийности, участие в работе комиссий по расследованию аварий и несчастных случаев на производстве, по приемке объектов в эксплуатацию, техническая учеба и пр.

организовать учет:

- копий предписаний и актов-предписаний, выданных при проведении обследований подконтрольных организаций;

- сведений о санкциях, примененных инспекторами в отношении лиц, допустивших нарушение требований промышленной безопасности

- договоров страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

По результатам  проведенной проверки виновные (9 чел)  понесли дисциплинарное наказание (приказ Управления от 14.06.2011 №244-п).

10 сентября 2011 года была проведена повторная проверка отделов Управления. Нарушений не выявлено.

9. Работа с кадрами

По состоянию на 01 января 2012 года Сахалинское управление  укомплектовано на 92% (предельная штатная численность должностей государственной гражданской службы составляет - 82 единицы, фактическая численность составляет – 75 человек.

В Управлении существует 7 вакансий, из них:

- заместитель руководителя – 1 единица

- начальника отдела контрольно-аналитической и разрешительной деятельности – 1 единица;

- главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела – 1 единица;

- государственный инспектор отдела государственного строительного надзора – 1 единица;

- государственный инспектор отдела по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами – 1 единица;

- государственный инспектор отдела по надзору за объектами нефтегазодобывающего комплекса – 2 единицы.

Инспекторский состав Сахалинского управления составляет 75,6%  от штатной численности (62 человека), фактически инспекторский состав составляет – 57 человек, все соответствуют квалификационным требованиям к образованию и к стажу.

Гражданские служащие по возрасту распределены следующим образом:

- до 30 лет – 8 человек

- от 31 до 40 лет – 9 человек

- от 41 до 50 лет – 17 человек

- от 51 до 60 лет – 30 человек

- свыше 60 лет – 11 человек

Средний возраст государственных гражданских служащих в управлении – 48 лет.

Распределение обязанностей и установление полномочий между руководителем и заместителями руководителя в Управления регламентированы специальным приказом.

В Управлении организованы и работают аттестационная, конкурсная комиссии, а также комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

В  2011 году проведено 6 заседаний аттестационной комиссии по замещению вакантной должности федеральной государственной гражданской службы. По результатам конкурса назначены победителями 16 человек, из них: приняты на федеральную гражданскую службу – 12 человек, 4 человека - переведены внутри Управления. Конкурсной комиссией  рекомендован один кандидат для включения в кадровый резерв.

Уволено в 2011 году 18 человек, их них:

- по инициативе гражданского служащего, в связи с выходом на пенсию –  10 человек;

- по инициативе гражданского служащего – 4 человека;

- в связи с сокращением должностей государственной гражданской службы – 1 человек.

- в соответствии с п.5 статьи 39 Федерального закона № 79-ФЗ – 3 человека

Организовано и проведено 4 заседания аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена федеральных государственных гражданских служащих, по результатам которых были присвоены классные чины 20 федеральным государственным гражданским служащим, с оформлением соответствующих документов. 3 служащим были присвоены классные чины государственной гражданской службы РФ в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2011 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

За 2011 год проведено 12 служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих Управления по фактам совершения служащими дисциплинарных проступков. По их результатам было применено  17 дисциплинарных взысканий,  из них:  в виде выговора – 10, замечания – 7.

В 2011 году прошли курсы повышения  квалификации  12 федеральных государственных гражданских служащих.

В  целях морального поощрения награждены:

- нагрудным знаком «Почетный работник» – 1 человек.

- Почетной грамотой Ростехнадзора ( в связи с 60-летием) – 2 человека.

В рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции, проводятся  проверки полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера на основании представленных федеральными государственными гражданскими служащими Управления справок 2-НДФЛ, справок из пенсионного фонда (пенсионеры), с учебных центров, где осуществляется иная оплачиваемая работа. По результатам проверок нарушений  выявлено:

- нарушение срока предоставления декларации – 1 человек;

-не в полном объеме заполнили справку о доходах (не заполнен подраздел 5.1.) – 26 человек.

По всем фактам нарушений проведены служебные проверки, причинами нарушений явились:

- технические ошибки и недопонимание требований заполнения справки о доходах.

Виновные понесли дисциплинарное наказание.

Два служащих   не предоставили сведения о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера на супругов, данный факт был рассмотрен  комиссией по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов. Комиссия в одном случае установила, что причина не представления сведений является объективной и уважительной, в другом случае причина не является уважительной, рекомендовано гражданскому служащему представить сведения в определенный срок, что и было выполнено.

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта интересов проведено 5 заседаний и рассмотрены вопросы:

- о намерении выполнения гражданскими служащими иной оплачиваемой (преподавательской) работы;

- представление федеральными гражданскими служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

-  заявления о возможности замещения должности и выполнения работ в коммерческих и некоммерческих организациях, уволенных с государственной гражданской службы.

В  2011 году в управление поступило  64 обращений и заявлений граждан: переадресовано по принадлежности - 6;  находятся на рассмотрении – 4.  Законченно рассмотрением 44, из них:   решено положительно - 12;   меры приняты - 8;   даны разъяснения - 16;     отказано – 8 обращений, т.к. вопросы государственного контроля за соблюдением Правил технической эксплуатации жилищного фонда не входят в компетенцию Управления.  В общественной приемной обращений граждан не зарегистрировано. Наибольшее количество обращений граждан были по вопросам электроснабжения, по социальным вопросам, по вопросам теплотехнического надзора. По письменным обращениям проводились проверки и целевые обследования. В случаях подтверждения сведений, содержащихся в письмах граждан, юридическим и физическим лицам выдавались акты-предписания. Все поступающие обращения, заявления и жалобы граждан находятся на особом контроле у руководителя.

и исполняются в установленный законодательством срок.

В соответствии  с нормативными документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России в Сахалинском управлении Ростехнадзора  в 2011 году выполнялись  основные мероприятия по улучшению состояния защиты информации:

- разработан перечень внутренних организационно-распорядительных документов по защите информации;

- разработан План организационных и технических мероприятий по защите информации;

- разработан план работы Постоянно действующей технической комиссии с ограниченным доступом;

- специалист по защите информации прошел обучение в учебном центре Softline по программе «Изучение оборудования и систем cisko»;

- проведены мероприятия по защите  помещения, где циркулирует конфиденциальная информация в речевом виде;

- кабинеты, где обрабатываются персональные данные опечатываются;

- закуплен ряд лицензионных программных продуктов для осуществления бесперебойной работы серверов и рабочих станций;

- разграничен доступ пользователей и персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки и защиты информации;

- ограничен доступ в защищаемые помещения и помещения, где размещены средства информатизации и коммуникационное оборудование;

- для защиты от перебоя и отключения электропитания используются сетевые фильтры, источники бесперебойного питания;

- с помощью программных и программно-аппаратных средств ведутся работы по предотвращению внедрения вредоносных программ, программных закладок-шпионов, противодействие атакам через Интернет;

- ведутся постоянные работы по улучшению и совершенствованию мер и средств защиты и сохранности  информации в автоматизированных средствах Управления;

- приобретены и установлены в 2011 году:

- система защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net;

- сертифицированный межсетевой экран -  ЦУС «Континент»;

- устройства защиты объектов информатизации от утечки информации

за счет ПЭМИН "Соната-Р2".

Подключение ИСПДн к сетям международного информационного обмена присутствует. В финансово-экономическом отделе осуществляется доступ к защищенным ресурсам, с использованием шифрованного трафика через каналы Интернет. В Управлении определены должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных данных.

10. Финансовое обеспечение деятельности

На 2011 год Сахалинскому управлению Ростехнадзора доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 57 267 400,00 рублей. Кассовое исполнение бюджета за 2011 год составило 56 296 110,74 рублей или 98,3%. Не исполнения бюджета в размере 971 289,26 рублей  по причине применения регрессивной ставки по страховым взносам.

За отчетный период перечислено поступлений в федеральный бюджет сумм государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием в размере 180 600 рублей, сумм прочих государственных пошлин за государственную регистрацию в размере 124 000, 00 рубле  и прочие доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат федерального бюджета в сумме 96 376,84 рублей.

Инвентаризация имущества в 2011году проведена в 	Управлении в полном объеме и установленные сроки. В результате  инвентаризации излишков и недостач не выявлено.

11. Информационное обеспечение деятельности и технические средства

В Управлении используются следующие справочно-информационные средства:

- функционируют регулярно пополняемые БД «Гарант», «Кодекс: Техэксперт-Электроэнергетика», «Кодекс: Техэксперт-Промышленная безопасность»;

- пополняется контентом официальный сайт Управления http://sahal.gosnadzor.ru.

Планируется создание системы централизованного обеспечения руководящими и нормативными документами по области на базе веб-сервера.

Для финансово-экономического отдела приобретено, но не функционирует ПО «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8»  из-за несоответствия уровня технического и программного обеспечения АРМ и серверов Рекомендациям, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2.11.2010 № 1030.

Необходима замена двух серверов 2005-2006 г.г. поставки.

Из 70 АРМ, эксплуатируемых  в Управлении, 11 соответствуют современным требованиям.

Выход в сеть «Интернет» обеспечивает ВСПД по каналу синхронной DSL-линии со скоростью входа и исхода 2 Мбит/сек.

12. Общие выводы и предложения

Надзорные и контрольные мероприятия,  предусмотренные  планом проведения плановых проверок Сахалинского управления Ростехнадзора на 2011 год выполнены своевременно и в полном объеме.

В 2011 году прошли повышение квалификации 7 инспекторов и 5 приняли участие в семинарах, проводимых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.  Необходимо продолжить проведение обучающих мероприятий, поскольку это    способствует повышению эффективности и качеству надзорно- контрольной деятельности инспекторского состава.

И. о. руководителя	                                            А. Н. Сапегин

19.01. 2012г.

Приложение

ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ