Федеральная служба

по экологическому, технологическому и атомному надзору

Сахалинское  управление  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

# Годовой отчет

о деятельности Сахалинского управления  Ростехнадзора

за 2018 год

г. Южно-Сахалинск

2019 г.

В подготовке принимали участие:

| Руководитель Управления Заместитель руководителя | С.Г. Истомин А.И. Озеров |
| --- | --- |
| Начальники отделов: | Б.М. Хаштыров А.Н. Старостенко |
|  | Тен Дон Хо Е.Ю. Горшкова |
|  | Л.В.Тимохова |
|  | О.Н. Валейко С.Е. Ренжигло |
| Зам. начальника отдела: | М.Е. Павперов |
|  | И.В. Козак |
|  | Д.В. Якухин |
| Главный государственный инспектор: | Д.А. Яматин А.В. Шведюк |
| Старший государственный инспектор: | А.А. Ледовская О.Г. Редькина А.В. Хвостик Т.А. Кузнецова В.С. Ин А.В. Коротынский |
|  | Г.П. Кузина |
| Государственный инспектор: | В.Р. Шевцова Н.В. Шиповалов Т.В. Пономаренко А.С. Погребач М.В. Стрельникова |
|  | Л.А. Мовчан |
|  | Е.В. Брюханова Г.Н. Рокоман В.Н. Сутягин Е.Ю. Шапаренко А.О. Пак |
|  | Л.В. Мурзагулова |
| Главный специалист-эксперт | Ю.Д. Де |
| Ведущий специалист-эксперт | Н.Б. Полупан |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие итоги деятельности Сахалинского управления Ростехнадзора за 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика состояния промышленной безопасности |  |
| 2.1. | Объекты угольной промышленности |  |
| 2.2 | Объекты горной и нерудной промышленности |  |
| 2.3. 2.4. | Маркшейдерские работы и безопасность недропользования Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта |  |
| 2.5. | Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности |  |
| 2.6. | Объекты газораспределения и газопотребления |  |
| 2.7. | Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии |  |
| 2.8. | Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования |  |
| 2.9. | Транспортирование опасных веществ |  |
| 2.10. | Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного сырья |  |
| 2.11. | Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С |  |
| 2.12. | Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения |  |
| 3. 4. | Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей Характеристика состояния безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний период |  |
| 5. | Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики |  |
| 6. | Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства |  |
| 7. | Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации |  |
| 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) территориального органа Работа с кадрами Финансовое обеспечение деятельности Информационное обеспечение деятельности и технические средства Информация в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Общие выводы и предложения Приложение (формы отчетных документов) |  |

1. Общие итоги деятельности Сахалинского Управления Ростехнадзора за 2018 год

Деятельность Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  (далее - Управление) в течение 2018 года  осуществлялась в соответствии с требованиями Федеральных законов, постановлениями Правительства РФ, нормативно-технической документации, «Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Сахалинского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2018 год» и была направлена на реализацию государственной политики в области промышленной, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений предупреждение аварий и несчастных случаев на производстве, а также на выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов.

Число поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, всего 2017 г. 480 предприятиях, эксплуатирующих  732 ОПО.

На отчетную дату 2018 г. застраховано 99% ОПО

За 12 месяцев 2018 г.  проведено  265 проверок поднадзорных предприятий, в том числе: документарных 43, выездных 222.

Выявлено и предписано к устранению 311 нарушений требований промышленной безопасности. Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок 70, общая сумма наложенных административных штрафов 9595 тыс. руб.  Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов  8590 тыс. рублей.

Выдано  6 лицензий на виды деятельности, отнесенные к компетенции Управления, отказано в предоставлении лицензий 2 соискателям, переоформлено 5 лицензий.

надзор в рамках режима постоянного государственного надзора

- проведена 181 проверка в рамках режима постоянного государственного контроля;

- выявлено и предписано к устранению - 21 нарушение обязательных требований законодательства

- количество административных наказаний - 11

в виде административного штрафа – 11

- сумма наложенных административных штрафов – 1208 тыс. рублей;

- на должностное лицо - 128 тыс. рублей.

- на юридическое лицо – 1080 тыс. рублей;

- сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов – 993 тыс. рублей

Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах

За отчетный период на подконтрольных Управлению предприятиях произошла 1 авария, на объекте сетей газораспределения (в 2017 году-2):

На опасном производственном объекте «Сеть газораспределения» III класс опасности АО «Сахалинская нефтяная компания» (АО «СНК» ИНН 6501261156)   15 мая 2018 года в 09:00 во время выполнения земляных работ по строительству водовода строительной организацией ООО «Северспецстрой» был совершен наезд экскаватора на газопровод высокого давления с последующим порывом газопровода.

Технические и организационные причины аварии.

При застревании экскаватора в болотистом грунте, вызволение транспортного средства проводилось с помощью    собственного ковша экскаватора, не предназначенного для данной операции, что противоречит инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Неисполнение должностных инструкций исполнителями строительных работ.

Отсутствие контроля со стороны руководства компании ООО «Северспецстрой»  за выполнением договорных обязательств, выразившийся в ненадлежащем исполнении работниками своих должностных обязанностей при строительных работах в зонах коммуникаций сторонних организаций, что привело к порыву газопровода.

Основной причиной аварии явился  человеческий фактор. Договоренности при заключении договора подряда на сооружение водовода о необходимости согласования выполнения работ (посменного разрешения владельца газопровода) раннее соблюдались. В день аварии сами работы: разработка траншеи, укладка труб, не проводились и перегоне техники для погрузки на трейлер работниками строительной организации был ослаблен контроль за действиями персонала.

Последствия от аварии: прямой ущерб - 73165 руб.

Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики, произошло 4 аварии подлежащие расследованию  в комиссии Ростехнадзора  (в 2017 - 3):

1). 05.08.2018 в 18-34 (10-34 мск) аварийное отключение ВЛ -220 кВ (Д8) ПС Томаринская - ПС Ильинская от вч/защит с не успешным  АПВ (при выведенном в ремонт ВМ Д7 на ПС Южно-Сахалинская), разделение энергосистемы.

На Ногликской ГЭС отключение защиты (по превышению оборотов) ГТУ-3,4. Посадка Ногликской ГЭС на 0, с потерей СН. Снижение нагрузки энергосистемы с 232 до 168 МВт.

Погашение потребителей центральной и северной части Сахалина на 64 МВт, население около 93340 человек.

В 19-00 (11-00 мск) включена в работу ВЛ 220 кВ Д8.

В 19-20 (11-20 мск) подано напряжение до ПС Ноглики.

Включены все потребители.

В 19-30 (11-30 мск) На НГЭС включена в работу ГТУ-3.

В 19-55 (11-55 мск) на НГЭС включена в работу ГТУ-2. Режим энергосистемы восстановлен.

2). 14.09.2018 в 11-29 (03-29 мск.) по команде диспетчера произведено ошибочное отключение выключения В 220 Д8 вместо В 220 Д6 ЦДС персоналом на СГРЭС-2.

Произошло разделение энергосистемы и отключение ГТУ-1, 4 НГЭС по превышению оборотов, ПС Ногликская отключение ВМ С55 от ЧДА, Т522, Т523 от АЧР.

Погашение потребителей центральной и северной части Сахалина на 60 МВт. Население около 85000 человек.

В 11-36 (03-36 мск.) 14.09.2018 включен ВМ С55 от ЧДА, Т522, Т523, энергоснабжение потребителей восстановлено полностью.

В 12.10 (04-10 мск.) восстановлен режим энергосистемы.

3). 29.10.2018 в 20-05 отключение ВЛ-220 СГРЭС – Краснопольская - Красногорская от ТЗНП 2,3 ст (включена ремонтная перемычка на ПС-220 Краснопольская). Отключилась ВЛ-220 Д1-Д3 СГРЭС - Макаровская - СГРЭС-2  от ТЗНП 3 ст. ЧДА с неуспешным АПВ. Отключился ВМ-Д11 на ПС Смирных от АОПН. Отключился ВМ-Д13 на ПС Тымовская от АОПН. СГРЭС выделилась на нагрузку ПС-110 Поронайская - 14 МВт. На НГЭС  отключились ГТУ-2,3,4 от превышения оборотов с 30 до 0 МВт с потерей СН. Произошло погашение ПС Макаровская, Краснопольская, Углегорская, Шахтерская, Смирных, Тымовская, Александровская, Онор, Ногликская с нагрузкой 47,5 МВт.

Разделение технологически изолированных территориальных электрических систем на части, выделение энергорайона на изолированную работу.

30.10.2018 в  16-40 включена в работу ВЛ Д2.

4). Режим работы до события:

ƩР системы - 294 МВт. , в том числе:

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 (ЮСТЭЦ-1): в работе: КА-1,3,5; ТГ-1,2,3;  ГТУ-4,6,7.  В резерве:  КА-2,4, ГТУ-5,8. Р-242 МВт.

Ногликская газовая электростанция (НГЭС): в работе: ГТУ-2,4.  В резерве: ГТУ-1,3. Р-20 МВт.

Сахалинская государственная районная электрическая станция (СГРЭС): в работе КА-2; ТГ-6. В резерве: КА 4,6; ТГ-5. Р-32 МВт

08.12.2018 в 6-47 (22-47 мск 07.12.2018) на подстанции (ПС) "Тымовская" отключился выключатель масляный (ВМ) воздушной линии 110 кВ -  С55 от 2 ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП).

В 6-47 на подстанции (ПС) "Ногликская" отключились ВМ-С54 от дифференциальной защиты линии (ДЗЛ) - 2 и шиносоединительный (секционный) выключатель (ШСВ) -110. НГЭС выделилась на изолированную работу на Ногликский район с нагрузкой 10 МВт.

В 8-24 (00-24 мск) на НГЭС отключилась ГТУ-2 от защиты "по превышению оборотов на турбине" с потерей собственных нужд.

В 8-58 (00-58 мск) подано напряжение на НГЭС и ПС "Ноглики", все потребители запитаны.

Сахалинским управлением Ростехнадзора издан приказ о расследовании причин аварии от 10.12.2018 № 029-ПР, срок работы комиссии 10-30.12.2018.

Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

Несчастных  случаев  со смертельным исходом не было.

Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

Несчастных  случаев  со смертельным исходом не было

Травматизм с тяжелым  исходом на опасных производственных объектах.

За отчетный период на объектах энергетики   травматизма с тяжелым  исходом не было

Травматизм с тяжелым  исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики   травматизма с тяжелым  исходом не было.

2. Характеристика состояния промышленной безопасности

2.1. Объекты угольной промышленности

В государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрированы 13 организаций, эксплуатирующих 21 опасных производственных объектов (ОПО),                осуществляющих деятельность в угольной промышленности. Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| п/п № | Наименование ОПО | Количество ОПО | Класс опасности ОПО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Разрез | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 |
| 2 | Шахта | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Площадка обогащения угля | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Участок обогатительный угольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Всего ОПО | 21 | 1 | 14 | 6 | 0 |

За отчетный период аварий не было. Сравнительные данные анализа аварий за аналогичный период 2017 года приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Период | Количество аварий | Ущерб, руб. | Пострадавших, чел. | Тенденции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 мес. 2018 г. | 0 | 0 | 0 | положительная |
| 12 мес. 2017 г. | 0 | 0 | 0 |  |

В отчетном периоде несчастных случая не было. Сравнительный анализ несчастных случаев в отчетном периоде 2018 года с аналогичным периодом 2017 года приведен в таблице 3.

Таблица 3.

| Период | Количество НС | Пострадавших, чел. |  | Тенденции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | погибших |  |
| 12 мес. 2018 г. | 0 | 0 | 0 | положительная |
| 12 мес. 2017 г. | 2 | 3 | 1 |  |

На всех предприятиях, подконтрольных отделу государственного горного надзора и надзора в угольной промышленности изданы приказы «О защите потенциально опасных производств от возможных террористических актов», с определением ответственных лиц. С работниками предприятий проводятся учебно-тренировочные занятия по планам ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов на опасных участках производства;

Определен порядок взаимодействия с органами ФСБ, МВД, ГО и ЧС.

На предприятиях, подконтрольных Отделу, в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, изданы приказы, разработаны и осуществляются мероприятия по физической защищенности и повышению функционирования антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов на 2018 год.

Мероприятиями определен порядок действия персонала предприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций и попыток несанкционированного проникновения на ОПО. Аварийные ситуации на разрезах ликвидируются силами ВГСЧ и аварийно-спасательными формированиями (ВГК) разрезов.

Руководители и специалисты разрезов аттестованы на знание промышленной безопасности в объеме требований должностных обязанностей при выполнении планов ликвидации аварий.

Работники организаций обучены способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Начальниками участков, цехов, служб разрезов проведена разъяснительная работа среди трудящихся на предмет повышения бдительности  по недопущению посторонних лиц на рабочие места и территорию предприятия.

«Шахта угольная» ООО «Сахалинуголь-6» в настоящее время находится в завершающей стадии консервации опасного производственного объекта методом затопления шахты.

Взрывные работы на поднадзорных Отделу предприятиях  в 2018 году проводились в ООО «Бошняковский угольный  разрез»,  ООО «Солнцевский угольный разрез», ООО «Горняк», ООО «Мангидай» подрядными организациями ООО «Взрывпром», ООО «АСЛ-Технолоджис», ООО «Геосейсм» и ООО «Сахалинспецвзрывпром». Случаев хищения, утери взрывчатого вещества не зарегистрировано. В праздничные и выходные дни на предприятиях взрывные работы не производятся.

Охрана территории угольных предприятий осуществляется работниками специализированных отделов службы безопасности из штата предприятия. На подъездных путях к опасным производственным объектам установлены шлагбаумы с охраной и пропускным режимом работы.

На поднадзорных предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, которые наряду с характерными аварийными ситуациями, предусматривают такие стихийные бедствия как оползни, наводнения, паводки. Работники организаций проходят соответствующее обучение по локализации и ликвидации данных стихийных бедствий.

Для борьбы с наводнениями, паводками  ежегодно разрабатываются и утверждаются техническими руководителями организаций мероприятия по обеспечению безопасности работ.

С органами МЧС совместные мероприятия, в том числе семинары, конференции, технические совещания по вопросам обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов, учебно-тренировочные занятия, учения, действий в реальных аварийных ситуациях не проводились.

С Региональной комиссией по ЧС по вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на горных предприятиях, обеспечению устойчивости и безопасности функционирования поднадзорных объектов чрезвычайных ситуаций не взаимодействовали.

В организациях созданы материальные и финансовые ресурсы для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Договоры на аварийно-спасательное обслуживание с  ФГУП ВГСЧ заключены у следующих организаций: ООО «Солнцевский угольный разрез», ООО «Бошняковский угольный разрез», ООО «Западная угольная компания», ООО «Горняк-1», ООО «Сахалинуголь-3», ООО «Мангидай», ООО «Север», АО «Крокус». ООО «Сахалин Пауэр Энерджи». В организациях нет тренажеров аварийных ситуаций, программно-технических комплексов по моделированию развития аварийных ситуаций, инструкций, методик.

На всех предприятиях имеются средства оповещения об авариях: стационарная телефонная связь, мобильная сотовая связь.

Надзорная деятельность Отдела осуществляется в соответствии с годовым и месячными планами работы отдела, утвержденными руководителем Управления и согласованными с Прокуратурой в установленном порядке.

За 12 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (2018/2017) проведено 14/32 обследований. Выявлено 49/73 нарушений требований промышленной безопасности, к административной ответственности привлечено 7/9 юридических и 9/10 должностных лиц, сумма наложенных штрафов составила 1875/3250 тыс. рублей.

2.2. Объекты горнорудной и нерудной промышленности

Сахалинским управление Ростехнадзора осуществляется надзор за деятельностью 25 организаций эксплуатирующих   карьеры  по добыче строительных материалов с применением буровзрывных работ, и 1 организацией  эксплуатирующей карьер при разработке золоторудного месторождения. Сведения представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| п/п № | Наименование ОПО | Количество ОПО | Класс опасности ОПО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Карьер | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 |

Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев за 12 месяцев 2018 года  в сравнении с 12 месяцами  2017 года представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Период | Количество НС | Пострадавших, чел. |  | Тенденции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | погибших |  |
| 12 мес. 2018 г. | 0 | 0 | 0 | положительная |
| 12 мес. 2017 г. | 1 | 1 | 1 |  |

За истекший период в поднадзорных организациях аварий, несчастных случаев не произошло.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» во всех организациях разработано положение о производственном контроле, так же осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на  опасных производственных объектах. Численность занятых на единичном опасном производственном объекте в организациях менее 150 человек, поэтому функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, возлагаются на одного из заместителей руководителя предприятия. Исключением является ООО «Курилгео» эксплуатирующее ОПО II класса опасности и имеющее систему управления промышленной безопасностью.

Согласно ст.15 ФЗ -116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 35 объектов имеют страховые полисы ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

Основными проблемами, отрицательно влияющими на состояние промышленной безопасности, являются:

- Высокий износ горнотранспортного оборудования и его медленное обновление;

- Отсутствие нормативной документации по определению остаточного срока эксплуатации технических устройств (экскаваторы с ёмкостью ковша меньше 5 м.куб, дробильно-сортировочные комплексы, буровые станки);

- Неритмичная, сезонная работа большинства организаций горнорудной и нерудной промышленности, эксплуатирующие опасные производственные объекты;

- Низкая укомплектованность организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, специалистами, имеющие горнотехническое образование.

В системе горнорудной и нерудной промышленности Сахалинской области  профессиональное аварийно-спасательное формирование и служба создана только в ООО «Курилгео». Предприятия заключили договора на обслуживание с ФГУП ВГСЧ.

За 12 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (2018/2017) проведено 2/5 обследований, выявлено 30/5 нарушений требований промышленной безопасности, к административной ответственности привлечено 2/1 юридическое лицо, 2/1 на должностное лицо, сумма наложенных штрафов составила 440/540 тыс. рублей.

2.3. Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

Сахалинское управление Ростехнадзора осуществляет контрольно-надзорные функции в отношении предприятий осуществляющих ведение горных работ связанных с пользованием  недрами и осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов.

Осуществление государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, контроль выполнения маркшейдерских и геологических работ в отчетном периоде проводилась  в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок Сахалинского управления Ростехнадзора.

В течение 12 месяцев 2018 года в целях исполнения государственной функции на поднадзорных предприятиях осуществлялся контроль и надзор по следующим вопросам:

- соблюдение юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации и утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение требований по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, при реализации технических проектов, ежегодных программ горных работ, а также иной документации на осуществление работ, связанных с пользованием недрами;

- за соблюдением правил проведения маркшейдерских и геологических работ при разработке месторождений полезных ископаемых;

- за безопасностью производства работ в опасных зонах, своевременностью и правильностью установления границ безопасного ведения горных работ;

- соблюдение правильности пространственных измерений и определения параметров горных разработок, границ горных отводов, границ ведения горных работ, опасных зон;

- за соответствием годовых планов развития горных работ требованиям промышленной безопасности, уточнением границ и оформлением горных отводов при проектировании и разработке месторождений полезных ископаемых;

- соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- проведение маркшейдерских наблюдений, необходимых для обеспечения нормального технологического цикла и достоверного учета объёмов горных работ и прогнозирования опасных ситуаций, соблюдению установленных требований по ведению маркшейдерской документации при пользовании недрами;

- соблюдение на опасных производственных объектах, связанных с пользованием недрами, требований по обеспечению аттестации работников в области промышленной безопасности и охраны недр;

- соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ;

- возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских работ.

Общие показатели надзорной работы за 12 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года выглядят следующим образом (2018/2017):

1. Количество поднадзорных организаций - 89/89, в том числе осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности – 49.

2. Общее количество поднадзорных объектов –198/193

3. Проведено проверок – 5/7;

4. Выявлено нарушений  – 5/4;

5. Привлечено к административной ответственности юридических лиц – 5/4, должностных лиц – 5/4, из общего числа привлеченных лиц 1 предупреждение;

6. Общая сумма штрафов 1300/640 тыс. руб.

7. Передано материалов в правоохранительные органы на нарушителей требований промышленной безопасности 0/0.

За отчетный  период, в рамках предлицензионного контроля, была проведена 1 проверка на основании заявления о  переоформлении лицензии ООО «Горняк-1» и 2 проверки на основании заявления об оформлении лицензии ООО «Север», ООО «Сахалин Пауэр Энерджи».

В течение 12 месяцев  2018 года рассмотрено 122, согласовано 121 Программ развития горных работ, в том числе по предприятиям с сезонным характером работы и дополнения к ранее согласованным Программам. Отказ в согласовании Программы развития горных работ на 2019 год был выдал АО «Петросах» в связи с отсутствием переоформленной лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В процессе проверок проверялся  комплекс вопросов по безопасному ведению горных работ, маркшейдерскому и геологическому обеспечению, в том числе соответствие требованиям НТД съемочных, камеральных и графических работ, выполнение работ по учету запасов полезных ископаемых, своевременное определение и нанесение на горно-графическую документацию опасных зон и других объектов находящиеся на горном отводе предприятия.

В течении 2018 года рассмотрено 19 проектов горных отводов и выданы горноотводные акты в уточненных границах. Горноотводная документация оформляется на участки недр, как  в связи с получением лицензии, так и в связи с продлением срока действия лицензии. Все предприятия имеют горноотводные акты. Управлением осуществляется контроль ведения горных работ в пределах установленных границ.

Проведенный анализ состояния геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ на подконтрольных предприятиях за отчетный период можно считать удовлетворительным.

2.4. Объекты нефтегазодобычи,  газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

Общее количество поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в  области  нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта составляет, в том числе осуществляющие деятельность по эксплуатации ОПО – 13 организаций. Количество опасных производственных объектов зарегистрированных в государственном реестре и надзор, за которыми осуществляет Отдел, составляет 160.

За 12 месяцев  2018 года аварий и  несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

За отчетный период на поднадзорных опасных производственных объектах произошло 4 инцидента.

Эксплуатирующие организации для повышения промышленной безопасности проводят модернизацию производства. Проводится работа по замене устаревших типов оборудования, а также осуществляется экспертиза промышленной безопасности ТУ отслуживших нормативный срок эксплуатации в целях определения возможности дальнейшей эксплуатацию. Происходит активное внедрение систем оценки физического состояние оборудования на основе факторов риска.

Законодательно установленные процедуры регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов), в поднадзорных организациях соблюдаются. Предприятия, эксплуатирующие ОПО, имеют договор страхования ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте.

В течение отчетного периода осуществлялся надзор за своевременным страхованием опасных производственных объектов. Помимо этого подготавливались проекты ответов Управления на письма поднадзорных организаций.

Все эксплуатирующие организации имеют утвержденные в установленном порядке Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности и представляют информацию об организации и осуществлении производственного контроля в Управление.

- Одной из проблем, с которой в последнее время сталкивается инспекторский состав Управления при проведение контрольно-надзорных мероприятий является систематическая разработка обоснований безопасности на ОПО, а также изменений к ним. Разработанные обоснования позволяют организациям уйти от выполнения требований Российского законодательства, а также не исполнения, предписаний инспекторов. Данная проблема также влияет на показатели, как инспекторов, так и Управления в целом. Предлагается рассмотреть вопрос о необходимости обязательной регистрации в Центральном аппарате Ростехнадзора вновь разработанных обоснований безопасности, а также их изменений (по примеру деклараций ПБ), что в свою очередь позволит избежать бесконтрольной разработки данных видов документов.

Основными проблемами, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивостью на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса является медленный темп замены устаревшего оборудования и внедрения новых современных технологий (на объектах ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» высокий процент износа оборудования, а замена происходит очень медленно в связи с отсутствием должного финансирования), недостаток квалифицированного персонала, несоответствие нормативно-технических требований современным требованиям, а также не однозначное толкования требований федеральных норм и правил.

В ходе проверочных мероприятий в отношении  предприятий проверяется наличие Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и Планов ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), а также наличия собственных профессиональных аварийно-спасательные служб или договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями.

- В соответствии с Планом проверок на 2018 года мероприятия исполнены в полном объеме.

В отчетном периоде Управлением обеспечено участие должностных лиц осуществляющий надзор за объектами нефтегазодобывающего комплекса в строительном надзоре объектов нефтегазодобывающей промышленности, а также в рассмотрении программ развития горных работ на 2019 год.

Управлением осуществлялось постоянное взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Сахалинской области по вопросам функционирования нефтегазодобывающего комплекса в рамках программы газификации Сахалинской области.

За 12 месяцев 2018 года проведено 207 проверок (мероприятий) предприятий нефтегазодобывающего комплекса, из них 3 плановых, в рамках постоянного государственного надзора проведено 181 мероприятие, 18 внеплановых  проверок из которых 3 проверки в отношении соискателя лицензии или лицензиата предоставившего заявление о переоформлении лицензии, 15 проверок по ранее выданным предписаниям.

В результате проверок выявлено и предписано к  устранению в установленные сроки 128 нарушений требований промышленной  безопасности, по итогам проведения проверок возбуждено 20 дел об административном правонарушении. По итогам рассмотрения административных дел наложено 23 административных штрафа (с учетом возбужденных дел в 2017 году) на сумму 2783 тыс. рублей.

  - Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Под надзором Управления находится 22 организации, эксплуатирующие  опасные производственные объекты. Организации представлены предприятиями нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады ГСМ), теплоэнергетическими предприятиями (использующие жидкое топливо для нужд котлоагрегатов), предприятиями нефтегазодобывающей промышленности (склады ГСМ и резервуары дизельного топлива для жизнеобеспечения объектов нефтедобычи) и нефтеперерабатывающим предприятием.

За 12 месяцев 2018 года на подконтрольных Управлению предприятиях инцидентов, аварий и несчастных случаев допущено не было.

Строительство новых и реконструкция действующих объектов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности за отчетный период не производилось.

На предприятиях нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности Сахалинской области эксплуатируется устаревшее оборудование, в частности оборудование, отработавшее нормативный срок службы, которое в процессе эксплуатации проходит периодическое освидетельствование в целях дальнейшей безопасной эксплуатации, а также продления срока службы. Модернизация устаревшего оборудования происходит очень медленно, в связи с отсутствие финансирования со стороны собственников и арендаторов опасных производственных объектов.

Контрольно-профилактическая работа за соблюдением законодательных установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях осуществлялась на основе утвержденного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год Сахалинского управления Ростехнадзора, утвержденного Прокуратурой Сахалинской области ежегодного плана проведения проверок, ежемесячных планов работы и графиков обследований, разработанных с учетом фактического состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях и соответствия объектов требованиям Федерального Закона «О промышленной безопасности…», действующих Правил и норм.

Контролируется  наличие у поднадзорных организаций действующего договора обязательного страхования ОПО. Количество застрахованных нефтехимических нефтеперерабатывающих опасных производственных объектов по состоянию на отчетный период составляет 98 %.

Основными проблемами, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий остаются: отсутствие квалифицированного рабочего персонала, наличие устаревшего оборудования, отсутствия финансирования на обеспечение промышленной безопасности со стороны эксплуатирующих организаций ОПО.

Управление систематически принимает участие в работе КЧС при администрации Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска по вопросам предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защищенности ОПО от проявлений терроризма. Для каждого опасного производственного объекта в связи с изменениями в ФЗ-116 разрабатываются и согласовываются в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, производственные инструкции по предотвращению и возможности исключения возникновения аварийных ситуаций, а также действия персонала в данных ситуациях. Ежегодно проводятся обучения всего персонала предприятий по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий на опасных производственных объектах, проводятся учебные тренировки с привлечением пожарных частей в соответствии с утвержденными графиками.

Предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты заключают договоры на обслуживания с профессиональными аварийно-спасательными формированиями и пожарными подразделениями МЧС, также создаются нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников предприятий, аттестованных в соответствии с установленными требованиями. Объекты поднадзорных предприятий оснащены первичными средствами пожаротушения и устройствами молниезащиты, пожарными извещателями, системами оповещения и связи. Имеются средства огнепреграждения и системы пожаротушения.

За отчетный период было проведено 4 проверки, из них: 2 плановые проверки, 1 по ранее выданным предписания, 1 предлицензионная проверка поднадзорных организаций нефтепродуктообеспечения.  В ходе проверок нарушений было выявлено 14 нарушений . По результатам проверок  привлечено к административной ответственности 3 юридических лица 2 должностных лица с назначением административного штрафа на сумму 840 тыс.руб.

За 12 месяцев 2018 года выполнены все приказы, и распоряжения Федеральной службы по осуществлению надзора за нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

  - Объекты газораспределения и газопотребления

Общее количество поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области газораспределения и газопотребления 86, в том числе осуществляющими деятельность по эксплуатации ОПО – 72 организации. Количество опасных производственных объектов зарегистрированных в государственном реестре и надзор за которыми осуществляет Управление составляет 139.

Надзорная работа по безопасному ведению работ на объектах газораспределения и газопотребления проводилась в соответствии с планом работы Управления на 2018 год.

За отчетный период 2018 год на объектах газораспределения произошла 1 авария – повреждение газопровода, перерыв в газоснабжении населения составил 3 часа.  Причинами, приведшими к разрушению газопровода, явились: нарушение Правил охраны газораспределительных сетей при проведении работ; отсутствие письменного разрешения на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети; отсутствие представителя эксплуатационной организации во время проведения работ в охранной зоне газопровода. Неисполнение должностных инструкций исполнителями строительных работ. Отсутствие контроля со стороны руководства компании ООО «Северспецстрой»  за выполнением договорных обязательств, выразившийся в ненадлежащем исполнении работниками своих должностных обязанностей при строительных работах в зонах коммуникаций сторонних организаций.

Несчастных случаев не произошло.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности показал, что наиболее характерными нарушениями, выявленными на подконтрольных предприятиях, являются неэффективная работа производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, отсутствие контроля при строительстве объектов газораспределения и газопотребления со стороны заказчика и строительного надзора, функции контроля на которые при строительстве переданы субъектам РФ.

На некоторых предприятиях в отчетном периоде, нарушались сроки проведения диагностики и освидетельствования, не обеспечивалось своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования. Проведена разъяснительная работа с руководителями поднадзорных организаций, по результатам которой были проведены и продолжают проводиться экспертизы промышленной безопасности и техническое диагностирование объектов газотранспортной инфраструктуры.

Законодательно установленные процедуры регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов), в поднадзорных организациях соблюдаются. Все действующие предприятия, эксплуатирующие ОПО, имеют договор страхования ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

В отчетном периоде осуществлялся надзор за своевременным страхованием опасных производственных объектов. Помимо этого подготавливались проекты ответов Управления на письма поднадзорных предприятий.

Все эксплуатирующие ОПО предприятия имеют утвержденные в установленном порядке Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности и в установленные сроки предоставляют отчеты об организации и осуществлении производственного контроля, а также информацию об авариях и инцидентах на эксплуатируемых объектах.

Основными проблемами, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивостью на предприятиях газораспределения и газопотребления является несвоевременное диагностирование технических устройств с целью продления ресурса газопроводов, отслуживших нормативный срок службы, медленный темп замены устаревшего оборудования и внедрения новых современных технологий, недостаток квалифицированного персонала, несоответствие нормативно-технических требований современному законодательству, а также сезонность работы некоторых предприятий имеющих сети газопотребления.

В ходе проверочных мероприятий на предприятиях проверялось взаимодействие служб различного назначения, включая АДС газораспределительных организаций, а также наличия согласованных Планов мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и договоров на аварийное обслуживание с АДС. Объекты предприятий оснащены первичными средствами пожаротушения и блокирующими устройствами, пожарными извещателями, системами оповещения и связи.

Серьезных нарушений лицензионных требований и условий, которые могли привести действия лицензии или обращения в суд по вопросу аннулирования лицензии, не выявлено.

В целях совершенствования надзорной деятельности Управление  считает необходимым:

- постоянную организацию по самообучению в ведении надзорной деятельности, обмен опытом с коллегами с целью извлечения правильных и верных приемов по контролю, детальный разбор рассматриваемых судах административных дел;

- направление Управлением на семинары по повышению квалификации государственных гражданских служащих по профильным видам надзора, а также по применению практики административного воздействия к нарушителям требований промышленной безопасности.

За 12 месяцев 2018 года проведено 11 обследований объектов газового надзора, из них плановых - 4 проверки, внеплановых - 7 предлицензионных проверок. По итогам проверок было выявлено и предписано к устранению в установление сроки 38 нарушений требований промышленной безопасности. К административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности  привлечено 2 юридических и 2 должностных  лица, вынесено 2 предупреждения и 2 штрафа на  сумму 220 тыс. руб.

Инспекторами отдела было принято участие в 13 комиссиях по приемке сетей газораспределения и газопотребления в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

  - Взрывоопасные и химически опасные производства и                                 объекты спецхимии

Управление осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности химически опасных производств. На территории Сахалинской области расположены  53  предприятия, эксплуатирующие взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты. Спецификой Сахалинской области является наличие развитой рыбной отрасли и применение в технологии переработки рыбы и морепродуктов, аммиачных холодильных установок  и фреоновых холодильных установок.  Большинство рыбоперерабатывающих предприятий работают сезонно (июнь - октябрь),  затем  консервируют оборудование в установленном порядке на длительный срок.  К химически опасным производственным объектам относятся установки получения продуктов разделения воздуха,  установки наполнения баллонов,  площадка установки (ацетиленовой),  углекислотные станции,  кислородный наполнительный пункт, склады и объекты использования токсичных веществ (метанол, кислоты, щелочи, этиленгликоль и др.) и  предприятия, использующие (хранящие)  для обеззараживания воды  жидкий хлор.  Химические объекты присутствуют в объектах нефтегазодобывающей промышленности (система регенерации моноэтиленгликоля, хранения метанола и т.д.).

Химически опасные производства и объекты, подлежащие декларированию, на территории Сахалинской области на сегодняшний день отсутствуют.

За 12 месяцев 2018  года  аварий и инцидентов на объектах зафиксировано не было.

На территории Сахалинской области отсутствуют предприятия по уничтожению и утилизации химического оружия. В связи, с чем  Управление не участвовало в Федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Управление принимает участие в работе КЧС при администрации Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска по вопросам предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защищенности ОПО от проявлений терроризма.

Эксплуатирующие организации для повышения промышленной безопасности проводят модернизацию производства.  В связи с проловом,  рыбоперерабатывающими предприятиями приостановлена работа по замене устаревших типов оборудования, сосудов отработавших нормативный срок службы  аммиачных холодильных установок на фреоновые холодильные установки. Машинное оборудование, предохранительные устройства, электрооборудование и инженерные системы  установок полностью соответствуют предъявляемым требованиям законодательства и НТД в области промышленной безопасности.

Управлением контролируется соблюдения  законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности проведением плановых и внеплановых проверок. Рассмотрение пакетов документов на получение и переоформление лицензий. Рассмотрение планов тренировок и тревог, результатов их проведения. Рассмотрением вопросов по производственному контролю,   материалов для регистрации, перерегистрации  и исключения ОПО. Предоставление консультаций представителям поднадзорных предприятий по вопросам промышленной безопасности. Контроль за выполнением: предписаний, планов мероприятий, графиков и планов работ. Контролируется  наличие у поднадзорных организаций действующих  договоров обязательного страхования ОПО. Количество застрахованных химически опасных производственных объектов по состоянию на 11.01.2019 года составляет 100 %.

Основными проблемами  химического  надзора, связанными с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов являются частая смена владельцев и организационно-правовых форм собственности предприятий, резкое уменьшение инженерно-технических  работников среднего звена управления производством, и снижение квалификации рабочего персонала.

Организации, эксплуатирующие химически опасные производственные объекты заключают договора с профессиональными спасательными службами (ООО «Айленд Дженерал Сервисес», ООО «Экошельф», ОАО «ЦАСЭО», ВГСЧ), создают резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации, обучают работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте согласно ПМЛА, проводят совместные учения с профессиональными спасательными службами, и МЧС. Основной проблемой в работе профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия, удалённость организаций от населённых пунктов, средств коммуникаций, не развитая инфраструктура. Курильский и Южно – Курильский районы области.

За отчётный период было проведено 8 проверок  организаций эксплуатирующей химически опасные производственные объекты, из них 3 плановые проверки. Выявлено и предписано к устранению 24 нарушения требований промышленной безопасности. К административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности  привлечено 1 юридическое и 1 должностное  лицо  на  сумму 220 тыс. руб.

За отчетный период выполнены все приказы, и распоряжения Федеральной службы по осуществлению надзора за взрывоопасными и химически опасными производствами и объектами. Управление взаимодействует с представителем Президента РФ по Сахалинской области, органами прокуратуры, органами  МВД, ГО и ЧС, ФСБ. Отделом осуществляется постоянный мониторинг состояния промышленной безопасности при эксплуатации взрывоопасных и химически опасных объектов поднадзорных организаций.

Количество плановых проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось по причине введения Правительством РФ ограничений на проверочные мероприятия в отношении малого бизнеса до конца 2018 года. Большинство предприятий рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности в эксплуатации, которых объекты химического надзора (холодильные установки) относится к категории малого бизнеса.

2.8 Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

Взрывные работы на территории Сахалинской области осуществлялись на предприятиях угольной, горнорудной промышленностях, в геологоразведке, на предприятиях нефтедобычи и шельфовых проектах («Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3»).

Под надзором Управления находятся 11 предприятий, связанных с применением, хранением и распространением взрывчатых материалов (далее – ВМ). Управление контролирует 8 складов ВМ (3 постоянных, 4 кратковременных, 1 передвижной склад ВМ), 1 ж/д тупик по разгрузке ВМ и 3 полигона по испытанию и уничтожению ВМ в составе складов ВМ, также на территории Сахалинской области имеются 9 смесительно-зарядных машин по производству ВМ на местах производства взрывных работ. Для перевозки ВМ использовались 12 автомобилей. Детонация зарядов производится при помощи электродетонаторов с использованием детонирующего шнура, а также неэлектрическими системами инициирования. Огневое взрывание не применяется.

В отчетном периоде предприятиями было израсходовано: 15.1996 тыс. тонн ВМ промышленного назначения; 069 тыс. шт.  электродетонаторов; 3,092 тыс. шт. пиротехнических реле; 362,919 тыс. шт. неэлектрических систем инициирования; 1161,177 тыс. п.м. детонирующего шнура; 30,063 тыс. шт. кумулятивных зарядов.

За 12 месяцев 2018 года утрат и аварий, а также несчастных случаев связанных с обращением с ВМ промышленного назначения допущено не было.

Численность персонала, имеющего соответствующую квалификацию и ЕКВ (Единую книжку взрывника), составляет 92 человека, в том числе 51 взрывник.

Все поднадзорные организации имеют договора страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.

Все опасные производственные объекты зарегистрированы в государственном реестре.

На всех предприятиях разработаны и утверждены в установленном порядке «Положения о производственном контроле», приказом назначены лица ответственные за его осуществление.

Декларации промышленной безопасности имеют ОАО «Сахалиннеруд», ООО «Буровзрывная компания «ПИК», ООО «Взрывпром».

На всех предприятиях 2 класса опасности созданы системы управления промышленной безопасности, разработаны соответствующие документы.

Распространением ВМ на территории Сахалинской области занимается ОАО «Сахалиннеруд», ООО «Буровзрывная компания «ПИК», ООО «Взрывпром», ООО «Геосейсм», ООО «Шлюмберже Восток» и  ООО «Сахалинспецвзрывпром».

За 12 месяцев 2018 г. проведено 4 проверки состояния взрывного дела на поднадзорных предприятиях, из них 2 плановые проверки и 2 внеплановые проверки по ранее выданным предписаниям.  В результате проверок выявлено 5 нарушения требований промышленной безопасности, привлечено к административной ответственности 2 должностных и 1 юридическое лицо, сумма наложенных штрафов составила 360 тыс. рублей (300 т.руб. – юридическое лицо, 60 т.руб. – должностные).

Управлением было рассмотрено 117 заявительных документов на выдачу и продление разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения. По результатам рассмотрения принято 117 положительных решений о выдачи и продления  разрешения, отказов в выдачи разрешения не было.

Деятельность Управления по контролю за обеспечением сохранности промышленных ВМ в рамках антитеррористической направленности проводилась в соответствии с требованиями и указаниями по вопросам антитеррористической деятельности, а также утвержденным планом работы Управления на 2018 год.

Совместные проверки с органами УВД и ФСБ в отчетном году не проводились.

На поднадзорных предприятиях проводится анализ состояния сохранности ВМ, в том числе выполнения приказов и указаний по предупреждению незаконного оборота. Всеми поднадзорными организациями разработаны, согласованы с Управлением Мероприятия направленные на обеспечение сохранности ВМ.

На каждом предприятии, осуществляющим деятельность связанную со взрывным делом, изданы приказы, определяющие ответственных руководителей за организацию использования, хранения, транспортирования взрывчатых материалов и средств инициирования. Разработаны и реализовывались мероприятия по физической защищенности и повышению антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов, в которых определен порядок действия персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и попыток несанкционированного проникновения в места размещения ВВ и СИ.

На предприятиях эксплуатирующих склады ВМ, проводятся учебно-тренировочные занятия с работниками охраны по их действию в аварийных нештатных ситуациях. Поверхностные расходные склады ВМ дополнительно к телефонной связи оборудованы радиосвязью с подразделениями УВД и МЧС.

Помимо организации технической и физической защиты мест хранения ВМ и СИ предприятиями проводится постоянная разъяснительная работа с работниками, по роду деятельности связанных с ВМ, а также кадровая проверка вновь принимаемых работников с целью исключения принятия на работу антисоциальных элементов. На предприятиях своевременно проводится проверка знаний у персонала, связанного с обращением с ВМ с участием инспекторского состава Управления.

Управлением определены следующие направления совершенствования надзорной деятельности в области взрывного дела:

1. Повышение требовательности к качеству проверок, проводимых службами производственного контроля на предприятиях;

2. Усиление надзора за правильностью и обязательностью маркировки, упаковки ВМ;

3. Повышение квалификации государственных инспекторов.

На сегодняшний день в соответствие с требованиями Законодательства РФ все предприятия имеющие склады ВМ заключили договор на оказание охранных услуг по защите складов ВМ с организациями, уполномоченными на осуществление государственной охраны.

2.9 Транспортирование опасных веществ

Контрольно-профилактическая работа по надзору за участками транспортирования опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом осуществлялась в соответствии с требованиями Федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности», приказами, распоряжениями, планами Федеральной Службы Ростехнадзора и Управления.

Управлением осуществлялся надзор за состоянием промышленной безопасности на 14 предприятиях различных форм собственности, эксплуатирующих 18 опасных производственных объектов, в состав которых входят «участки транспортирования опасных веществ».

Надзорная деятельность осуществлялась на основе годовых и ежемесячных планов работы и графиков обследований, разработанных с учетом фактического состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях и соответствия объектов требованиям Федерального Закона «О промышленной безопасности…», действующих правил и норм.

За отчетный период на подконтрольных Управлению предприятиях транспортирования опасных веществ аварий и несчастных случаев допущено не было.

Управлением проведена 3 проверки, из них: 1 плановая проверка «участка транспортирования опасных вещества», входящих в состав другого ОПО, 1 проверка по ранее выданным предписаниям, 1 внеплановая предлицензионная проверка. В результате проверок нарушений не выявлено.

В ходе проведения проверок контролируется выполнение мероприятий по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, также своевременность выполнение ремонтных работ на подъездных путях (состояние шпал, стрелочных переводов…), соблюдения требований по аттестации персонала, осуществляющего погрузочно-разгрузочные работы, требований к местам погрузки-разгрузки (наличие устройств молниезащиты, заземления, технических устройств), обеспечение безопасности при организации перевозки  и хранения опасных веществ (маршруты транспортирования опасных веществ, наличие утвержденных инструкций, нормативной документации).

На всех поднадзорных предприятиях разработаны и согласованы с Управлением «Положения о производственном контроле», организованы соответствующие службы, назначены лица ответственные за его осуществление, имеются годовые планы мероприятий по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности и графики проведения контрольно-профилактических проверок. Сведения об организации  производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности представлены в Управление.

Все опасные производственные объекты, осуществляющие транспортирование опасных веществ  имеют полис страхования риска ответственности за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации опасных производственных объектов.

Поднадзорными организациями в целях готовности к ликвидации и локализации последствий аварий разработаны планы по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах с проведением  экспертизы промышленной безопасности плана по локализации и ликвидации  аварийных ситуаций.

Предприятиями, осуществляющие транспортирование нефтепродуктов, разработаны «Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на опасных производственных объектах, согласованные  МЧС, Управлением Росприроднадзор. Ежегодно приказом по предприятию создаются необходимые резервы финансовых средств и материальных ресурсов (медикаменты, СИЗ, запас первичных средств пожаротушения…) по локализации и ликвидации последствий аварий.

Заключены договора на оказание услуг по локализации и ликвидации последствий аварий с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, имеющими право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, также созданы нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников предприятий. Выполняются требования по оснащению первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щитки, сорбенты…), средствами связи и оповещения.

Территории предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, ограждены и охраняются круглосуточно на основании договоров с охранными агентствами или охранниками предприятий, установлены системы видеонаблюдения. Допуск работников организован через контрольно-пропускные пункты   по пропускам. Проезд  на территорию  осуществляется по специальным пропускам.

За 12 месяцев 2018 года  взаимодействий с аппаратом Главного федерального инспектора по Сахалинской области не осуществлялось.

Управлением проводится систематическая работа по приведению ОПО к требованиям промышленной безопасности.

2.10. Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

Опасные производственные объекты хранения и переработки растительного сырья на территории Сахалинской области отсутствуют.

2.11. Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С

Государственный контроль в сфере промышленной безопасности в отчетном периоде 2018 г. осуществлялся на 94 предприятиях, из них 67, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Выполняется мониторинг состояния страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов поднадзорными предприятиями. Ведется постоянная работа с владельцами объектов, не застраховавшими или не предоставившими данные о страховании.

выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости:

На всех подконтрольных предприятиях разработаны мероприятия по защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений.

Разработаны схемы движения и стоянок автотранспортных средств. Проезд личных автомобилей на территорию электростанций запрещен. На предприятиях организована и достаточно эффективно действует пропускная система

Станции ограждены по периметру бетонными ограждениями, в местах въезда-выезда автомобилей и прохода работников оборудованы контрольно-пропускные посты.

На основных контрольно-пропускных пунктах ведется видеонаблюдение.

Круглосуточно на территории станций ведут дежурство сотрудники ведомственной пожарной охраны, в ночное время территория и периметр станций дополнительно контролируется нарядами милиции.

Приостановок действия лицензий не было. Управлением  контролируется выполнение разработанных организациями графиков технического диагностирования оборудования, отработавшего нормативный срок службы, своевременность и качество проведения ремонта котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением на электростанциях и в котельных.

Эксплуатация технических устройств за отчетный период не запрещалась.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий  - удовлетворительно.

Аварии за отчетный период текущего года отсутствовали, несчастный случай один. В предыдущем году авария была одна. Несчастные случаи отсутствовали.

2.12. Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения

Основные показатели надзорной деятельности Управления в 2018 году  выглядят следующим образом:

- количество поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей 214, в том числе 294 эксплуатирующих ОПО

- проведено плановых проверок – 4

- проведено внеплановых проверок – 14;

Проверки проводились в рамках контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823

Проведены 13 внеплановых проверки, в том числе проверка 1 проверка ранее выданного предписания, 2 проверки фактов изложенных  в  информации  Прокуратуры  Сахалинской  области  и  в  обращении  директора ФГУП «Росморпорт».

За отчетный период возбуждено 5 дел об административных правонарушениях: из них,

- в отношении юридических лиц по ч.1 ст. 9.1КоАП РФ - 5 дел:

1) ОАУ СТК «Горный воздух» 2 дела;

2) ОАО «Красногорский МТП»;

3) ООО «САХАЛИНДОМ»;

4) ООО «ВИРА-96»

- в отношении должностных лиц  –  5 дел:

Директор «СТК Горный воздух» Кораблев А.В (ч. 1 ст.9.1 КоАП,  ч. 11 ст.9.5 КоАП);

ДиректорОАО «Красногорский МТП» Ким Ен Поки (ч.1 ст.9.1 КоАПРФ)

## Директор ООО «САХАЛИНДОМ» Ли Ок Гым (ч.1 ст.9.1 КоАП РФ);

Директор ООО «ВИРА-96» Камин И. В.(ч.1 ст.9.1 КоАП РФ)

По итогам рассмотрения административных дел вынесено 13 постановлений о назначении административных штрафов, при этом общая сумма наложенных административных штрафов составляет  1310 тыс. руб. Взыскано административных штрафов на сумму 545 тыс. руб. (с учетом штрафов, наложенных в 2017г.)

Контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011от 18 октября 2011 года N 824:

Управлением осуществлялся надзор за 141 организациями, эксплуатирующими 472 лифтов. Проведены 4 плановых проверки и 1 внеплановая по обращению гражданина жилого дома, выдано 2 предписания.

В контролируемых Управлением эксплуатирующих организациях, 5 из которых имеют  службы производственного контроля, проводятся периодические и постоянные мероприятия и работы, направленные на повышение промышленной безопасности, как то:

- подготовка и аттестация специалистов и обслуживающего персонала;

- обследования технических устройств;

- проведение экспертных мероприятий, планово-предупредительных ремонтов и т. п.

Выполняется мониторинг состояния страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов поднадзорными предприятиями. Ведется постоянная работа с владельцами объектов, не застраховавшими, не перестраховавшими или не предоставившими данные об их страховании.

Основными сложностями в обеспечении безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов являются:

- выполнение не в полном объеме мероприятий по модернизации и замене отработавших нормативные сроки службы технических устройств их владельцами;

- недостаточная укомплектованность обученными и аттестованными по промбезопасности работниками на некоторых предприятиях.

Общее состояние промышленной безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов, на которых используются подъемные сооружения – удовлетворительное.

3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей

Государственный контроль в сфере энергетического надзора в 2018 году  осуществлялся на 164 организациях. Число поднадзорных  объектов 708,  в том числе 4 тепловых электростанций,  61 малых электростанций  и 19840 км. линий электропередачи.

Общее количество потребителей электроэнергии в Сахалинской области  составляет  9145 (без учета населения).

На объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору, за отчетный период 2018/2017 годов управлением проведено 361/332 проверок, из них: плановых – 50/56, внеплановых  311/274.

В 2018 году из 52 предусмотренных планом проверок выполнено 50. Не выполнено 2 проверки:

- ООО "Холмский водоканал" отменена в связи с банкротством предприятия, по решению Арбитражного суда Сахалинской области  (дело № А59-1015/2017), установлено на месте, инспектором составлен Акт № 102-Р от 15.05.2018.

- "Центр специальной связи  и информации ФСО РФ в Сахалинской области". 06.08.2018 государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора, уполномоченный на проведении проверки, не был допущен на территорию Центра. В качестве мотивированной причины отказа в проведении проверки было указано, что Центр относится к режимному подразделению и в соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» любые работы и виды деятельности, проход и ознакомление с технической документацией Центра осуществляются при наличие у исполнителей в обязательном порядке оформленных соответствующих документов, для этого по вопросам проведения контрольных (надзорных) мероприятий следует обращаться в Федеральную службу охраны России, г. Москва, Кремль-9.

В 2018 году все проверки  выполнены в полном объеме, в даты соответствующие ежегодному сводному плану проверок.

Внеплановые проверки проводились  по контролю выполнения ранее выданных предписаний,  по заявкам потребителей, на основании обращений граждан  и органов прокуратуры, по контролю хода подготовки объектов  электроэнергетики и теплоснабжения к работе в ОЗП 2018-2019 годов и проверки готовности муниципальных образований области в ОЗП.

30 внеплановых проверок проведено в отношении субъектов малого предпринимательства по следующим основаниям:

- 29 проверка по обращению заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора);

- 1  проверка  ООО «Лидер» –  согласована с прокуратурой Сахалинской области, решение о согласовании № 7/2-0-2017 от 28.12.2017.

- Всего за год выявлено 2559/1131 нарушений обязательных требований нормативных документов и Правил.

- Административных наказаний, наложенных по результатам проверок – 297/209, в том числе:

- 0/1 – временный запрет деятельности;

- 60/28 –в виде предупреждения;

- 237/180 – административный штраф.

- Общая сумма наложенных штрафов – 3868,5/2377,5 тыс. рублей, из них отменено судами 283/170 тыс. рублей.

- Взысканная сумма штрафов -  2607/1770 тыс. рублей.

Допущено вновь вводимых и реконструированных энергоустановок  97/122.

В отчетном периоде инспекторский персонал управления принял участие в совместных проверках с органами прокуратуры городов и районов по вопросам энергобезопасности  на объектах ЖКХ, энергетики и соблюдению требований законодательства о безопасности ГТС.  По результатам совместных проверок рассмотрено 122 дела об административных правонарушениях по ст. 9.2, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11,  9.22  КоАП РФ, возбужденных прокурорами городов и районов. Наложено 114 административные наказание, в том числе: 84 штрафа  на сумму – 1762 тыс. руб. и по 30 делам вынесены решения об административном взыскании в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Управлением организовано взаимодействие  с аппаратом полномочного представителя  Президента РФ  в Дальневосточном Федеральном округе,  с органами исполнительной власти  Сахалинской области, с территориальными органами МЧС России.  Работа ведется посредством участия представителей Управления в работе межведомственных комиссий, своевременного представления в аппарат полномочного представителя информационных материалов о состоянии энергетической безопасности на производственных объектах, безопасной эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений, а так же по организации безаварийного пропуска весеннего половодья.

В целях подготовки информации для Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, инспекторским персоналом, в установленные приказом Ростехнадзора от 28.11.2012 № 692 сроки, обеспечивается предоставление  данных о текущем состоянии и модернизации оборудования в организациях электроэнергетики и о проблемных вопросах деятельности в сфере топливно-энергетического комплекса, промышленной, энергетической безопасности, а также о принимаемых и планируемых к принятию мерах по их разрешению.

Исполнен Приказ № 55 от 08.02.2018 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,  в период весеннего половодья и паводков 2018 года».

Показатели аварийности, производственного травматизма.

За отчетный период аварий и несчастных случаев на объектах энергетики, ГТС объектов энергетики и водохозяйственного комплекса, подлежащих расследованию Ростехнадзора,   не было (2017 - 0).

4. Характеристика состояния безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний период

- В Сахалинской области  паспортизации подлежат 17 муниципальных образований: 3 организации электроэнергетики и 43 организации, эксплуатирующие 224 котельные, обеспечивающие теплом жилой фонд и объекты соцобеспечения.

- С целью исполнения приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.07.2018 № 308 и  от 14.08.2018 № 213 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов» отделом проведено 16 проверок энергоснабжающих предприятий области. По результатам проверок было выявлено и предписано к устранению 206 нарушений нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регламентирующих деятельность по эксплуатации энергоустановок.  Все нарушения предписано устранить до начала отопительного периода.

Привлечено к административной ответственности  в виде штрафа 10 юридических и 15 должностных лиц. На общую сумму 412 000 руб. По 6 делам вынесены решения об административном взыскании в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

По состоянию на 15.11.2018 паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов получили 14 муниципальных образований.

При проверке муниципальных образований: «Томаринский ГО», «Долинский ГО» и «Корсаковский ГО», было установлено невыполнение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований раздела V п. 18 подпункта 4 Правил по оценке готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103. Перечисленные выше муниципальные образования получили акты с выводами комиссии  о неготовности к отопительному периоду 2018-2019 годов.

26.12.2018 после устранения нарушений, проведена повторная проверка готовности к ОЗП 2018-2019 годов в отношении МО "Томаринский ГО", выдан акт готовности к ОЗП.

5. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

Сахалинскому управлению Ростехнадзора поднадзорны 9 гидротехнических сооружений (далее «ГТС»), из них 7 водохозяйственного комплекса и 2 объекта энергетики.

Так же на территории Сахалинской области 10 объектов ГТС водохозяйственного комплекса 4 класса капитальности не поднадзорные Ростехнадзору, на данный момент с собственниками данных ГТС ведется переписка о необходимости разработки расчета вероятного вреда в результате аварии на ГТС и проведении преддекларационного обследования, для установления класса ГТС в соответствии с критериями классификации ГТС, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.11.2012 № 986 «О классификации гидротехнических сооружений» и  для установления факта необходимости внесения (не внесения) ГТС в Российский регистр ГТС.

Показатели аварийности за отчетный период.

За отчетный период аварий на гидротехнических сооружениях объектов энергетики и водохозяйственного комплекса, подлежащих расследованию Ростехнадзором,   не было (2017 - 0).

Несчастных  случаев, в том числе  со смертельным исходом не было (2017 -0).

Во исполнение Приказа  № 55 от 08.02.2018 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводков 2018 года» и Распоряжения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области от 23.01.2018 № 25  на всех объектах были созданы комиссии, проводился комплекс необходимых мероприятий в целях предупреждения возникновения ЧС, связанных с прохождением паводка. Был разработан план по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2018 год, сформирован финансовый резерв,  резерв материальных ресурсов. Все поднадзорные ГТС в технически исправном состоянии, аварийных ситуаций на поднадзорных ГТС не было.

- Инспектор ГТС включен в состав комиссии по проведению оценки готовности эксплуатирующих организаций к локализации и ликвидации ЧС и защите населения и территории в случае аварии на поднадзорных ГТС.

В целях предупреждения ЧС, связанных с негативным воздействием вод, в соответствии с Планом проведения обследований готовности ГТС к пропуску паводковых вод в 2018 году, комиссией (Амурское БВУ, МЧС, Ростехнадзор и др.) проведено обследование ГТС водохранилища на р. Малка, ГТС водохранилища на р. Тый и ГТС водохранилища на р. Татарка, нарушений не выявлено.

На объектах водохозяйственного комплекса

2018/2017:

-  на утверждение поступили 4/4 декларации безопасности, утверждены – 2/3, одна декларация находится на рассмотрении (декларация безопасности ГТС водохранилища на оз. Медвежье, г. Оха);

- получено заявлений на согласование правил эксплуатации ГТС - 5/2, из них согласовано - 5/1;

- выдано  разрешений на эксплуатацию - 6/0.

- принято участие в преддекларационном обследовании ГТС – 0/2.

Совместно с прокуратурой проведены 2 внеплановые проверки:

- водохранилища на реке Рогатка, выявлено 4 нарушения;

- ГТС водохранилища на руч. Худозава Макаровского района, выявлено 4 нарушения.

Наложено  16/10  административных штрафов  на сумму 214/541 тыс. рублей. Постановление №06-249-21 ГТС от  31.08.2018 по ст. 9.2  КоАП в отношении  Администрации Поронайского ГО, размер штрафа 20 тыс. рублей, отменено судом, материалы дела возвращены в Сахалинское управление Ростехнадзора для повторного рассмотрения (в 2017 году отменен штраф по ч. 11 ст. 19.5 в размере 400 тыс.рублей).

Взысканная сумма штрафов -  76/77 тыс. рублей.

На объектах энергетики

В Сахалинской области расположены два гидротехнических сооружения объектов энергетики ПАО «Сахалинэнерго» подконтрольные отделу государственного энергетического надзора: ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС» и ГТС ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1».

Анализ показателей надзорной и разрешительной деятельности.

-  на утверждение поступила 1/0 декларация безопасности, утверждено – 1/0;

- получено заявлений на согласование правил эксплуатации ГТС - 1/2, из них согласовано - 0/2. Правила эксплуатации находятся на рассмотрении;

- выдано  разрешений на эксплуатацию - 1/0.

- принято участие в преддекларационном обследовании ГТС – 2/0.

Совместно с прокуратурой проведена внеплановая проверка Комплекса ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС» ПАО «Сахалинэнерго», выявлено 1 нарушение правил эксплуатации. К административной ответственности юридические и должностные лица, несущие ответственность за безопасность гидротехнических сооружений, не привлекались (за аналогичный период 2017 – 0).

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

Состояние обоих золошлакоотвалов нормальное.

По техническому состоянию:

- ГТС ОП «Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» имеет нормальный уровень безопасности;

- ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС» – нормальный уровень безопасности.

Золоотвал Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 является гидротехническим сооружением III класса.

Класс сооружений ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС»:

- золошлакоотвал № 2 – II класс.

6.Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

За отчетный период, под надзором государственного строительного надзора состояло 35 поднадзорных объектов, в том числе:

- 24 объекта капитального строительства,

- 11 объектов реконструкции объектов капитального строительства.

Из них:

- 4 объекта – инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (реконструкция ж/д мостов);

- 5 объектов - авиационной инфраструктуры;

- 1 объект - тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше (Сахалинская ГРЭС-2);

- 1 объект – гидротехнические сооружения I, II класса (Строительство системы золошлакоудаления на Сахалинской ГРЭС-2);

- 2 объекта – морские порты;

- 22 объекта  - опасные производственные объекты,

в том числе:

- 1 объект, относящийся к сооружениям связи;

- 18 - объектов нефтегазового комплекса;

- 3 - опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы.

При осуществлении государственного строительного надзора проведено 35 проверок, из них: по объектам капитального строительства – 24; по объектам реконструкции  - 11.

Проверки проводились на предмет выполнения требований, предусмотренных проектом, по экологической, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В результате проведенных проверок выявлено 267 нарушений требований проектной документации, а также других нормативных правовых актов РФ, подлежащих обязательному исполнению при строительстве объектов капитального строительства. При этом, основная доля нарушений, установленных в ходе осуществления государственного строительного надзора, приходится на:

- нарушения требований проектной документации - 174 факта;

- нарушения требований технических регламентов – 41 факт;

- нарушение требований пожарной безопасности – 27 фактов;

По результатам выявленных нарушений в отчетном периоде текущего года выдано 31 предписание, в том числе 14 предписаний выдано в адрес заказчика (застройщика), 9 предписаний – лицам, осуществляющим строительство, 8 предписаний - лицам, осуществляющим строительный контроль.  По результатам проверочным мероприятий по 4 предписаниям государственного органа замечания устранены, по 27 предписаниям проверки намечены на I-II квартал 2019 г.

За отчетный период возбуждено 32 дела об административных правонарушениях: из них,

- в отношении юридических лиц по ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ - 10 дел:

1) АО «Мосэнерго»

2)  ООО «Строительная механизированная колонна № 68».

3) СТК «Горный воздух»

4) ООО «Трансстрой Тест»

## 5) ООО «Доппельмайр Раша»

6) ООО «Строймеханизация»

7) ООО «ТМО-30»

8) АО «Аэровокзал»

9) АО «Сахалинская ГРЭС-2»

- в отношении юридических лиц по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ - 2 дела:

1) СТК «Горный воздух»

2) ООО «ТМО-30»

- в отношении юридических лиц по ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ -  3 дела:

1) СТК «Горный воздух»

2) ООО РН «Сахалинморнефтегаз»

3) ООО «Строительная механизированная колонна № 68».

- в отношении должностных лиц  –  17 дел:

Директор «СТК Горный воздух» Кораблев А.В (ч. 1 ст.9.4 КоАП,  ч. 1 ст.9.5 КоАП,  ч.6 ст.19.5 КоАП РФ);

Директор ООО «Транстрой-Тест» Малюк В.В. (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ);

## Директор ООО «Доппельмайр Раша» Абашев О.Ю. (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ);

## Директор ООО «Строительная механизированная колонна № 68» Веклич А.А.  (ч. 1 ст.9.4 КоАП РФ);

## И.о. руководителя ООО РН «Сахалинморнефтегаз» Хакимов С.Р. (ч. 1 ст.9.5 КоАП РФ);

## Руководитель ООО «Трансстроймеханизация» - Ерохин Е.В. (ч. 1 ст.9.4 КоАП РФ;

## Руководитель АО ТЭК «Мосэнерго» - Румянцев С.В. (ч. 1 ст.9.4 КоАП РФ);

## Руководитель ООО «ТМО-30» - Сергеев А.С. - (ч.1 ст. 9.4, ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ;

## И.о. руководителя ООО «СМК-68» - Хаймович С.М.  (ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ);

## Директор АО «ГРЭС-2» - Шакиров И.Э.  (ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ);

По итогам рассмотрения административных дел вынесено 31 постановление о назначении административных штрафов, при этом общая сумма наложенных административных штрафов составляет  2 925 тыс. руб. Взыскано административных штрафов на сумму 2 595 тыс. руб. (с учетом штрафов, наложенных в 2017г.)

За отчетный период выдано 13 заключений о соответствии (ЗОС) по объектам, из них:

По 3 объектам авиационной инфраструктуры;

- Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск  Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок. Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой) 7 этап.

- Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск  Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок. Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой)  8 этап.

- Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск  Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные работы летного поля. Искусственные покрытия перрона и мест стоянок. Места стоянок самолетов III-IV группы (верхний слой) 9 этап.

По 2 опасным производственным объектам, на которых ведутся горные

работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых;

- Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК «Айнское»). Площадка комплекса кучного выщелачивания, Корректировка.

- Горно-перерабатывающий комплекс на базе золоторудного месторождения Айнское (ГПК «Айнское»). Площадка очистных сооружений хозбытовых стоков.

По 6 опасным производственным объектам нефтегазового комплекса;

- Обустройство месторождений Катангли и Углекуйты. 2 пусковой комплекс. 1 этап строительства.

-  Система нефтесбора на месторождении Монги.

- Проект Сахалин-1.  Береговые сооружения Одопту. Этап 2 разработки. Реконструкция буровой площадки Одопту 2 (Северная)". Модули линии подготовки воды.

- Проект "Сахалин-1". Береговые сооружения Одопту. Этап 2 разработки.

- Блочная кустовая насосная станция в нефтепарке "Колендо".

-   Проект "Сахалин-1". Береговые сооружения Одопту. Этап 2 разработки (Южная)

По объекту, относящемуся к гидротехническим сооружениям I, II класса

- "Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Строительство системы золошлакоудаления" (1-ая очередь)

По 1 объекту (морские порты)

- Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам Российской Федерации. Реконструкция системы "НАВТЕКС" в г. Холмске.

Аварийных ситуаций при строительстве и реконструкции поднадзорных

объектов за 12 месяцев 2018 года не выявлено.

7. Организация взаимодействия с аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных управлениях

Управление осуществляет взаимодействие  с аппаратом полномочного представителя  Президента РФ  в Дальневосточном Федеральном округе,  с органами исполнительной власти  Сахалинской области, с территориальными органами МЧС России.  Работа ведется посредством участия представителей Управления в работе межведомственных комиссий, своевременного представления в аппарат полномочного представителя информационных материалов о состоянии энергетической безопасности на производственных объектах, безопасной эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений, а так же по организации безаварийного пропуска весеннего половодья.

В целях подготовки информации для Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, инспекторским персоналом, в установленные приказом Ростехнадзора от 28.11.2012г. № 692 сроки, обеспечивается предоставление  данных о текущем состоянии и модернизации оборудования в организациях электроэнергетики и о проблемных вопросах деятельности в сфере топливно-энергетического комплекса, промышленной, энергетической безопасности, а также о принимаемых и планируемых к принятию мерах по их разрешению.

Исполнены Приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

Исполнены Приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

- от 16.07.2018 № 308 «О контроле хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов», изданный на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В. Л. Мутко от 26 июня 2018 № ВМ-П9-3773;

- от 14.08.2018 № 213 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов», изданный на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 19 июня 2018 № ДК-П9-4467.

- от 08.02.2018 № 55 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,  в период весеннего половодья и паводков 2018 года».

В отчетном периоде инспекторский персонал управления принял участие в совместных проверках с органами прокуратуры городов и районов по вопросам энергобезопасности  на объектах ЖКХ, энергетики и соблюдению требований законодательства о безопасности ГТС.  По результатам совместных проверок рассмотрено 122 дела об административных правонарушениях по ст. 9.2, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11,  9.22  КоАП РФ, возбужденных прокурорами городов и районов. Наложено 114 административные наказание, в том числе: 84 штрафа  на сумму – 1762 тыс. руб. и по 30 делам вынесены решения об административном взыскании в виде предупреждения.

8. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости

За 12 месяцев 2018  года Сахалинское управление Ростехнадзора продолжило работу в пределах своей компетенции по предупреждению незаконного оборота ВМ промышленного назначения, повышения антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением ВМ.

В ходе реализации программы связанной с антитеррористической деятельностью, на каждом предприятии ведущем взрывные работы разработаны  и согласованы с Управлением мероприятия, по предупреждению проникновения посторонних лиц на опасные производственные объекты.

Контроль за состоянием защищенности опасных производственных объектов от террористических актов осуществляется путем проведения комплексных и целевых обследований, плановых и внеплановых проверок организаций.

На подконтрольных Управлению предприятиях, осуществляющих деятельность по обращению с ВМ, установлена государственная охрана, которая обеспечена огнестрельным оружием, разработаны мероприятия антитеррористической направленности.

При перевозке ВМ используются автомобили, отвечающие установленным требованиям. Перевозка ВМ осуществляется только при наличии вооруженной охраны и при наличии согласованных с ГИБДД маршрутов перевозки.

На предприятиях, спланирован комплекс организационных и технических мероприятий по обеспечению защиты опасных производственных объектов и противодействию терроризму.

О состоянии сохранности взрывчатых материалов и мерах по его улучшению Управление информирует Ростехнадзор, органы МВД и ФСБ.

На всех предприятиях, подконтрольных изданы приказы «О защите потенциально опасных производств от возможных террористических актов», с определением ответственных лиц. С работниками предприятий проводятся учебно-тренировочные занятия по планам ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов на опасных участках производства;

Определен порядок взаимодействия с органами ФСБ, МВД, ГО и ЧС.

На предприятиях, в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, изданы приказы, разработаны и осуществляются мероприятия по физической защищенности и повышению функционирования антитеррористической устойчивости опасных производственных объектов на 2018 год.

Мероприятиями определен порядок действия персонала предприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций и попыток не санкционированного проникновения на ОПО. Аварийные ситуации на разрезах, площадках обогащения угля ликвидируются силами ВГСЧ и ВГК разрезов и аварийно-спасательными формированиями МЧС.

Руководители и специалисты разрезов, карьеров аттестованы на знание промышленной безопасности в объеме требований должностных обязанностей при выполнении планов ликвидации аварий.

Начальниками участков, цехов, служб разрезов проведена разъяснительная работа среди трудящихся на предмет повышения бдительности  по недопущению посторонних лиц на рабочие места и территорию предприятия.

Взрывные работы на поднадзорных отделу предприятиях за 12 месяцев 2018 года проводились в ООО «Бошняковский угольный  разрез», ООО «Солнцевский угольный разрез», ООО «Горняк-1», ООО «Мангидай», ООО «КУРИЛГЕО», ООО «СтройАльянс», ЗАО «Карьер Известковый», ООО «Амфиболит», ООО «Септима», АО «Гидрострой», ООО РПК «Поречье», ООО «Востокдорстрой»,  ГУП «Невельское ДРСУ», ООО «Никольский камень», ООО «Восток ДСМ», ООО «Вайда», ООО «Срой Амфиболит», АО «СУ-4» подрядными организациями ООО «Взрывпром», ООО «АСЛ-Технолоджис», ООО «Геосейсм» и ООО «Сахалинспецвзрывпром», ООО Буровзрывная Компания «ПИК», ООО «Сахалиннеруд». Случаев хищения, утери взрывчатого вещества не зарегистрировано.

В праздничные и выходные дни на предприятиях взрывные работы не производятся.

Охрана территории угольных предприятий осуществляется работниками специализированных отделов службы безопасности из штата предприятия и специализированных охранных структур.  На подъездных путях к опасным производственным объектам установлены шлагбаумы с охраной и пропускным режимом работы.

Разработаны схемы движения и стоянок автотранспортных средств. Проезд личных автомобилей на территорию ОПО запрещен. На предприятиях организована и достаточно эффективно действует пропускная система

На основных контрольно-пропускных пунктах ведется видеонаблюдение.

Контроль за состоянием защищенности опасных производственных объектов от террористических актов осуществляется путем проведения комплексных и целевых обследований, плановых и внеплановых проверок организаций.

На предприятиях, спланирован комплекс организационных и технических мероприятий по обеспечению защиты опасных производственных объектов и противодействию терроризму.

Сахалинским управлением Ростехнадзора вопросы антитеррористической защищенности объектов ТЭК проводятся при оценке готовности предприятий ТЭК к работе в осенне-зимний период.

На всех подконтрольных предприятиях, мероприятия,  разработанные по защищенности объектов энергетики и ГТС от террористических проявлений, выполняются. В целом уровень защищенности и антитеррористической устойчивости поднадзорных объектов удовлетворяет установленным требованиям.

На всех подконтрольных предприятиях разработаны мероприятия по защищенности опасных производственных объектов от террористических проявлений.

Разработаны схемы движения и стоянок автотранспортных средств. Проезд личных автомобилей на территорию электростанций запрещен. На предприятиях организована и достаточно эффективно действует пропускная система

Станции ограждены по периметру бетонными ограждениями, в местах въезда-выезда автомобилей и прохода работников оборудованы контрольно-пропускные посты.

На основных контрольно-пропускных пунктах ведется видеонаблюдение.

Круглосуточно на территории станций ведут дежурство сотрудники ведомственной пожарной охраны, в ночное время территория и периметр станций дополнительно контролируется нарядами полиции.

- Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) территориального органа

В 2018 году  во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.12.2016 г. № 585 «Об утверждении программы профилактических мероприятий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований» (далее – Программа) Управлением продолжалась обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Управления, в ходе которой проводилась следующая работа:

-ежеквартально проводились публичные мероприятия на тему: «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Сахалинского управления Ростехнадзора»;

-обсуждались актуальные организационные, правовые, информационные проблем, связанные с реализацией новых требований нормативных правовых актов;

-рассматривались типовые нарушения обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению, результаты проверочных мероприятий, результаты административного и судебного оспаривания решений должностных лиц органа государственного контроля и т.д.

Настоящая информация размещена на официальном сайте Управления в сети "Интернет".

В качестве источников сведений использовались результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; результаты обжалований действий и решений должностных лиц Ростехнадзора в административном порядке; результаты обжалований действий и решений должностных лиц Ростехнадзора в судебном порядке и иные материалы судебной практики; результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности Ростехнадзора; результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям; результаты опросов, в том числе проводимых в сети Интернет, подконтрольных субъектов на предмет выявления случаев нарушения обязательных требований, причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также избыточной нагрузки на бизнес; результаты составления и рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, административных расследованиях, постановлений о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении; разъяснения, даваемые Ростехнадзором по вопросам применения законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных требований; разъяснения, полученные Ростехнадзором от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно-надзорной деятельности.

Также, в Управлении проводились семинары, круглые столы, техническая учеба об изменениях в федеральное законодательство.

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 28.11.2017 г. № 510 «Об оказании методической помощи и проверке контрольно-надзорных отделов территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» за период    2018 года ежеквартально проводились   проверки отраслевых отделов Сахалинского управления Ростехнадзора по  осуществлению контрольно-надзорных мероприятий.

По результатам проверок ежеквартально готовился Обобщенный анализ с указанием допущенных нарушений с разъяснениями действующего законодательства.

Ежеквартально направлялись в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору отчетные данные к приказу Ростехнадзора от 28.11.2017 г. № 510.

По результатам проверки составлялся Сводный анализ с указанием допущенных нарушений и разъяснениями действующего законодательства

По итогам 2017 года был подготовлен Обзор практики по вопросам применения Управления Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по которым даны  разъяснения.

- Работа с кадрами

Укомплектованность штата

Сахалинского управления Ростехнадзора

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 23 декабря  2015 года  № 531 «О предельной штатной численности работников территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»  утверждена штатная численность в управлении с 01 января  2016  -  60 единиц, в пределах установленной штатной  численности;  с 02 октября 2017 года утверждено штатное расписание, а именно:   57 единиц – должности государственной гражданской службы (руководитель – 1 ед.; заместитель руководителя – 1; начальник отдела – 7; заместитель начальника отдела – 4; главный государственный инспектор – 2, старший государственный инспектор – 10; государственный инспектор - 17, главный специалист-эксперт – 2;  ведущий специалист-эксперт – 4; специалист-эксперт – 4; специалист 2 разряда – 5);     3 единицы – должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы (эксперт – 3 ед.).

В структуру Управления входит 7 отделов.

Фактически по состоянию на 01 января 2019 года штат государственных гражданских служащих укомплектован на  81,7% (государственных гражданских служащих  – 49 человек),  что  на  1 % меньше  чем в 2016  и на 6,7 % больше чем в   2017 году),

В Управлении существуют 8 вакансий:

- заместитель начальник отдела – 1 единица

- старший государственный инспектор – 1 единица

- государственный инспектор – 6 единицы

Количество единиц, предусматривающих выполнение функций по контролю (надзору),  согласно  штатного расписания  40 единиц (что составляет  66,7%  от штатной численности),  фактически – 32 человека, из них по видам надзора:

штат            факт

- контроль и надзор в сфере промышленной

безопасности                                                                          26               19

- государственный энергетический надзор		             10                9

- надзор за ГТС		                                                            2	              2

- государственный строительный надзор                               2                  2

Уволено за 12 месяцев 2018 года, всего 13 государственных гражданских служащих, (21,7 %):

- по инициативе государственного гражданского служащего – 10 человек

- в связи с выходом на пенсию – 1 человек

- по истечению срока служебного контракта (выход основного работника) – 1 человек;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон – 1 человек

из них:

- инспекторский состав – 11 человек (18,3%)

(за этот же период: в 2017 году уволено 13 человек (21,7%), из них инспекторского состава 10 человек (16,7%), что на 1,6% больше; в 2016 году уволено 7 человек (15,9%), из них инспекторского состава – 7 человек (11,6%), что на 6,7 % меньше).

Наиболее сильной текучести кадров подвержены: отдел государственного строительного надзора, котлонадзора и грузоподъемных механизмов; отдел по надзору за объектами нефтегазодобывающего и химического комплекса.

Факторами негативно влияющими на комплектование Управления

кадрами являются:

- низкий уровень заработной платы федеральных государственных служащих в сравнении с заработной платой в государственных органах

исполнительной власти субъекта РФ (в данном случае Сахалинской области), в промышленности и коммерческих организациях.  Требуемые Управлению квалифицированные кадры (строители, нефтяники) в основном стремятся устроиться в иностранные предприятия на хорошо оплачиваемую работу;

- высокие квалификационные и профессиональные требования к федеральным государственным гражданским служащим;

- большой объем работы, повышенная требовательность к выполнению должностных обязанностей;

- ответственность федерального гражданского служащего;

- ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службой (статья 16, статья 17 ФЗ РФ от 27.07.2004г №79-ФЗ) и при этом низкая заработная плата;

- отсутствие социальной защиты и гарантий федеральных гражданских служащих: не предоставляется жилье, нет санаторно-курортного лечения, не выделяются средства для организации летнего отдыха детей.

Вот те причины, по которым не стремятся к устройству на вакантные должности федеральной государственной службы.

За 12 месяцев 2018  года   в Управлении,  согласно  статьи  59 Федерального закона от  24.07.2004 года № 79-ФЗ  проведено  19 служебных проверок  по фактам совершения   гражданскими служащими дисциплинарных проступков.  Привлекались к дисциплинарной ответственности в виде замечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей  - 8 человек, из них: 4 – начальник отдела; 1 – зам.начальника отдела; инспекторский состав - 3 (за этот же период в 2017 году проведено 15 служебных проверок, привлечены к дисциплинарному взысканию в виде замечания 2 человека (начальник отдела – 1; старший государственный инспектор – 1);  в виде выговора – 3 человека  (начальник отдела – 2;   государственный инспектор – 1);  в 2016 году проведено  5 служебных проверок , привлекались к дисциплинарной ответственности в виде замечания    4 человека.

Качественный состав руководителей и специалистов.

Высшее образование имеют  46  государственных гражданских служащих (из них, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность: заместитель руководителя – 1, начальники отделов – 5, зам. начальников отделов - 3,  главных государственных инспекторов  -2,   старших государственных инспекторов – 9  и    государственных инспекторов - 11.

Государственные гражданские служащие по возрасту распределены следующим образом:

-	до 30 лет – 11 человек (18,3%);

-	от 31 до 40 лет – 12 человек (20%);

-	от 41 до 50 лет –  9 человек (15%);

-	от 51 до 60 лет – 13 человек (21,7%);

-	свыше 60 лет    –  4  человек (6,7%).

Таким образом, средний возраст государственных гражданских служащих в управлении – 42,9 года (в 2017 году средний возраст составлял 44,5 года;  в 2016 – 46 лет).

Государственные гражданские служащие распределены по стажу государственной гражданской службы следующим образом:

- стаж меньше 1 года	- 6 человек (12,3%)

- от 1 до 5 лет		- 19 человек (38,8%)

- от 5 до 10 лет		- 9 человек (18,4%)

- от 10 до 15 лет		- 5 человек (8,3%)

- свыше 15 лет		- 10 человек (20,4)

За 12 месяцев 2018 года   дополнительное  профессиональное образование получили  19 государственных гражданских служащих, из них 17 прошли обучение с применением дистанционных технологий (в  2017 получили дополнительное профессиональное образование -  12 человек, в 2016 году – 6 человек).

Организация работы.

Прием граждан на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы ведется согласно Федерального закона от 24.07.2004

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» и в соответствии  с квалификационными требованиями, необходимым уровнем профессионального образования, стажем гражданской службы или стажем (опытом) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.  В Управлении действует на постоянной основе конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской

службы, за   2018 год организованы и проведены  7 конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы  (за этот же период в 2017 году было проведено 6 конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы,   в 2016 году проведен 3 конкурса на замещение вакантных должностей).

По результатам конкурсов признаны победителями  18  человек, из них:

- назначены на должность по результатам конкурса -  6 человека;

-  переведены внутри управления по результатам конкурса -  10  человек.

Включены в кадровый резерв, успешно выдержавших испытания  второго этапа конкурса, но не признанных победителями  -  9 человек, из них:

- назначены на должности из кадрового резерва  - 3 человека.

В отчетном периоде проводилась работа по кадровому обеспечению:

-  обработка поступающих заявлений служащих, оформление нормативных правовых актов, всего  365, из них  о назначении, перемещении, увольнении, переводах оформлено 131 приказа;   различных видов отпусков, командировок, поощрений, наказаний  оформлено 234 приказов  (за этот же период 2017 года оформлено 407 приказов; в 2016 году оформлено 420 приказов).

- заключение служебных контрактов, оформление дополнительных соглашений к служебным контрактам;

- оформление личных дел государственных гражданских служащих;

- оформление и ведение карточки формы Т-2 служащих Управления;

- оформление и ведение трудовых книжек;

- организация и ведение работы по установлению ежемесячных надбавок за выслугу лет;

- организация работы по награждению служащих Управления грамотами, ведомственными  наградами;

-  организация и проведение  конкурсов на замещение вакантных должностей, последующее оформление конкурсов;

- присвоение классных чинов государственной гражданской службы, оформление документов;

- организация и направление государственных служащих на курсы дополнительного профессионального образования, на семинары, предоставление сведений в ФСЭТАН о получении дополнительного профессионального образования;

- организация  и ведение воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе,  предоставление ежемесячных отчетов;

- организация и проведение работы по экспертизе ценности документов, отбору и подготовке к передаче для дальнейшего хранения и к уничтожению, образующихся в процессе деятельности Управления;

- взаимодействие с фондом социального страхования;

- работа с обращениями граждан;

- работа по подготовке ответов на письма, запросы, запрашиваемую различную информацию для Федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора ,   Главного федерального инспектора по Сахалинской области, прокуратуры и т.д.;

- ежедневная разъяснительная работа, консультации по обращениям служащих, работа с начальниками отделов;

- составление табелей рабочего времени, проверка сведений в табелях рабочего времени по всем отделам Управления;

- организация и проведение работы по защите информации, мобилизационной подготовке и гражданской обороны;

- работа по проведению антикоррупционных мероприятий.

За 12 месяцев 2018 года  поступило  131 обращения  граждан,  из них:  –  20 по сети интернет; 111 - письменных обращений (всего поступило за 12 месяцев 2017 года – 97 обращений; в 2016 году поступило 100 обращений).

Все поступающие обращения, заявления и жалобы граждан находятся на особом контроле у руководителя и исполняются в установленные законодательством сроки.

В общественной приемной обращений граждан не зарегистрировано.

Во Всероссийский день приема граждан: на личный прием граждан не зарегистрировано;  в режиме видеосвязи и с других органов государственной власти обращений не было.

В Сахалинском управлении должностными лицами кадрового подразделения, ответственными за работу по противодействию коррупции в   проводится работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

За отчетный период 2018 года  было проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, из них 1 – рассмотрение уведомлений об иной оплачиваемой работе; 2 – рассмотрение уведомления о возможном возникновении конфликта интересов; 1 – рассмотрение уведомления о возможности замещения должности в коммерческой и некоммерческой организации; 1 – предоставление неполных (недостоверных) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Сведения о доходах).

Был организован прием Сведений о доходах, проведение анализа представленных сведений, проверочных мероприятий.

Проведена 1 служебная проверка по Указу от 21.09.2009г. № 1065 в отношении 6 государственных служащих, по результатам проверки Комиссия рекомендовала к 3 государственным служащим применить дисциплинарные взыскания в виде выговора – 1; в виде замечания – 2.

Было составлено 13 заключений о соблюдении государственными служащими  требований статьи 12  273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора).

Проведено 5 семинаров с государственными гражданскими служащими по вопросам соблюдения требований нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности и предотвращению коррупционных правонарушений.

Проведено 3 совещания в форме «круглого стола» с представителями поднадзорных организаций, на которых обсуждались вопросы о соблюдении антикоррупционного законодательства при взаимодействии с Ростехнадзором.

Должностными лицами кадрового подразделения, ответственными за работу по противодействию коррупции на постоянной основе проводится ознакомление работников с изменениями в законодательстве по противодействию коррупции, а также проводится разъяснительная работа по всем вопросам, возникающим при исполнении своих должностных обязанностей.

- Финансовое обеспечение деятельности

На 2018 год Сахалинскому управлению Ростехнадзора доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 55 563 907,04 рублей. Кассовое исполнение бюджета за 2018 год составило 55 221 348,32 рублей или 99,4%. Не исполнение бюджета в размере 342 558,72 рублей.

За отчетный период перечислено поступлений в федеральный бюджет 4 363 087,69 рублей.

Инвентаризация имущества в 2018 году проведена  в Управлении в полном объеме и установленные сроки. В результате  инвентаризации излишков и недостач не выявлено.

12. Информационное обеспечение деятельности и технические средства

В Сахалинском управлении Ростехнадзора определен штатный сотрудник занимающийся вопросами в области информатизации.

Все сотрудники управления используют корпоративную почту на платном почтовом хостинге с зарегистрированным доменом  (..@sahal.gosnadzor.ru). Переход на локальный почтовый сервер iRedMail (LinuxCentOS 6.8)будет происходить в 2019 году.

Парк вычислительной техники находится в процессе активного  обновления. Инспекторским составом используются около 50 портативных компьютеров для выездных работ. Инспекторский состав, активно использует стационарные компьютеры потому, что портативные компьютеры не подходят в качестве стационарных рабочих мест в связи малой диагональю экрана монитора в 14-15 дюймов. Поэтому существует острая необходимость в приобретении стационарных мониторов диагональю от 20-24 дюйма для подключения к портативным компьютерам и использования их в качестве стационарных рабочих мест.

Существует потребность в замене и в приобретении оргтехники: МФУ тип А4 – 2 штуки на Управление) в большей части производственных отделов, по причине длительной эксплуатации и сильного износа действующей техники.

Серверное оборудование расположено в специально отведенном серверном помещении с системой круглосуточного охлаждения с основным и резервным кондиционерами оптимальной мощности. Сервера и коммутационное оборудование, в том числе оборудование ip- телефонии располагаются в двух серверным шкафах, которые подведены к шине заземления. Также все серверное оборудование снабжено системой автономного электропитания – источниками бесперебойного питания типа «on-line».

Система автономного электропитания для поддержания системы охлаждения серверного помещения – отсутствует. Возникают серьезные проблемы во время отключения электроэнергии.

На кластере серверов «HP Blade Server» работают Система «Документооборот» (на базе OracleLinux), общий файловый сервер (на базе WindowsServer 2008R2) для всех пользователей ЛВС, файловый сервер для продуктов 1С для отдела бухгалтерии (на базе WindowsServer 2008R2). Также на HP ProLiant DL360e (на базе WindowsServer 2008R2) функционирует локальный Кодекс-сервер (Информационно-правовая система ТехЭксперт), Файловый сервер, Kaspersky Security Center, WSUS, ABBYY Recognition Server.

Переход на поток Е1 для использования канала ТФОП через ip телефонию – откладывается до появления финансирования на соответствующую услугу.

Головной офис управления использует 2 MBit\s канал связи - «ВСПД» для выхода сеть «Интернет» и доступа к централизованным программным ресурсам «КСИ», ip-телефонии и другим сервисам. Отдел энергетического надзора, расположенный в г.Южно-Сахалинске по ул. Бумажная, д. 26А (13 служащих) имеет 1Mbit/s безлимитный канал выхода в сеть «Интернет». Инспекторский состав (по районам) имеет выход в сеть «Интернет» по каналу ADSL со скоростью 2Mb/s с 2-хГигабайтным тарифом на месяц.

В Управлении имеется 99 лицензий операционной системы MSWindows 7 и 49 лицензий MSOffice 2007(2010). Существует потребность в приобретении 28 лицензий MSOffice 2010(2013).

Все переаттестации объектов информатизации на соответствие безопасности информации не проверялись в связи с отсутствием средств.

13. Информация в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

При проведении проверочных мероприятий особо уделялось внимание к объектам, деятельность которых отнесена к категории повышенного рисков или приближающихся к данным показателям, а также к параметрам их отнесения к значительным рискам.

В 2018 году Управление осуществляло работу по профилактике нарушений в соответствии с  «Программой профилактических мероприятий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, направленную на предупреждение нарушений обязательных требований», утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.12.2016 г. № 585.

Мероприятия по разъяснению законодательства субъектам предпринимательской деятельности с обобщением и анализом правоприменительной  практики контрольно-надзорной деятельности Сахалинским Управлением Ростехнадзора в 2018 году проводились во исполнение Приказа № 585 согласно План-графика проведения публичных мероприятий в центральном аппарате Ростехнадзора и его территориальных органов:

- Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за 2017 год на тему: "Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2017 год"

- Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за 1 квартал 2018 года на тему: "Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за квартал 2018 года"

- Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за 6 месяцев 2018 года на тему: "Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 6 месяцев 2018 года".

- Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за 9 месяцев 2017 года на тему: "Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 9 месяцев 2017 года".

На официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (http://www.gosnadzor.ru/  - раздел "Деятельность" – подраздел "Правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю") и сайте Управления (http://sahal.gosnadzor.ru/ – раздел "Деятельность" – подраздел "Государственный контроль и надзор" размещены и постоянно обновляются перечни нормативных актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) в соответствии с компетенцией Ростехнадзора.

14. Общие выводы и предложения

Надзорные и контрольные мероприятия,  предусмотренные  планом проведения плановых проверок Сахалинского управления Ростехнадзора на 2018 год выполнены своевременно и в полном объеме.

В целях улучшения работы с кадрами, стабилизации и привлечения высококвалифицированных специалистов необходимо:

- проводить работу по повышению уровня укомплектованности высококвалифицированными специалистами;

- на основе проведения кадровой политики добиваться высокого профессионализма, ответственности и исполнительской дисциплины служащими;

- повышать денежное содержание государственным гражданским служащим;

- проводить разъяснительные работы по защищенности государственных

служащих;

- обеспечивать развитие информационных технологий Управления;

- в целях эффективной работы кадровой службы Управления постоянно взаимодействовать с территориальными управлениями, управлениями и отделами центрального аппарата Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- обеспечение социальной защиты и гарантий федеральных гражданских служащих:  предоставление жилья, санаторно-курортного лечения,   выделение средств для организации летнего отдыха детей.

Создавать полноценные отделы информационных технологий; финансировать повышение квалификации системным администраторам по различным специализированным курсам Cisco, Red Hat, Microsoft, VMWare.

Руководитель      	                                                                            С.Г. Истомин

15. Приложение  (ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ)