УТВЕРЖДЁН

приказом Сахалинского управления Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

### от «16» августа 2024 г. № ПР-380-227-о

Доклад о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 6 месяцев 2024 года

### Общие положения

Настоящий доклад о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре» в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 августа 2023 г. № 307 «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности 
в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых Ростехнадзором, и проводится 
для решения следующих задач:

- обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

- выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

- анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

- подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

- подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

### Федеральный государственный энергетический надзор

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору организаций составляет 1591, в том числе потребителей электроэнергии – 1528.

| Общее число поднадзорных объектов энергетики | – 2930; |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций | – 8; |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | – 1; |
| Малых (технологических) электростанций | – 85; |
| Гидроэлектростанций | – 0; |
| Котельных всего, в том числе: | – 362; |
| производственных | – 10; |
| отопительно-производственных | – 28; |
| отопительных | – 324; |
| Электрических подстанций | – 2798; |
| Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), | – 2372 км; |
| Линий электропередачи всего, в том числе: | – 9855 км; |
| напряжением до 1 кВ | – 3623 км; |
| напряжением от 1 кВ до 110 кВ | – 5327 км; |
| напряжением 220 кВ и выше | – 905 км. |

Инспекторским составом допущено в эксплуатацию 126 вновь вводимых и реконструированных энергоустановок.

На поднадзорных объектах зарегистрировано 0 аварий (в 2023 году – 0), из них:

на объектах электроэнергетики зарегистрировано 0 аварий (в 2023 году – 0);

на объектах теплоснабжения зарегистрировано 0 аварий (в 2023 году – 0).

За отчётный период зарегистрировано 0 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2023 году – 0), из них:

на объектах электроэнергетики зарегистрировано 0 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2023 году – 0);

на объектах теплоснабжения зарегистрировано 0 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2023 году – 0).

В рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности проведено 317 контрольных (надзорных) мероприятия (в 2023 году –  119), из них плановых – 0  (в 2023 году –  4), внеплановых –  315 (в 2023 году –  115), в том числе 2 проверки, согласованные с прокуратурой Сахалинской области.

Из 315 внеплановых проверок:

- 309 проверок,  были инициированы обращением заявителя, который   выступает в качестве объекта контроля;

- 6 проверок – участие представителей управления в проверках            сторонних организаций.

Выявлено 582/324 нарушения обязательных требований.

Общее количество наложенных административных наказаний 
с учетом материалов дел об административных правонарушениях, переданных из органов прокуратуры, составило 22/44, в том числе:

1/19 –в виде предупреждения;

21/25 – административный штраф.

Общая сумма наложенных штрафов –153 / 408 тыс. рублей.

Взысканная сумма штрафов - 101/245 тыс. рублей, в том числе, 10/14 штрафов, на сумму 33/110 тыс. рублей, оплачено с применением льготного   периода.

Приостановление деятельности юридических лиц и индивидуальных      предпринимателей за нарушение обязательных требований по решению суда не применялось.

В отношении 7/17 юридических лиц и 0/1 физического лица применены меры профилактического воздействия, объявлено предостережение.

За 6 месяцев 2024 года отделом рассмотрено 74 заявления о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Принято решений:

- о согласовании границ охранных зон – 65;

- об отказе в согласовании – 9.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
и его прохождению.

Итоги прошедшего отопительного сезона

Всего в 2023 году подлежало оценке готовности к отопительному          периоду 2023-2024 годов  17 МО Сахалинской области, 2 из них не получили паспорта готовности.

Готово к отопительному периоду (в разрезе количества населения) 92 %.

Отказано в выдаче паспорта готовности: МО «Анивский ГО», МО ГО «Охинский».

Основные нарушения, послужившие причинами отказа в выдаче           паспортов готовности:

1.  МО ГО «Охинский», МКП "ЖКХ ГО Охинский:

- газовые котельные с. Москальво, с. Тунгор, с. Некрасовка не            обеспечены запасом резервного топлива.

2.  МО «Анивский ГО», ООО «Сахалинская теплоснабжающая            компания»:

- газовые котельные: ЦРК и № 9 г. Анива; № 2 с. Таранай; № 6 и № 7 с. Троицкое, не обеспечены резервным запасом топлива.

После 15.11.2023 повторно, за получением акта готовности                    муниципальные образования МО «Анивский ГО», МО ГО «Охинский» не     обращались.

Отопительный сезон 2023/24 годов был своевременно начат во всех      районах области и проходил в штатном режиме.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями, технологическими сбоями, приведших к прекращению теплоснабжения потребителей на срок 24 часа; к разрушению или повреждению оборудования объектов, с выводом из строя    источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток на объектах ЖКХ не зафиксировано.

Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Во исполнение п. 6 раздела 1 протокольного решения заседания           Правительства Российской Федерации от 13.05.2024 № 13 по вопросу «Об  итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2023-2024 годов и    задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025     годов» представители Сахалинского управления Ростехнадзора примут       участие, в составе комиссий образованных администрациями муниципальных образований области, в оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2024-2025 годов.

С 01.07.2024 должностные лица управления приступят к участию в работе комиссий.

Результаты деятельности по достижению минимизации риска            причиненного вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.

В первом полугодии деятельность Сахалинского управления                 Ростехнадзора (далее Управление) была направлена на предупреждение,      пресечение нарушений обязательных требований.

Мероприятия, предусмотренные к выполнению за 6 месяцев 2024 года Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым   законом ценностям при осуществлении федерального государственного     энергетического надзора в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения и в области гидротехнических сооружений на 2024 год выполнены в полном  объеме (100%).

С целью проведения профилактической работы по недопущению        несчастных случаев в поднадзорные организации, ежемесячно направляется информация с анализом травматизма на энергоустановках, а также                         рекомендации по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации  энергоустановок.

Так же направляется информация о проведении курсов повышения          квалификации.

В качестве мер профилактического воздействия, в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направлено 7 предостережений о           недопустимости нарушений обязательных требований.

На официальном сайте Управления размещены:

Перечень нормативных правовых актов (далее Перечень), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом  федерального государственного надзора. Перечень поддерживается в              актуальном состоянии в формате, обеспечивающем поиск и копирование     вместе с текстами (ссылками на тексты) нормативных правовых актов.

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора и надзора на 2024 год.

План-график проведения должностными лицами Сахалинского управления Ростехнадзора консультирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2024 году.

Календарный план-график проведения Сахалинским управлением           Ростехнадзора в 2024 году.

Все мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований на текущий год реализуются на постоянной основе в соответствии с планами мероприятий, информация о результатах публикуется на официальном сайте Сахалинского управления Ростехнадзора.