Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

2.1. Сведения о техногенных авариях на опасных производственных объектах

За отчетный период аварий на опасных производственных объектах не произошло. (2009г-2)

2.2. Сведения о техногенных авариях на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

За отчетный период на объектах энергетики произошла  1 авария  (2009г-0)

21 января 2010 года в результате  мощного циклона на севере Сахалина, было нарушено централизованное электроснабжение села Москальво в Охинском районе и остановлена коммунальная котельная, отапливающая одну школу и 24 одно и двухэтажных дома в которых проживает 355 человек.

В результате прекращения циркуляции и не смотря на принимаемые меры, часть тепловых сетей и внутридомовых систем были заморожены.

Работы по восстановлению систем тепло-и водоснабжения жилого фонда были  закончены 08.2.2010 года.  Причина аварии,  неисправность аварийного источника электроснабжения на момент пришествия.

2.3. Травматизм со смертельным исходом на опасных производственных объектах.

В 2010 году  произошел один  несчастный случай со смертельным исходом (2009-1) и 2 несчастных случая с тяжелым исходом (2009-0).

Несчастный случай со смертельным исходом произошел на объектах нефтедобычи. 04 июня 2010 года  в результате разрыва проволочной стяжки раскатившимися трубами был  смертельно травмирован Мамадов Гафуржон Пулотович 1969 г.р. бурильщик капитального ремонта  скважин ООО «Сахалинский подземный ремонт скважин». В связи с необходимостью проведения дополнительной проверки обстоятельств данного случая срок расследования продлен на 15 дней, т. е. до 03 июля 2010 года (приказ Управления от 18 июня 2010года № 323-п).

Основная причина несчастного случая - неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в выполнении работ необученным персоналом.

Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли на объектах угольной промышленности:

19.10.10 г. 20 часов 45 минут.  Обстукивая зуб ковша экскаватора молотком, осколком металла получил проникающее корнеосклеральное ранение левого глаза машинист экскаватора ООО «Углегорскуголь» Ким Валерий (20.04.55 г.р.).

27.10.10 г 10 часов 30 минут. Куском угля, выпавшим из ковша  экскаватора был тяжело травмирован (Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом теменной части со смещением)  водитель автосамосвала ООО «Сахалинуголь-7»  Ефимов Александр Александрович (17.01.59 г.р.)

Причиной  данных несчастных случаев стало нарушение правил техники безопасности.

2.4. Травматизм со смертельным исходом на объектах, подконтрольных государственному энергетическому надзору.

На подконтрольных Управлению электро- и теплоснабжающих организациях, предприятиях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки и сети случаев травматизма со смертельным исходом не было (2009г-2).

IV. Информация о состоянии надзорной деятельности

4.1. Надзор в сфере промышленной безопасности

Государственный контроль в сфере промышленной безопасности в отчетном периоде осуществлялся на 672/610 , из них 598/590 предприятиях, эксплуатирующих 1357/1295 ОПО.

На отчетную дату застраховано 1235/1204 ОПО, процент застрахованных ОПО составил 91/93 процента.

За 2010/2009гг  проведено  603/1100 обследований поднадзорных предприятий, из них: плановых- 495/876, внеплановых 108/224.

Выявлено и предписано к устранению  3437/6107 нарушений требований промышленной безопасности. Назначено 182/105 административных наказания  на общую сумму 2172/1 155,6тыс. руб.  Общая сумма взысканных штрафов составила 2020/1 011, 5тыс. рублей.

Лицензионная деятельность осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации. За 2010/2009 гг Управлением предоставлено 68/67 лицензий на виды деятельности в области промышленной безопасности, продлено действие 1/2 лицензии, отказано в предоставлении 5/0 соискателям лицензии, переоформлено 10/5. Приостановок действия лицензий -1/0.

4.2. Надзор за объектами, подконтрольными государственному энергетическому надзору

Государственный контроль в сфере энергетического в отчетном периоде осуществлялся на 164/164 предприятиях

- На объектах, подконтрольных Управлению проведено  640/917 обследования, из них: плановых- 216/334, внеплановых 424/583. Внеплановые проверки проводились по проверке выполнения ранее выданных предписаний 66/99, при обращении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами по нарушениям их прав 6/35.

- Проведено обследований по контролю прохождения ОЗП- 106/ 209.

Выявлено и предписано к устранению 2154/3312 нарушений требований нормативных документов. Наложено 109/56 административных штрафов  на сумму 526/180.2 тыс. рублей, из них взыскано 324/ 137 тыс. рублей.

4.3. Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

Показатели надзорной деятельности государственного строительного надзора за 12 месяцев 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года (2010/2009) выглядят следующим образом:

- количество поднадзорных объектов – 41/31.

в том числе:

- строительство- 23/18 объект,

- реконструкция – 13/12 объектов,

- капитальный ремонт – 5/1 объект,

- количество проведенных проверок - 37/29,

- количество выявленных нарушений - 142/112,

- количество устраненных нарушений - 127/99,

- количество административных нарушений – 5/1,

- сумма наложенных штрафов (тыс. руб.) –351,0/30,0

- количество выданных ЗОС – 17/21,