# Утвержден

приказом Сахалинского

управления Ростехнадзора

от _09.02.2022__N_ПР-380-37-о__

ДОКЛАД

О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

(со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных
 требований с возможными мероприятиями по их устранению)

Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах водохозяйственного и энергетического комплекса.

Сахалинскому управлению Ростехнадзора поднадзорны 13 гидротехнических сооружений (далее «ГТС»), из них 10 водохозяйственного комплекса и 3 объекта энергетики.

Так же на территории Сахалинской области 14 объектов ГТС водохозяйственного комплекса 4 класса капитальности, на данный момент с собственниками данных ГТС ведется переписка о необходимости разработки расчета вероятного вреда в результате аварии на ГТС и проведении регулярного обследования, для установления класса ГТС.

Показатели аварийности за отчетный период.

За отчетный период аварий на гидротехнических сооружениях объектов энергетики и водохозяйственного комплекса, подлежащих расследованию Ростехнадзором, не было (в 2020 - 0).

Во исполнение Приказа  № 557 от 21.12.2020 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводков 2021 года» и Распоряжения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области от 20.02.2021 № 72 «О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями в весенний период 2021 года» на всех объектах созданы комиссии, выполнен комплекс необходимых мероприятий в целях предупреждения возникновения ЧС, связанных с прохождением паводка. Разработаны планы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 год, сформирован финансовый резерв, резерв материальных ресурсов.

Владельцы ГТС начиная с 01.04.2021 направляли в управление информацию о ледовой обстановке и уровне воды на ГТС, 1 раз в неделю (среду) с информацией за прошедшую неделю.

Представитель Управления, совместно с представителями ГУ МЧС по Сахалинской области, участвовал в работе комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области.

Владельцы ГТС провели послепаводковые обследования гидротехнических сооружений и представили обобщенную информацию о проведенной работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период паводков и техническом состоянии ГТС.

Все поднадзорные ГТС находятся в технически исправном состоянии.

На объектах водохозяйственного комплекса

за 12 мес. 2021/2020:

-  на утверждение поступили 4/0 декларации безопасности, утверждены – 4/0, отказано в утверждении 0/0;

- получено заявлений на согласование правил эксплуатации ГТС - 6/3, из них согласовано - 3/0, отказано в согласовании 2/3;

- получено заявлений на выдачу  разрешений на эксплуатацию -4/0, из них выдано – 4/0, отказано – 0/0.

- принято участие в регулярном обследовании ГТС – 5/2.

Проведено плановых проверок – ГТС 3/0, внеплановых –  0/1.

По результатам рассмотрения административных дел, возбужденных Постановлениями прокуроры, по ст. 9.2 КоАП наложено  4/2  административных штрафа  на сумму 26/22 тыс. рублей.

По результатам плановых проверок наложено  2/0  административных штрафа  на сумму 22/0 тыс. рублей.

Взысканная сумма штрафов -  48/90 тыс. рублей.

На объектах энергетики

На территории Сахалинской области расположено 3 гидротехнических сооружения объектов энергетики ПАО «Сахалинэнерго» подконтрольные отделу государственного энергетического надзора: ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС», ГТС ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» и ГТС Сахалинской ГРЭС-2.

за 12 мес. 2021/2020:

-  на утверждение поступила 1/0 декларация безопасности, утверждены – 1/0, отказано в утверждении – 0/0;

- получено заявлений на согласование правил эксплуатации ГТС -3/1, из них согласовано -1/1, отказано в согласовании – 1/0, на рассмотрении – 1;

- получено заявлений на выдачу разрешений на эксплуатацию - 1/2, из них выдано – 1/0, отказано – 0/2.

- принято участие в регулярном обследовании ГТС –1/1.

Проведено плановых проверок – ГТС 1/0, внеплановых –  0/0. Нарушений не выявлено.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

Состояние ГТС нормальное.

По техническому состоянию:

- ГТС ОП «Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» имеет нормальный уровень безопасности (III класс опасности);

- ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС» – пониженный уровень безопасности (II класс опасности), не эксплуатируется, находится в стадии ликвидации.

- ГТС СахалинскойГРЭС-2 – пониженный уровень безопасности (III класс опасности).

К административной ответственности юридические и должностные лица, несущие ответственность за безопасность гидротехнических сооружений, не привлекались (за аналогичный период 2020 – 0).