# Утвержден

приказом Сахалинского

управления Ростехнадзора

от  16.11.2022 г. № ПР-380-225-о

ДОКЛАД

О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САХАЛИНСКОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

(со статистикой типовых и массовых нарушений обязательных
 требований с возможными мероприятиями по их устранению)

Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах водохозяйственного и энергетического комплекса.

Сахалинскому управлению Ростехнадзора поднадзорны 12 гидротехнических сооружений (далее «ГТС»), из них 9 водохозяйственного комплекса и 3 объекта энергетики.

Так же на территории Сахалинской области 17 объектов ГТС водохозяйственного комплекса 4 класса капитальности, на данный момент с собственниками данных ГТС ведется работа о необходимости разработки расчета вероятного вреда в результате аварии на ГТС и проведении регулярного обследования, для установления класса ГТС.

Показатели аварийности за отчетный период.

За отчетный период аварий на гидротехнических сооружениях объектов энергетики и водохозяйственного комплекса, подлежащих расследованию в комиссии Ростехнадзора, не было (в 202 - 0).

Несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом не было (в 2021-0).

Во исполнение Приказа № 471 от 29.12.2021 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных  Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводков 2022 года» на всех объектах созданы комиссии, проводится комплекс необходимых мероприятий в целях предупреждения возникновения ЧС, связанных с прохождением паводка.

Поднадзорные организации были проинформированы о сроках начала паводка и вскрытия большинства рек Сахалинской области, о возможных максимальных уровнях подъёма воды. В их адрес направлен комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Техническое состояние ГТС, относящиеся к большой энергетике определено как работоспособное и не представляло опасности для электроснабжения в паводковый период.

Все поднадзорные ГТС в технически исправном состоянии, аварийных ситуаций на поднадзорных ГТС не было.

На объектах водохозяйственного комплекса

за 9 мес. 2022/2021:

-  на утверждение поступили 2/4 декларации безопасности, утверждены – 1/4, отказано в утверждении 1/0;

- получено заявлений на согласование правил эксплуатации ГТС - 6/2, из них согласовано - 3/0, отказано в согласовании 3/2;

- получено заявлений на выдачу  разрешений на эксплуатацию - 5/1, из них выдано – 3/1, отказано – 2/0.

- принято участие в регулярном обследовании ГТС – 1/5.

Проведено плановых проверок – ГТС 0/3, внеплановых –  0/0.

По результату рассмотрения административных дел, возбужденных Постановлениями прокуратуры, по ст. 9.2 КоАП наложено  4/3  административных штрафа  на сумму 44/24 тыс. рублей.

На объектах энергетики

На территории Сахалинской области расположено 3 гидротехнических сооружения объектов энергетики ПАО «Сахалинэнерго» подконтрольные отделу государственного энергетического надзора: ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС», ГТС ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» и ГТС Сахалинской ГРЭС-2.

за 9 мес. 2022/2021:

-  декларации безопасности на утверждение не поступили 0/0;

- получено заявлений на согласование правил эксплуатации ГТС –0/1, из них согласовано -0/1, отказано в согласовании – 0/0;

- заявлений на выдачу разрешений на эксплуатацию не поступали – 0/0;

- участие в регулярном обследовании ГТС не принимали –0/0.

Плановые/внеплановые  проверки не проводились 0/0.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

Состояние ГТС нормальное.

По техническому состоянию:

- ГТС ОП «Южно-Сахалинской ТЭЦ-1» имеет нормальный уровень безопасности (III класс опасности);

- ГТС ОП «Сахалинская ГРЭС» – пониженный уровень безопасности (II класс опасности).

- ГТС Сахалинской ГРЭС-2 – пониженный уровень безопасности (III класс опасности).

К административной ответственности юридические и должностные лица, несущие ответственность за безопасность гидротехнических сооружений, не привлекались (за аналогичный период 2021 – 0).